**I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка в 2019 году чехлов на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых) для обеспечения ими инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество 43 штуки.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):** Чехлы на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовые) должны быть изготовлены по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 51191-2007. Наличие гарантийных талонов, дающих право на замену чехлов в случае обнаружения недостатков в Товаре в течение гарантийного срока. Указание адресов специализированных организаций, в которые следует обращаться в случае обнаружения недостатков.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, размерам, упаковке, отгрузке, месту и сроку поставки, а также сроку предоставления гарантии качества** | **Кол-во (шт.)** |
| **Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)** | Чехлы на культю голени из полимерного материала (силиконовые) предназначены для инвалидов, имеющих повреждение нижних конечностей. Чехлы должны служить для повышения комфорта при использовании протеза и применяться для предохранения культи от потертостей, а также для крепления протеза. Чехлы на культю голени из полимерного материала (силиконовые) должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Чехлы на культю голени из полимерного материала (силиконовые) должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, быть эстетичными, удобными при эксплуатации. Размер чехлов на культю голени из полимерного материала (силиконовых) должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя.  Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 6 (Шести) месяцев со дня поставки Получателю. | 40 |
| **Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)** | Чехлы на культю бедра из полимерного материала (силиконовые) предназначены для инвалидов, имеющих повреждение нижних конечностей. Чехлы должны служить для повышения комфорта при использовании протеза и применяться для предохранения культи от потертостей, а также для крепления протеза. Чехлы на культю бедра из полимерного материала (силиконовые) должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Чехлы на культю бедра из полимерного материала (силиконовые) должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, быть эстетичными, удобными при эксплуатации. Размер чехлов на культю бедра из полимерного материала (силиконовых) должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя.  Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 6 (Шести) месяцев со дня поставки Получателю. | 3 |
| Срок службы чехлов на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых) должен составлять не менее 1 (Одного) года (указанный срок не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленный Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). | | |

1. Место поставки Товара: Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей). В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу чехлов на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых) дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

2. Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, - в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Списков.

3. Обращаем внимание**,** что победитель электронного аукциона обязан в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта представить документы, подтверждающие безопасность поставляемого Получателям Товара (заверенные надлежащим образом копии сертификатов соответствия, копии деклараций о соответствии, копии регистрационных удостоверений и т.п.).

**Срок действия государственного контракта – 20.12.2019г.**