**Техническое задание**

**Поставка технических средств реабилитации.**

Наименование объекта закупки: **Поставка технических средств реабилитации: (**подгузники для детей весом до 20 кг; подгузники для детей весом свыше 20 кг) **для обеспечения инвалидов в 2019г.**

Количество поставки товара: **420000 штук**

Место поставки товара: \_\_\_**г. Махачкала**.

Срок поставки товара: в течение 20 дней со дня заключения контракта.

Сроки действия Контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**до 25.12.2019 г**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Требования к качественным характеристикам и безопасности товара**

Подгузники для детей должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения.

Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Эластичные элементы подгузника не должны содержать латекса.

Подгузники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия» по технической документации на конкретный подгузник и/или группу подгузников.

Линейные размеры подгузников - длину (с учетом обхвата по талии), длину и ширину (в центре и по краям) средней утолщенной части, размеры застежек - "липучек", эластичного пояса, оборок для обхвата через пах изготовитель устанавливает с учетом размерных признаков детских типовых фигур новорожденных, детей до одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста по ГОСТ Р 50713-94 / ГОСТ Р 53915-2010 , ГОСТ 17916-86, ГОСТ 17917-86, ГОСТ 25296-2003.

Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам, установленным Техническим Регламентом Таможенного союза (ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Материалы, применяемые для изготовления подгузника не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у ребенка-инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Необходимое условие – наличие сертификата о соответствии или декларации о соответствии в установленном законодательством порядке (предоставляется в ходе исполнения Государственного контракта).

**Требования к функциональным характеристикам**

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт.

**Требования к упаковке, маркировке и транспортировке товара.**

Маркировка упаковки подгузников для детей включает следующую информацию в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 и основывается на символах (пиктограммах) ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»:

- условное обозначение группы подгузника, диапазон веса ребенка, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка должна быть хорошо различимой, без искажений и пробелов.

Подгузники для детей в количестве, определяемом производителем, должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303-80 / ГОСТ 33781-2016 , или коробки по ГОСТ 12301-2006 / ГОСТ 33781-2016 , или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Подгузники упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658-75.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 6658-75 «Изделие из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка грузовых мест (транспортной тары) - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги". Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по ГОСТ 6658-75 с указанием номера партии.

Сопроводительные документы должны содержать информацию, подтверждающую, что поставляемое абсорбирующее белье (подгузники) соответствуют требованиям нормативных документов (стандартов): ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ГОСТ 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Технические средства реабилитации – подгузники для детей являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества технических средств реабилитации – подгузников для детей не устанавливается, но должен быть указан срок годности изделия.

Срок годности изделия не менее 3 лет с даты изготовления указанной на упаковке (Участник закупки должен указать конкретный срок годности изделия в первой части своей заявки на участие в электронном аукционе). При этом остаточный срок годности изделий на момент выдачи изделий Получателю должен составлять не менее 1 года.

**Условия поставки**

Место и условия поставки: Поставка осуществляется по месту нахождения пунктов выдачи изделий Поставщика, расположенных на территории Республики Дагестан.

Право выбора места получения технического средства реабилитации определяется самостоятельно Получателем.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи изделий, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи изделий, в месте их нахождения.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать следующим требованиям:

Пункты выдачи изделий предназначены для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Пункты выдачи изделий должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к условиям хранения изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения для взрослых, страдающих недержанием.

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки.

Срок поставки: в течение 20 дней с даты обращения Инвалида с направлением, выданным Заказчиком.

**Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии**

Терминология в данной Документации приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 998н от 9 декабря 2014 г. «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 214 н от 24.05.2013 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид изделия** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Наименование изделия** | **Кол-во, шт.** |
| Подгузники  для детей | Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового пользования для впитывания и удержания мочи, предназначенное для ухода за инвалидами различных возрастных групп. Подгузник должен быть оснащен застежками-липучками, эластичным поясом на талии, оборками, препятствующими протеканию. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Впитывающий слой подгузника для детей должен иметь анатомическую форму в виде «8». | Подгузники для детей весом до 20 кг, (22-01-17),  в т.ч.  от 7 до 18 кг. | 20000 |
| Подгузники для детей весом до 20 кг, (22-01-17),  в т.ч.  от 11 до 25 кг. | 200000 |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг.  (22-01-18), в т.ч. от 15 до 30 кг. | 200000 |
|  | **Итого:** |  | 420000 |