ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функции выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование изделий | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Кол-во товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006906) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации изделий) 21-01-01 | Дренируемый стомный мешок, со встроенной плоской пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия пластины должен быть в диапазоне не менее 10мм-70мм. Мешок должен быть из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 59,22 | 4500 | 266490,00 |
| Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006906) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации изделий) 21-01-01 | Дренируемый стомный мешок, со встроенной плоской пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия пластины должен быть в диапазоне не менее 10мм-80мм. Мешок должен быть из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 61,35 | 750 | 46012,50 |
| Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006906) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации изделий) 21-01-01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник педиатрический. Однокомпонентный дренируемый калоприемник педиатрический. Дренируемый стомный мешок должен быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом. Встроенная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия должен быть в диапазоне не менее 10мм-35мм. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 59,22 | 1800 | 106596,00 |
| Калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006905) Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации изделий) 21-01-03 | Недренируемый стомный мешок, со встроенной плоской пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия пластины должен быть в диапазоне не менее 10мм-70мм. Мешок должен быть из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром. | 41,50 | 750 | 31125,00 |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-05 | Открытый уростомный мешок со встроенной плоской пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, должен быть с защитным покрытием без предварительно вырезанных отверстий. Вырезаемое отверстие пластины должно обеспечивать возможность вырезки отверстия в диапазоне не менее 10мм-55мм. Мешок должен быть из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена c мягкой нетканой подложкой. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 143,40 | 1800 | 258120,00 |
| Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006904) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации изделий) 21-01-07 | Комплект двухкомпонентного дренируемого калоприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и мешок дренируемый в количестве 3шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого калоприемника в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника. Мешок дренируемый стомный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 196,05 | 1350 | 264667,50 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-11 | Комплект двухкомпонентного дренируемого уроприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и мешок уростомный в количестве 3шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого уроприемника в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. Адгезивная пластина для уроприемника с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе: с креплением для пояса, с защитным покрытием, с фланцем для крепления мешка (диаметр фланцевого кольца пластины должен соответствовать диаметру фланцевого кольца стомного мешка); с вырезаемым отверстием под стому (диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины должен быть в диапазоне не менее 40 мм - 60 мм). Мешок уростомный, для уроприемника двухкомпонентного разъемного со сливным клапаном с фланцевым соединением, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 262,62 | 500 | 131310,00 |
| Мочеприемник носимый ножной со сливным краном, нестерильный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006902) Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной (наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации изделий) 21-01-15 | Мешок для сбора мочи должен быть из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена с двойной запайкой, с внутренними полостями для равномерного распределения мочи, с мягкой нетканной подложкой, оснащенным антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, универсальными переходниками для соединения с уропрезервативами, катетерами. Объем мешков должен быть не менее 700 мл. не более 1500 мл. | 57,02 | 7100 | 404842,00 |
| Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006897) Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной (наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации изделий) 21-01-16 | Мешок для сбора мочи должен состоять из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтелена, оснащенным антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, универсальными переходниками для соединения с уропрезервативами, катетерами. Объем мешков должен быть не менее 1500 мл. не более 3000 мл. | 40,18 | 8072 | 324332,96 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006908) Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации изделий) 21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников предназначен для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников. Пояс для калоприемников и уроприемников должен быть изготовлен из натуральных гипоалергенных материалов. | 205,19 | 100 | 20519,00 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006909) Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге (наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации изделий) 21-01-17 | Ремешки предназначены для крепления мешков для сбора мочи на ноге, должны обеспечивать их комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию | 69,61 | 1100 | 76571,00 |
|  |  | 27822 | 1930585,96 |

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Также Изделия не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь регистрационное удостоверение, сертификат соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») или декларацию соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения входят в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Требования к хранению, упаковке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка  должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту Изделий от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Маркировка  упаковки Изделий должна включать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления, гарантийный срок годности;

- правила использования.

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара.

Срок замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества должен составлять не более 30 (тридцати) дней с момента обращения Инвалида к Поставщику.

Место поставки товара

Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида или по согласованию с Инвалидом Товар выдается по месту нахождения стационарных пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи Товара на территории г. Читы Забайкальского края. Поставщик вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи Товара на территории Забайкальского края.

Организованные Поставщиком стационарные пункты выдачи Товара должны соответствовать требованиям Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015г. № 527н.

Поставщик обязан официально сообщить Заказчику адрес и график работы пункта или пунктов выдачи Товара.

Поставщик обязан предоставить Инвалиду право выбора способа получения Товара (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком).

Поставщик обязан:

- вести журнал телефонных звонков инвалидов из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе инвалидом места и  времени  доставки Товара.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения Товара.

Срок поставки товара

С момента заключения Государственного Контракта по 20.12.2019 года. Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика. До момента поставки Товара Инвалидам, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Читу. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар в г. Читу, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара.

Доставка до места жительства Инвалида должна осуществляться в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

Доставка до места жительства Инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, должна осуществляться в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

Товар поставляется Инвалидам в соответствии с Графиком поставки Товара, который разрабатывается Поставщиком, в пределах сроков поставки. В данном графике должна быть отражена информация о сроках поставки Товара до Инвалида. График поставки Товара предоставляется Поставщиком Заказчику, в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня вручения Заказчиком Поставщику Реестра Получателей. Реестры получателей вручаются Поставщику после подписания Заказчиком Акта предварительной поставки Товара.