**Техническое задание**

Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Товар соответствует требованиям стандарта ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

При использовании Товара по назначению нет угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не причиняют вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Товар соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Специальные устройства при нарушении функции выделения:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара¹** | **Наименование товара, описание функциональных и технических характеристик³** | **Цена за ед. (руб.)** | **Кол-во** | **Сумма** |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы | Паста гипоаллергенная для защиты кожи вокруг стомы, герметизации уроприемника и калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже, создает ровную поверхность для надежного приклеивания уроприемника и калоприемника. Индивидуальная упаковка. Форма выпуска – паста в тюбиках, объемом **не менее 60\* г.**  | 385,44 | 654 | 252077,76 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая | Порошок абсорбирующий для лечения раздражения и мацерации кожи в перистомальной области. Порошок эффективно впитывает экссудат, образуя защитный гидроколлоидный слой. Форма выпуска – порошок не **менее 25\* г** во флаконе. | 179,73 | 525 | 94358,25 |
| Защитный крем в тубе | Крем защитный для ухода за кожей вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях и мацерации кожи вокруг стомы. Обладает водоотталкивающими свойствами. Индивидуальная упаковка. Форма выпуска – крем в тубах, объемом **не менее 60\* мл** | 178,69 | 1155 | 206386,95 |
| Защитная пленка в форме салфеток | Пленка защитная для кожи вокруг стомы-защитное средство, предохраняющее кожу от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении клеевой пластины, салфетки (1 шт.) | 14,58 | 25000 | 364500,00 |
| Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель используется для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также для обработки кожи, подверженной воздействию мочи или каловых масс, заменяет мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, паст, кремов, защитной пасты и пленки. Индивидуальная упаковка, флакон **не менее 180\* мл.** | 178,01 | 960 | 170889,60 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток | Салфетка для удаления с кожи липкой основы пластины и остатков выделений. 1 штука. | 13,93 | 13500 | 188055,00 |
| Пленка защитная во флаконе | Защитная пленка – прозрачная жидкость на силиконовой основе, не содержит спирта, при нанесении и высыхании образует защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, предотвращает развитие контактного дерматита и защищает кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений, позволяет коже дышать. Защитная пленка не содержит спирт, не вызывает жжения и покалывания, быстро сохнет, не препятствует приклеиванию калоприемников (уроприемников). Флакон **не менее 50 мл\*.** | 678,13 | 351 | 238023,63 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы | Паста в полосках для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивая шрамов и складок на коже вокруг стомы, 1 штука. | 62,64 | 700 | 43848,00 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе | Нейтрализатор запаха предназначен для устранения неприятного запаха при использовании калоприемника или уроприемника. Для эффективной нейтрализации достаточно нанести 5- 10 капель средства внутрь калоприемника при его смене. Контроль над неприятными запахами при употреблении нейтрализатора длится до 8 –ми часов. Флакон **не менее 50 мл.\*** | 280,44 | 750 | 210330,00 |