**Техническое задание**

* 1. **Предмет заключения контракта:** Поставка инвалидам технических средств реабилитации: подгузников для взрослых (S,M,L,XL).
  2. **Обязательные условия:** Требования к качеству Изделия, к техническим характеристикам Изделия, к безопасности изделия, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Изделия, к количественным и качественным характеристикам Изделия, к комплектности и упаковке Изделия, к отгрузке (передаче) Изделия, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Изделия.

**Наименование Изделия и комплектация**

Подгузники для взрослых, предназначенные для впитывания и удерживания мочи взрослых людей, используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи, лежачими больными, а также в других ситуациях.

**Требования к качеству Изделия**

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

**Требования к техническим характеристикам Изделия**

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения и соответствовать требованиям настоящего ГОСТа Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 31.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Требования к безопасности Изделия**

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья (подгузников) должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделия**

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы Изделия, товарную марку (при наличии), обозначение номера Изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости Изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики Изделия в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество Изделия в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код Изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование Изделия должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Изделия**

Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок годности подгузника - не менее 70% от установленного начала срока годности Изделия.

Поставщик гарантирует, что Изделия надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи Изделия.

таблица Характеристики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование изделий по КТРУ (при наличии) | Единица измерения | Кол-во | **Характеристики изделий,** |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 1 | подгузники для взрослых | штука | 26970 | ***Каталогом изделий, работ, услуг не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Полное влагопоглощение | ≥ 1000 | Грамм (г) |
| Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
| Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
| Качественные: | | |
| Подгузник (размер S) | * должен обеспечивать сухость кожи. * закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. * должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
| Впитывающий слой подгузника | * должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
| Внутренняя поверхность | * должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
| Впитывающий слой | * должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
| Наружный слой | * должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
|  |  |  |  | Форма подгузника | * должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 2 | подгузники для взрослых | штука | 1783 | ***Каталогом изделий, не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Полное влагопоглощение | ≥ 1400 | Грамм (г) |
| Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
| Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
| Качественные: | | |
| Подгузник (размер S) | * должен обеспечивать сухость кожи. * закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. * должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
| Впитывающий слой подгузника | * должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
| Внутренняя поверхность | * должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
| Впитывающий слой | * должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
| Наружный слой | * должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
| Форма подгузника | * должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 3 | подгузники для взрослых | штука | 66802 | ***Каталогом изделий, не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Полное влагопоглощение | ≥ 1300 | Грамм (г) |
| Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
| Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
| Качественные: | | |
| Подгузник (размер М) | * должен обеспечивать сухость кожи. * закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. * должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
| Впитывающий слой подгузника | * должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
| Внутренняя поверхность | * должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
| Впитывающий слой | * должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
| Наружный слой | * должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
| Форма подгузника | * должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 4 | подгузники для взрослых | штука | 7130 | ***Каталогом изделий, не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Полное влагопоглощение | ≥ 1800 | Грамм (г) |
| Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
| Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
| Качественные: | | |
| Подгузник (размер М) | * должен обеспечивать сухость кожи. * закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. * должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
| Впитывающий слой подгузника | * должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
| Внутренняя поверхность | * должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
| Впитывающий слой | * должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
| Наружный слой | * должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
| Форма подгузника | * должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 5 | подгузники для взрослых | штука | 63892 | ***Каталогом изделий, не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Полное влагопоглощение | ≥ 1450 | Грамм (г) |
| Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
| Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
| Качественные: | | |
| Подгузник (размер L) | * должен обеспечивать сухость кожи. * закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. * должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
| Впитывающий слой подгузника | * должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
| Внутренняя поверхность | * должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
| Впитывающий слой | * должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
| Наружный слой | * должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
| Форма подгузника | * должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 6 | подгузники для взрослых | штука | 5657 | ***Каталогом изделий, не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Полное влагопоглощение | ≥ 2000 | Грамм (г) |
| Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
| Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
| Качественные: | | |
| Подгузник (размер L) | * должен обеспечивать сухость кожи. * закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. * должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
| Впитывающий слой подгузника | * должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
| Внутренняя поверхность | * должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
| Впитывающий слой | * должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
| Наружный слой | * должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
| Форма подгузника | * должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 7 | подгузники для взрослых | штука | 8835 | ***Каталогом изделий, не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Полное влагопоглощение | ≥ 1450 | Грамм (г) |
| Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
| Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
| Качественные: | | |
| Подгузник (размер XL) | * должен обеспечивать сухость кожи. * закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. * должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
| Впитывающий слой подгузника | * должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
| Внутренняя поверхность | * должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
| Впитывающий слой | * должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
| Наружный слой | * должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
| Форма подгузника | * должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 8 | подгузники для взрослых | штука | 2170 | ***Каталогом изделий, не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Полное влагопоглощение | ≥ 2800 | Грамм (г) |
| Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
| Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
| Качественные: | | |
| Подгузник (размер XL) | * должен обеспечивать сухость кожи. * закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. * должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
| Впитывающий слой подгузника | * должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
| Внутренняя поверхность | * должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
| Впитывающий слой | * должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
| Наружный слой | * должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
| Форма подгузника | * должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |

Абсорбирующее белье (подгузники) должны соответствовать требованиям настоящего ГОСТа Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья (подгузников) должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Сроки поставки Изделия Поставщиком для выборочной проверки:**

Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта, предоставляет для выборочной проверки Изделие Заказчику. Заказчик сам имеет право произвести выемку Изделия у Поставщика, подлежащих выдаче Получателям, для проведения выборочной проверки.

**Сроки поставки Изделия до Получателей:**

Срок выдачи в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей и (или) в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения направления Поставщиком от Получателя. Направления принимаются Поставщиком до 17.12.2019. В случае приема Направлений после указанного срока, Поставщик принимает на себя обязательство по поставке Изделия в срок до 23.12.2019.

**Место доставки Изделия, выполнения работ, оказания услуг:**

Место поставки Изделия осуществляется по выбору Получателя:

- по месту жительства Получателя, согласно списка Получателей в пределах административных границ Республики Хакасия, либо в пунктах выдачи;

- должно быть открыто не менее одного пункта выдачи, один из которых должен располагаться на территории г. Абакана;

- при выборе Получателем способа получения изделия по месту нахождения пунктов выдачи длительность ожидания выдачи Изделия и обслуживания Получателя не должна превышать 30 минут с момента обращения;

- пункт выдачи должен быть оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении. Проход в пункт выдачи должен быть беспрепятственным для маломобильных групп населения.