Техническое задание

1. Технические, функциональные характеристики товара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование по КТРУ/Код позиции каталога | Описание в соответствии с КТРУ | Номер вида технического средст-ва реаби-литации (изде-лий)[[1]](#footnote-1) в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 | Технические, функциональные характеристики товара | Кол-во, шт. | Средняя цена единицы товара, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подгузники для взрослых/17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-08Подгузники для взрослых, размер ""M"" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 1300 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер средний (М). | 20000 | 23,98 | 479 600,00 |
| 2 | Подгузники для взрослых/17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-12Подгузники для взрослых, размер ""XL"" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 1450 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер сверхбольшой (XL). | 20000 | 27,65 | 553 000,00 |
| 3 | Подгузники для взрослых/17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-13Подгузники для взрослых, размер ""XL"" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 2800 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер сверхбольшой (XL). | 40000 | 28,28 | 1 131 200,00 |
| Итого | **80000** | **х** | **2 163 800,00** |

Подгузники для взрослых (далее – подгузники) должны иметь объем талии/бедер: средний размер (М) – до 120 см, сверхбольшой размер (XL) – до 175 см.

1. Качественные характеристики товара (включая требования к качеству и безопасности, к обучению лиц, осуществляющих использование товара).

Подгузники должны иметь регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

В случае, если в период срока действия государственного контракта истек срок их действия, заверенные надлежащим образом копии новых регистрационных удостоверений предоставляются вместе с отчётной документацией для оплаты поставленных подгузников для инвалидов.

В подгузниках не должны присутствовать внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в том числе по обратной сорбции и скорости впитывания.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, установленный изготовителем;

- обозначение ГОСТ Р 55082-2012;

- штриховой код (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Сырье и материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

1. Условия исполнения контракта

Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа Получателей и консультативной помощи по правильному пользованию подгузниками.

Поставка подгузников должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей их сохранность, защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды во время доставки до места жительства (дом, квартира) Получателя или до места нахождения организованного Поставщиком пункта выдачи подгузников (далее – пункт выдачи).

 Транспортирование подгузников должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

 Доставка подгузников должна осуществляться до места жительства (дом, квартира) Получателя, либо по согласованию с Получателем, выдача подгузников должна осуществляться по месту нахождения организованного Поставщиком пункта выдачи.

Поставщик должен согласовать с Получателем способ доставки подгузников не позднее 2 (Двух) календарных дней со дня получения от Заказчика списка Получателей, которым Заказчик выдал направления, с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

 Доставка подгузников должна быть осуществлена до места жительства (дом, квартира) Получателя на основании направления Заказчика в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения списка Получателей, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия Получателя в списке, в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения от Получателя направления Заказчика.

О предстоящей доставке подгузников до места жительства (дом, квартира) Получателя Поставщик должен уведомить Получателя не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до предполагаемой даты доставки.

Доставка подгузников до места жительства (дом, квартира) Получателя должна осуществляться ежедневно не ранее 08 часов 00 минут и не позднее 22 часов 00 минут.

 Выдача подгузников в пункте выдачи должна осуществляться с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

 В случае самостоятельного обращения к Поставщику подгузники должны быть выданы в день обращения Получателю либо лицу, представляющему его интересы на основании документа, подтверждающего его полномочия и направления, выданного Заказчиком.

 Свободный доступ Получателя и представителей Заказчика в пункт выдачи должен быть обеспечен в часы работы пункта выдачи.

 Для получения телефонных звонков от Получателей по вопросам поставки подгузников должно быть наличие не менее двух телефонных номеров.

 Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта Поставщик должен предоставить Заказчику адрес, номера телефонов и график работы пункта выдачи.

 В случае привлечения Поставщиком к исполнению обязанностей по государственному контракту третьего лица, Поставщик должен предоставить Заказчику доверенность, подтверждающую его право действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение государственного контракта несет Поставщик.

1. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества товара:

 Подгузники должны быть новым (не бывшими в употреблении, в том числе у которых не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

 Остаточный срок годности подгузников должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом (далее – Получатель).

 В случае предъявления претензий Получателей к качеству полученных подгузников Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя должен произвести замену имеющих недостатки или дефекты (брак) подгузников на аналогичные надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства (дом, квартира) Получателя.

1. Срок поставки товара – Со дня заключения контракта по 03 декабря 2019 года.
2. Место поставки товара: г. Санкт –Петербург и Ленинградская область
1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н [↑](#footnote-ref-1)