Техническое задание

Поставка технических средств реабилитации

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации - специальные средства при нарушениях функций выделения и средства для ухода за стомой - для обеспечения инвалидов в 2019г.

Количество поставки товара: 41027 штук.

Место поставки товара: г. Махачкала.

Срок поставки товара: в течение 20 дней со дня заключения контракта.

Сроки действия Контракта: до 25.12.2019г.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Специальные средства при нарушениях функций выделения применяются при наличии стомы (искусственное отверстие на теле человека, созданное хирургическим путем).

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Пластина адгезивная с клеевым слоем (в составе адгезива — специальные ранозаживляющие компоненты для обеспечения ухода за кожей вокруг стомы) определенного диаметра с возможностью подбора максимально комфортной формы, на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с фланцем для крепления мешка.

Мешок закрытый стомный из непрозрачного/прозрачного мягкого нетканого материала и бесшумной пластиковой пленки, со встроенным угольным фильтром для нейтрализации запаха, с фланцем для крепления к пластине.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения:

- в специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом;

- сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара;

- транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;

- упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению;

- упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку, обозначение номера изделия;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Требования к качеству товара

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (Межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения:

- данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (срок годности товара на момент выдачи должен быть не менее 1 года).

- наличие регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия.

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому | 8 000 |
| 2 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Недренируемый стомный мешок из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому | 1080 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Мешок уростомный из прозрачного/непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной гиппоалергеной пластиной, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, диаметр не менее 50мм. | 720 |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская уростомный мешок | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина должна быть с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Мешок уростомный должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена. Должна быть мягкая нетканая подложка, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины | 300 900 |
| 5 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мешки для сбора мочи различных объемов должны быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным сливным клапаном | 1500 |
| 6 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мешки для сбора мочи различных объемов должны быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным сливным клапаном | 2000 |
| 7 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления к ноге регулируемой длины (по 2 шт.) | 400 |
| 8 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный Диаметр: Женский CH 08 Женский CH 10 Женский CH 12 Мужской CH 12 Женский CH 14 Мужской CH 14 Мужской CH 16 Мужской CH 18 | Катетеры лублицированные для периодической самокатетеризации, различного размера изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом — поливинилпирролидоном (ПВХ), увеличивающимся в объеме при контакте с водой. Стерильные одноразовые катетеры предназначены для чистой интермиттирующей катетеризации. При наполнении упаковки с катетером водой, лубликант увеличивается в объеме, создавая абсолютно гладкую и скользкую пленку по всей поверхности катетера. Лубрикант прочно зафиксирован на поверхности катетера, поэтому при введении в уретру равномерно увлажняет мочеиспускаемый канал по всей длине. Эти свойства катетеров обеспечивают значительное уменьшение трения между катетером и поверхностью уретры (в 5-10 раз) в сравнении обычным катетером. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, которую легко открыть и наполнить водой даже при ограниченной ловкости рук. На упаковке имеется отверстие и клеящийся кружок, позволяющие для удобства зафиксировать катетер на стационарной поверхности после наполнения упаковки водой | 2160 2160 3600 3600 3600 3600 2400 2160 |
| 9 | Катетер уретральный длительного пользования CH 18 | Катетер двухходовой, наконечник прямой цилиндрический, длина 42 см, Ch12-30, баллон 5-15 мл, материал мягкий латекс. Катетер медицинский урологический уретральный Фолея двухходовой стерильный, с раздуваемым баллоном для возможности удержания катетера внутри мочевого пузыря. Срок годности товара - 1 год с даты выдачи товара Получателю | 50 |
| 10 | Катетер для эпицистостомы. Диаметр: CH 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH 24 | Катетер для эпицистостомы предназначен для пролонгированной катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи или введения в мочевой пузырь лекарственных препаратов. Предназначен для одноразового использования. | 24 24 24 60 60 |
| 11 | Система (с катетером) для нефростомии | В набор для многошаговой пункционной нефростомии входит: - 2 иглы Чиба из нержавеющей стали; - 1 проводник Сельдингера J-типа; - 1 простой дилятатор Ch 12, рентгеноконтрастный - 1 катетер J-типа со стилетом. Коннектор Луер лок - 1 универсальный адаптер с коннектором Луер лок и воронкой к мочеприемнику - 1 запорный кран | 5 |
| 12 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания рубцов, шрамов и складок на коже вокруг стомы. Консистенция пасты -гладкая однородная мазеподобная масса на гидроколлоидной основе. Форма поставки-тюбик. Объем одного тюбика 60гр. Также паста должна обладать свойством выравнивания неровностей при нанесении на перистомальную кожу, что делает более продолжительным период ношения калоприемника. Паста должна быть сделана на основе гидроколлоидного адгезива | 100 |
| 13 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Средство для защиты кожи вокруг стомы, склонной к сухости. Способствует заживлению раздражения кожи при контакте с выделениями из стомы. Обладает водоотталкивающими свойствами. Объем одного тюбика 60 мл. | 100 |
| 14 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра предназначена для ухода за кожей, защищает ее от раздражения, эффективно поглощает влагу стомы. Объем одного флакона 25г. | 100 |
| 15 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка представляет собой раствор, защитный, водоотталкивающий, предохраняющий кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. Объем одного флакона 50 мл. | 100 |
| 16 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная плёнка (салфетки) – мягкие, нетканые салфетки, пропитанные защитным раствором. Этот раствор должен быстро испаряться и образовывать на коже защитную пленку. Создавшаяся пленка должна создавать защитный барьер между кожей и адгезивной пластиной. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. Каждая салфетка должна быть в индивидуальном блистере, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. | 2000 |
| 17 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе – это очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу | 100 |
| 18 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха во флаконе – нейтрализатор запаха представляет собой концентрированную жидкость, которая эффектно нейтрализует любой запах при нанесении внутрь кало/мочеприемника при его замене или дренировании. Флакон (шт.) - не менее 50 мл. | 100 |

В случае нахождения  Поставщика за пределами Республики Дагестан обязательно наличие у представителя Поставщика в г.Махачкала Товара в следующих объемах:

| На дату | % от общего объема товара у представителя Поставщика на складе |
| --- | --- |
| В течение 20 дней с момента подписания контракта | 100 % |