**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов корсетными изделиями в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость позиции, руб. |
| 1 | Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации (в зависимости от локализации по отделам позвоночника), фиксирующий, должен быть выполнен из эластичной ткани с ребрами жесткости. Корсет должен быть на креплении и должен соответствовать антропометрическим данным инвалида, назначение лечебно - профилактическое | Штука | 1000 | 1111,78 | 1 111 780,00 |
| 2 | Реклинатор-корректор осанки | Реклинатор – корректор осанки на грудной отдел позвоночника, корригирующий, должен быть изготовлен по обмерам. | Штука | 1000 | 563,99 | 563 990,00 |
| 3 | Головодержатель полужесткой фиксации. | Головодержатель на шейный отдел позвоночника, должен регулироваться по высоте, должен соответствовать антропометрическим данным инвалида, должен быть фиксирующий, 2- секционный, назначение постоянное, лечебно - профилактическое | Штука | 70 | 466,82 | 32 677,40 |
| **ИТОГО:** | | | | **2070** |  | **1708447,40** |

**Место выполнения работ по обеспечению:** Российская Федерация, в пределах Краснодарского края, по месту жительства (пребывания) инвалида. Инвалиды 1 группы должны обслуживаться на дому.

**Сроки и условия выполнения работ по обеспечению:** Обеспечение непосредственно Получателя осуществляется на основании направления в течение 30 (тридцати) дней с момента получения направленных списков от филиалов Заказчика, не позднее 10.12.2019г.

**Требования к качеству работ**. Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно – двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Инвалиды не испытывают болей, избыточного давления, приводящих к нарушению кровообращения.

**Требования к упаковке.** Упаковка корсетов (ортезов) обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к техническим характеристикам**. Корсетные изделия должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (р.4,5), а также корсетные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 (Часть 1), ГОСТ ISO 10993-5-2011 (Часть 5), ГОСТ ISO 10993-10-2011 (Часть 10).

**Требования к выполнению работ:** Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Должно быть наличие выездной протезно – ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края. График выездной бригады должен быть предоставлен Изготовителем не позднее 10 рабочих дней после получения списков.

Срок действия направления 05.12.2019г.

Срок службы корсетов (ортезов) имеет срок пользования, утвержденного Приказом от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». В случае, если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будут осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет не более 6 месяцев, срок дополнительной гарантии качества товара, работ, услуг не превышает срока службы товара.