**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов бандажами в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость позиции, руб. |
| 1 | 8-09-12. Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе, после ампутации молочной железы. | Бандаж на руку для женщин после мастэктомии, назначение лечебно – профилактическое. | Штука | 800 | 1 318,99 | 1 055 192,00 |
| 2 | 8-09-19. Бандаж на коленный сустав. (наколенник) | Бандаж на коленный сустав, (наколенник), разгружающий, должен быть из эластичных материалов, должен быть изготовлен по обмерам, назначение лечебно – профилактическое. | Штука | 400 | 527,33 | 210 932,00 |
| 3 | 8-09-13. Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости. | Бандаж должен быть для удержания передней брюшной стенки при опущении внутренних органов, вентральной грыже, диастазе прямых мышц живота, угрозе послеоперационных грыж передней брюшной стенки, должен быть изготовлен по обмерам, назначение – лечебно-профилактическое. | Штука | 100 | 1199,33 | 119 933,00 |
| 4 | 8-09-16. Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний. | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, должен быть на эластичном поясе. Должен быть изготовлен по обмерам, в зависимости от потребности получателя Назначение лечебно-профилактическое | Штука | 31 | 1377,00 | 42 687,00 |
| 5 | 8-09-37. Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав должен быть изготовлен из эластичных тканей, с учетом антропометрических параметров получателя, в зависимости от потребности. Назначение – постоянное. | Штука | 48 | 360,33 | 17 295,84 |
| **ИТОГО**: | **1379** |  | **1 446 039,84** |

**Место выполнения работ по обеспечению:** Российская Федерация, в пределах Краснодарского края, по месту жительства (пребывания) инвалида. Инвалиды 1 группы должны обслуживаться на дому.

**Сроки и условия выполнения работ по обеспечению:** Обеспечение непосредственно Получателя осуществляется на основании направления в течение 30 (тридцати) дней с момента получения направленных списков от филиалов Заказчика, не позднее 10.12.2019г.

В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно – ортопедическими изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно – ортопедическим изделием (далее ПОИ) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае, если сроки службы, установленные изготовителем ПОИ, превышают сроки пользования ПОИ, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ПОИ будут осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ПОИ.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет не менее 6 месяцев, срок дополнительной гарантии качества товара, работ, услуг не превышает срока службы товара.

**Требования к обеспечению гарантийных обязательств** - 0,5% от начальной (максимальной цены контракта.

**Требования к качеству работ**. Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно – двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Инвалиды не испытывают болей, избыточного давления, приводящих к нарушению кровообращения.

**Требования к упаковке.** Упаковка ПОИ обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к техническим характеристикам**. ПОИ должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 (р.5,6) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также должны соответствовать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 (Часть 1), ГОСТ ISO 10993-5-2011 (Часть 5), ГОСТ ISO 10993-10-2011 (Часть 10).

**Требования к выполнению работ:** Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Должно быть наличие выездной протезно – ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края. График выездной бригады должен быть предоставлен Изготовителем не позднее 10 рабочих дней после получения списков.

Срок действия направления - 05.12.2019 г.