**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации, а именно бумажных подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2019 году**

Объект закупки: Поставка технических средств реабилитации, а именно бумажных подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2019 году.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 027 101 руб.10 коп.

Количество (объем) закупаемых товаров: Общее количество – 547 260 шт.

Технические и количественные характеристики

Обоснование указания дополнительных характеристик: Дополнительная информация и дополнительные характеристики указаны заказчиком в связи с отсутствием в каталоге товаров, работ, услуг описания объекта закупки и в целях определения соответствия закупаемых товаров, работ, услуг потребностям заказчика для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать следующим требованиям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование по КТРУ | Наименование товара | Характеристики товара | Количество, шт. |
| Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г.  (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н)  Бумажные подгузники для взрослых, малые, с полным влагопоглощением не менее 1000 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012) | Типоразмеры подгузников:  с обхватом талии/бедер до 90 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | 22 290 |
| Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г .(наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н)  Бумажные подгузники для взрослых, малые, с полным влагопоглощением не менее 1400 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012) | Типоразмеры подгузников:  с обхватом талии/бедер до 90 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 27 000 |
| Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г  (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н)  Бумажные подгузники для взрослых, средние, с полным влагопоглощением не менее 1300 г.  ( наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012) | Типоразмеры подгузников:  с обхватом талии/бедер до 120 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | 176 850 |
| Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н)  Бумажные подгузники для взрослых, средние, с полным влагопоглощением не менее 1800 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012) | Типоразмеры подгузников:  с обхватом талии/бедер до 120 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 91 860 |
| Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г.  (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н)  Бумажные подгузники для взрослых, большие, с полным влагопоглощением не менее 1450 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012) | Типоразмеры подгузников:  с обхватом талии/бедер до 150 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 107 820 |
| Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н)  Бумажные подгузники для взрослых, большие, с полным влагопоглощением не менее 2000 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012) | Типоразмеры подгузников:  с обхватом талии/бедер до 150 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 94 980 |
| Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г .(наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н)  Бумажные подгузники для взрослых, сверх большие, с полным влагопоглощением не менее 1450 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012) | Типоразмеры подгузников:  с обхватом талии/бедер до 175 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 16 980 |
| Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г.  (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н)  Бумажные подгузники для взрослых, сверх большие, с полным влагопоглощением не менее 2800 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012) | Типоразмеры подгузников:  с обхватом талии/бедер до 175 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 9 480 |
|  | Итого |  | 547 260 |

Подгузники для взрослых также должны соответствовать следующим общим характеристикам (согласно ГОСТ Р 55082-2012):

|  |  |
| --- | --- |
| Общие характеристики товара | Показатели характеристик |
| Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащего гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты).  Верхний покровный слой  Распределительный слой состоит из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 кв.м не более 24.0 г из целлюлозы и древесной массы.  Абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты.    Защитный слой состоит из полимерной пленки толщиной не более 30 мкм  Нижний покровный слой  Барьерные элементы  Фиксирующие элементы - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения  Индикатор наполнения подгузников  Обратная сорбция  Скорость впитывания | Наличие  Наличие  При наличии  Наличие  Наличие  При наличии  Наличие  Наличие  При наличии  не более 4,4  не менее 2,3 см. куб. в сек. |
|
|
|
|
|
|
|

Место поставки Товара: Республика Бурятия, по месту жительства инвалида либо по месту нахождения пункта выдачи (по выбору Получателя на условиях DDP).

Срок поставки: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта и по 30 ноября 2019г.

Срок поставки Товара в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункты выдачи Товара Получателям, организованным Поставщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

Поставка Товара до Получателей осуществляется со дня приемки Товара Заказчиком, на основании реестра Получателей либо предъявления Получателями Направлений на получение Товара Поставщику по 30 ноября 2019г.

В течение 10 календарных дней с момента с получения Реестра получателей поставщик обязан предоставить Заказчику график поставки подгузников инвалидам по районам Республики Бурятия и г.Улан-Удэ, при этом поставщик обязан проинформировать получателей о дате, времени и месте поставки. В случае невозможности предоставления подгузников инвалиду, поставщик обязан не позднее дня, следующего за датой доставки, информировать Заказчика в письменной форме с указанием причины.

Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте приема - передачи товара.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

Срок действия Направления с момента подписания контракта и действует по 30.11.2019г.

Требования к гарантии качества технических средств реабилитации.

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества подгузников не устанавливается.

Поставщик обязанпоставлять подгузники, имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Подгузники подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия, согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №982, и с требованиями ГОСТ Р 55082-2012.

Срок годности подгузников – не менее 6 (шести) месяцев на дату поставки Товара Получателям

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам подгузников, их размерам:

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв края, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 и должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам, установленным ГОСТом Р 55082-2012.

После заключения государственного контракта до начала поставки Заказчик осуществляет проверку товара на предмет соответствия функциональным и техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании

Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначении (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию» и / или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- штриховой код изделия (при наличии);

-обозначение настоящего Национального стандарта;

-информацию о наличии специальных ингредиентов;

- информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносит на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку должны наносить любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены

Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

*Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».*

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Контракта Поставщик обязан представить Заказчику копии деклараций соответствия, сертификат соответствия и регистрационных удостоверений на Товар, заверенные Поставщиком.

Поставщик обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта согласовать с Заказчиком и организовать на территории г.Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее пяти дней в неделю, не менее 40 часов в неделю.

Инвалидам, предоставляется право выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения поставщика). При выборе инвалидом способа получения подгузников по месту нахождения пункта выдачи или по месту нахождения поставщика, исключить длительное ожидание и обслуживание инвалида.

Поставщик обязан вести журнал телефонных звонков с указанием времени звонка, результата звонка, выбора способа, места и времени доставки Товара и предоставить Заказчику в подтверждение исполнения Контракта.

Поставщик обязан вести аудиозапись разговоров с получателями ТСР (при наличии технической возможности) и предоставить по требованию Заказчика.

При поставке партии подгузников Поставщик обязан представить Заказчику утвержденные образцы-эталоны по ГОСТ 15.013-94. на каждый вид и партию подгузников, технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ), оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний каждой партии подгузников на соответствие ТУ и Национальному стандарту.