Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации  - специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) для обеспечения ими инвалидов в 2019 году.

Наименование товара, работ, услуг

Специальные средства при нарушениях функций выделения – катетеры.

Наименование типов изделий приводится в таблице.

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при  нарушениях функций выделения (катетеры) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для соединения естественных каналов, полостей тела, сосудов с внешней средой с целью их опорожнения, введения в них жидкостей, промывания, а так же для сбора мочи и устранения её агрессивного воздействия на кожу.

Требования к техническим характеристикам

Катетер уретральный длительного пользования - катетер двухходовой с баллоном, наконечник прямой цилиндрический, размером Ch 10-30  (в зависимости от анатомических особенностей Получателя), материал латекс, либо латекс с силиконовым покрытием с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном.

Катетер уретральные постоянного пользования - катетер двухходовой с баллоном, для длительной катетеризации мочевого пузыря, наконечник прямой цилиндрический, размером Ch 10-30 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя), материал силикон, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном.

Катетер для эпицистостом - катетер двухходовой с баллоном, наконечник прямой цилиндрический, размером Ch 10-30 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя), материал латекс, либо латекс с силиконовым покрытием с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном.

Система (с катетером) для нефростомии (Сменный набор для чрезкожного дренирования) - катетер однопетлевой, размером  Ch 7-14 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя), не менее 3-х отверстий на петле, торцевое отверстие, градуировка на катетере по сантиметрам, (материал термопластичный рентгеноконтрастный полимер, имеющий двухслойную структуру-внутренний слой жесткий, для лучшего проведения по проводнику, наружный слой мягкий), переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи.

Катетер для самокатетеризации лубрицированный типа Нелатон. Катетеры для чистой интермиттирующей самокатетеризации различных размеров, покрытые лубрикантом, стерильные, для однократного применения. Длина катетера должна быть не менее 20 см, размером Сh 8- 16 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя).

Катетер для самокатетеризации лубрицированный типа Нелатон. Катетеры для чистой интермиттирующей самокатетеризации различных размеров, покрытые лубрикантом, стерильные, для однократного применения.. Длина катетера должна быть не менее 40 см, размером Сh 8-18 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя).

Катетер для самокатетеризации типа Нелатон - катетер стерильный, для однократного применения, изготовлен из  высококачественного имплантационно-нетоксичного материала – поливинхлорида, без лубриканта. Длина катетера должна быть не менее 40 см, размером Сh 8-18 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя).

Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы. Катетер используется для отведения мочи через уретерокутанеостому, изготовлен из силикона, рентеноконтрастный, имеет дистальные отверстия, овальный/круглый  фланец, длина катетера 45 см. Катетер стерилен и находиться в индивидуальной упаковке. Различных размеров (в зависимости от анатомических особенностей Получателя).

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 «Изделие из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Маркировка  упаковки специальных средств при  нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Изделия в количестве, определяемом производителем, упаковывают в коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.

Требования к безопасности и качественным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях  функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.», стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний технических средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

п. 4.4.3. Если нет других указаний изготовителя, то ТСР в упаковке для транспортирования и хранения должны в течение не менее 15 недель выдерживать воздействие следующих факторов окружающей среды:

- температура окружающей среды от минус 40 °C до плюс 70 °C;

- относительная влажность от 10% до 100%, включая конденсацию;

- атмосферное давление от 500 до 1060 гПа.

п. 4.4.4. ТСР, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны сохранять работоспособность.

Перепад температур и продолжительность воздействия перепада температур на ТСР устанавливают в НД на конкретно классификационные группы ТСР.

п. 4.4.7. ТСР должны быть пригодны к использованию в условиях окружающей среды, оговоренных (объявленных) изготовителем в качестве условий, пригодных к использованию ТСР по назначению.

Если существуют ограничения для использования ТСР, изготовитель должен в ЭД четко описать условия, которые необходимо избегать, и последствия воздействия на ТСР потенциально опасных для ТСР воздействующих факторов.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) должны быть разрешены к применению в установленном законодательством порядке.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения (калоприемников) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии в порядке, установленном Правительством РФ (Предоставляется в ходе исполнения Государственного контракта).

Условия поставки

Место и условия поставки: Поставка осуществляется по месту проживания (нахождения)  Получателя, а также по месту нахождения пунктов выдачи изделий Поставщика, расположенных на территории Оренбургской области. При этом пункты выдачи должны располагаться на территории г. Оренбурга, а также в следующих населенных пунктах на территории Оренбургской области: г. Бузулук,  г. Орск,   позволяя осуществлять выдачу ТСР с них в удаленные районы и населенные пункты Оренбургской области.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи изделий, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи изделий, в месте их нахождения.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать следующим требованиям:

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Пункты выдачи изделий должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к условиям хранения изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения для взрослых, страдающих недержанием.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  специальных средств, при нарушениях функций выделения

Специальные средства при нарушениях функций выделения – катетеры являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен  быть указан срок годности изделия.

Срок годности изделий и условия хранения должны быть указаны на упаковке.

Остаточный срок годности изделия на момент выдачи изделия конкретному инвалиду должен составлять не менее 1 года с даты выдачи товара получателю.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования и терминология приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 888н от 28 декабря 2017 г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р»  и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| № п/п | Наименоване по КТРУ | Вид ТСР | Основные характеристики объекта закупки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.13.190-00006893 Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания. | 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования | Катетер двухходовой с баллоном, наконечник прямой цилиндрический, размером Ch 10-30 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя), материал латекс, либо латекс с силиконовым покрытием с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном | 100 |
| 2 | 32.50.13.190-00006892 Катетер уретральный постоянный для дренажа | 21-01-23 Катетер уретральные постоянного пользования | Катетер двухходовой с баллоном, для длительной катетеризации мочевого пузыря, наконечник прямой цилиндрический, размером Ch 10-30 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя), материал силикон, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. | 50 |
| 3 | 32.50.13.110-00003234 Катетер дренажный надлобковый | 21-01-24 Катетер для эпицистостом | Катетер двухходовой с баллоном, наконечник прямой цилиндрический, размером Ch 10-30 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя), материал латекс, либо латекс с силиконовым покрытием с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном | 3000 |
| 4 | 32.50.13.110-00003233 Катетер нефростомический. | 21-01-25 Система (с катетером) для нефростомии (Сменный набор для чрезкожного дренирования) | Катетер однопетлевой, размером Ch 7-14 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя), не менее 3-х отверстий на петле, торцевое отверстие, градуировка на катетере по сантиметрам, (материал термопластичный рентгеноконтрастный полимер, имеющий двухслойную структуру-внутренний слой жесткий, для лучшего проведения по проводнику, наружный слой мягкий), переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи. | 150 |
| 5 | 32.50.13.190-00006894 Катетер уретральный для однократного дренирования | 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный, типа Нелатон | Катетер для чистой интермиттирующей самокатетеризации, покрытый лубрикантом, стерильный, для однократного применения. Длина катетера должна быть не менее 20 см, размером Сh 8-16 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 5000 |
| 6 | 32.50.13.190-00006894 Катетер уретральный для однократного дренирования | 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный, типа Нелатон | Катетер для чистой интермиттирующей самокатетеризации, покрытый лубрикантом, стерильный, для однократного применения. Длина катетера должна быть не менее 40 см, размером Сh 8-18 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 6500 |
| 7 | 32.50.13.190-00006894 Катетер уретральный для однократного дренирования | 21-01-20 Катетер для самокатетеризации, типа Нелатон | Катетер стерильный, для однократного применения, изготовлен из высококачественного имплантационно-нетоксичного материала – поливинхлорида, без лубриканта. Длина катетера должна быть не менее 40 см, размером Сh 8-18 (в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 2200 |
| 8 | 32.50.13.190-00006891 Катетер мочеточниковый общего назначения. | 21-01-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер используется для отведения мочи через уретерокутанеостому, изготовлен из силикона, рентеноконтрастный, имеет дистальные отверстия, овальный/круглый фланец, длина катетера 45 см. Катетер стерилен и находиться в индивидуальной упаковке. Различных размеров (в зависимости от анатомических особенностей Получателя) | 6 |