**Техническое задание**

**1. Наименование объекта закупки:** поставка подгузников для взрослых.

**2. Описание объекта закупки.**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара, позиция по КТРУ,код по ОКПД2 | Наименование объекта закупки(Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Технические характеристики (неизменяемые показатели) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подгузники для взрослыхКТРУ: 17.22.12.130-00000001ОКПД2: 17.22.12.130 | Размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | Размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г Обратная сорбция - не более 4,4 гСкорость впитывания - не менее 2,3 см куб. в секунду | шт. | 5738 |
| 2 | Подгузники для взрослыхКТРУ: 17.22.12.130-00000001ОКПД2: 17.22.12.130 | Размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | Размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 гОбратная сорбция - не более 4,4 гСкорость впитывания - не менее 2,3 см куб. в секунду | шт. | 2960 |
| 3 | Подгузники для взрослыхКТРУ: 17.22.12.130-00000001ОКПД2: 17.22.12.130 | Размер ”М” (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | Размер ”М” (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 гОбратная сорбция - не более 4,4 гСкорость впитывания - не менее 2,3 см куб. в секунду | шт. | 41054 |
| 4 | Подгузники для взрослыхКТРУ: 17.22.12.130-00000001ОКПД2: 17.22.12.130 | Размер ”М” (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | Размер ”М” (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 гОбратная сорбция - не более 4,4 гСкорость впитывания - не менее 2,3 см куб. в секунду | шт. | 18500 |
| 5 | Подгузники для взрослыхКТРУ: 17.22.12.130-00000001ОКПД2: 17.22.12.130 | Размер "L", (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г | Размер "L", (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450гОбратная сорбция - не более 4,4 гСкорость впитывания - не менее 2,3 см куб. в секунду | шт. | 121380 |
| 6 | Подгузники для взрослыхКТРУ: 17.22.12.130-00000001ОКПД2: 17.22.12.130 | Размер "L", (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | Размер "L", (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 гОбратная сорбция - не более 4,4 гСкорость впитывания - не менее 2,3 см куб. в секунду | шт. | 26784 |
| 7 | Подгузники для взрослыхКТРУ: 17.22.12.130-00000001ОКПД2: 17.22.12.130 | Размер "XL", (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | Размер "XL", (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 гОбратная сорбция - не более 4,4 гСкорость впитывания - не менее 2,3 см куб. в секунду | шт. | 18608 |
| 8 | Подгузники для взрослыхКТРУ: 17.22.12.130-00000001ОКПД2: 17.22.12.130 | Размер "XL", (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | Размер "XL", (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 гОбратная сорбция - не более 4,4 гСкорость впитывания - не менее 2,3 см куб. в секунду | шт. | 3138 |
| ИТОГО |  | **238162** |

Бумажный подгузник для взрослых – многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника (при наличии).

Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Форма подгузника для взрослых должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивать максимальную свободу движений инвалида и комфорт. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузников мужчинами и женщинами.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», «ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

При проверке партии Товара в ходе исполнения контракта Поставщиком предоставляются:

- протокол приемо-сдаточных испытаний, на каждую партию подгузников оформленный производителем;

 - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 на каждый вид и партию подгузников;

- технические условия на выпускаемую продукцию (в случае выпуска по ТУ).

Пунктом 6.5 раздела 6 «Правила приемки» ГОСТ Р 55082-2012 предусмотрены Приемо-сдаточные испытания каждой партии на соответствие подгузников требованиям, предусмотренным пунктами 5.2-5.5; пунктом 5.8; пунктом 5.10.2 (таблица 2); пунктом 5.11 и пунктом 5.12 (в части отсутствия повреждения упаковки) Национального стандарта ГОСТ Р 55082-2012.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен).

Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», декларацию о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Требования к остаточному сроку годности товара: 6 месяцев со дня поставки товара получателю, при этом участник закупки может предложить Товар с остаточным сроком годности, превышающим указанный срок.

**- требования маркировки и упаковки Товара:**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку должны быть упакованы подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

 Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

**Требования к гарантийным обязательствам:** не установлены.

**3. Количество и место доставки Товара, являющегося предметом контракта:**

Количество – 238162 шт.

Поставка товара осуществляется путем передачи товара Получателям по месту их жительства в пределах г. Брянска и Брянской области или по согласованию с Получателем в пунктах выдачи товаров в пределах г. Брянска и Брянской области.

**4.** **Срок поставки Товара:** поставка товара Получателям должна быть осуществлена Поставщиком в течение 15 рабочих дней от даты предоставления реестра Получателей, которым Заказчиком выдано направление на обеспечение Товаром или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.