**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2019 году экзопротезами молочной железы, чехлами для экзопротезов молочной железы, бюстгальтерами (лифами-креплениями) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротезов молочной железы**

***Качество работ***

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2019 году экзопротезами молочной железы, чехлами для экзопротезов молочной железы, бюстгальтерами (лифами-креплениями) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротезов молочной железы, женщин после мастэктомии соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ осуществляется контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Работы выполняются таким образом, чтобы инвалиды не испытывали болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

***Технические характеристики***

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими неустранимые анатомические дефекты и деформации.

Экзопротезы, бюстгальтеры, чехлы отвечают требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов отвечают требованиям ГОСТ Р 15.111-97 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

На данные изделия имеется декларации о соответствии.

***Безопасность работ***

Проведение работ по обеспечению экзопротезами молочной железы, чехлами для экзопротезов молочной железы, бюстгальтерами (лифами-креплениями) и/или грацией (полуграцией) для фиксации экзопротезов молочной железы, женщин после мастэктомии осуществляется на основании документов согласно законодательству Российской Федерации.

***Результаты работ***

Работы по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы, чехлами для экзопротезов молочной железы, бюстгальтерами (лифами-креплениями) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротезов молочной железы, женщин после мастэктомии будут выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

***Размеры, упаковка и отгрузка товара***

Упаковка экзопротезов, бюстгальтеров, чехлов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование готовых изделий производится в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

***Срок и объем предоставления гарантий***

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия.

Его продолжительность составляет:

- для экзопротеза молочной железы составляет - 1 год,

- для бюсгальтера для экзопротеза молочной железы–40 дней

- для чехла для экзопротеза молочной железы –40 дней.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы услуги в соответствии с КТРУ** | **Наименование изделия** | **Функциональные и технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Сумма, руб., коп.** |
| Экзопротез молочной железы32.50.22.190.-00005050 | Экзопротез молочной железы01.28.08.09.01 | Экзопротез грудной (молочной) железы различных модификаций должен быть симметричной или асимметричной формы (с потоотводными канавками, двухслойный различной плотности, облегченный, с возможностью коррекции объема) на основе гелеобразующего силиконового двухкомпонентного компаунда и полиуретановой пленки для женщин с размером груди от 0 до 12 размера.Исполнитель работ должен иметь а ассортименте весь модельный ряд экзопротезов молочной железы. Форма и модель применяемого экзопротеза должна определяться индивидуально для конкретного инвалида, а зависимости от индивидуальных особенностей. Исполнитель работ обязан обеспечить инвалида любой модификацией и формой экзопротезов, перечисленных выше в соответствии с индивидуальными особенностями и предпочтениями обеспечиваемого инвалида. | Шт. | 260 |  |
| - | Бюстгальтер (лиф – крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы 32.50.23.00001.28.08.09.21 | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы. Чашки должны быть из кружевного, трикотажного, вышитого полотна. Подкладка должна быть из х/б ткани и х/б трикотажного полотна (по желанию инвалида), бретели эластичные, регулируемые спереди (сзади) (по желанию инвалида). Застежка на два – три крючка, два уровня крючков. Боковые детали – из эластичного материала. С карманами для фиксации экзопротеза. Исполнитель работ должен иметь возможность обеспечить инвалида бюстгальтером не менее 5 цветов (белый, черный, бежевый, красный, серый) и не менее 10 моделей. Модель бюстгальтера зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений инвалида. Цвет бюстгальтера – в зависимости от индивидуальных предпочтений инвалида. | Шт. | 480 |  |
| Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный32.50.23.000-00001820 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный01.28.08.029.02 | Чехол для экзопротеза молочной железы, должен быть выполнен из антиаллергенного хлопчатобумажного трикотажного материала телесного цвета. Чехол должен соответствовать форме и размеру экзопротеза молочной железы. | Шт. | 480 |  |
| **ИТОГО** |  | **х** | **1220** |  |