Описание объекта закупки на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения  для обеспечения инвалидов  в 2019 году

НМЦК – 1 146 454,00 рублей.

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте  Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Специальные средства при нарушениях функций выделения  должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные  требования. Методы испытаний».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушениях функций выделения  не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Все специальные средства при нарушениях функций выделения должны быть новыми.

Специальные средства при нарушениях функций выделения  должны компенсировать имеющиеся у инвалида функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-герметичность;

-комфортность;

-простота пользования.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

Выбор из ассортимента поставляемого товара, удовлетворяющего требованиям технических, функциональных, качественных и эксплуатационных характеристик, должен осуществляться по выбору Заказчика (инвалида).

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Пластины могут иметь различную форму,  клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему  фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Количество изделий с тем или иным диаметром отверстия должно определяться на основе анализа индивидуальных потребностей инвалидов. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Количество мешков той или иной формы определяется на основе индивидуальных потребностей инвалидов. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. В уростомных мешках дополнительно возможно применение антирефлюксного клапана. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

Потребность в изделиях с теми или иными техническими характеристиками определяется региональным отделением на основе анализа потребности инвалидов и рекомендаций индивидуальных программ реабилитации.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и  сертификаты соответствия.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке товара

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки специальных средств при  нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий.

Требования к гарантийному сроку товара

Остаточный срок годности изделий на момент выдачи инвалиду не может составлять менее 50 % от срока годности, установленного производителем товара.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

1. Поставка Товара осуществляется до места проживания Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения  на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком.

2. Поставка Товара, должна осуществляться с момента заключения государственного контракта до 25 декабря 2019 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 30 (тридцати) дней с момента получения Поставщиком индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком.

| № п/п | Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: адгезивная пластина плоская, уростомный мешок | Адгезивная пластина плоская. – адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее10мм и не более 50мм), соответствующим фланцу мешка; | 200 (шт.) |
|  |  | Уростомный мешок. мешок уростомный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с одной или двух сторон, с ушками для крепления ремешка. С антирефлюксным и сливным клапаном. Объем мешка должен быть не менее 300 мл. | 600 (шт.) |
| 2 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников Применяется для дополнительной фиксации калоприемника/уроприемника. Пояс обеспечивает дополнительную надежность и увеличивает время ношения калоприемника/уроприемника. Пояс должен быть изготовлен из натуральных материалов. Пояс должен быть гибкий и комфортный при ношении. Длина пояса должна легко регулируется. | 40 (шт.) |
| 3 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | - мешки для сбора мочи различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, объем не менее 750мл.; | 1200 (шт.) |
| 4 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | - мешки для сбора мочи различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, объем не менее 2000мл.; | 1 200 (шт.) |
| 5 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок (илеостомный) неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, c двойной лазерной пропайкой, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным бумажным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации, с вырезаемым отверстием под стому от 10 мм до 80 мм. | 10 000 (шт.) |
| 6 | Катетер для эпицистостомы | Катетеры для эпицистостомы должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров. Катетеры изготовленные из латекса, не содержащие токсичных и аллергенных элементов, имеющие плавные переходы в местах соединения, соединяются с любым видом мочеприемника. Вблизи пузырного конца катетера - гладкие боковые овальные дренажные отверстия. Длина катетера не менее 230мм и не более 400 мм., СH 8-30, баллон объемом 5-30 куб.мм.. | 200 (шт.) |
| 7 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки предназначены для крепления мочеприемника на ноге, обеспечивая его комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию. В упаковке должно находиться 2 ремешка – для фиксации верхней и нижней частей мочеприемника. | 120 (пар) |
| 8 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25г. | Пудра (порошок) абсорбирующая –предназначена для ухода за мацерированной (мокнущей) кожей вокруг стомы. Пудра должна впитывать экссудат, образовывать защитный гидроколлоидный слой и способствует заживлению поврежденной кожи (для наружного применения). Флакон должен быть не менее 25г. | 100 (шт.) |
| 9 | Нейтрализатор запаха (во флаконе) не менее 50г. | Нейтрализатор запаха во флаконе — средство для нейтрализации запаха в кало / уроприемниках. Нейтрализатор запаха должен препятствовать слипанию стенок калоприемников / уроприемников. | 100 (шт.) |
| Итого: | 13 760 |

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (в случае, если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ) - Применение условий допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н.

Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)