**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2019 году обувью сложной ортопедической взрослой.**

**Требования к качеству работ**

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкого качества комплектующих и материалов.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам**

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний, а также должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой)

.б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При изготовлении сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности;

- компенсацию укорочения конечности.

Обувь отвечает требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в памятке по пользованию изделием.

Материалы, из которых изготовлена обувь - разрешены к применению в данной продукции органами здравоохранения Российской Федерации.

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должно осуществляться на основании документов, согласно законодательству Российской Федерации.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортопедической обуви к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

**Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ**

Гарантийный срок носки ортопедической обуви должен устанавливаться со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составлять:

- для сложной ортопедической обуви для взрослых – не менее 60 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

На данные изделия предоставляются декларация о соответствии (при наличии), сертификат соответствия (при наличии), регистрационное удостоверение (при наличии).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы услуги в соответствии с КТРУ** | **Наименование изделия** | **Функциональные и технические характеристики** | **Ед. измер.** | **Кол-во** | **Сумма руб., коп.** |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  32.50.22.150-00000006 | Обувь ортопедическая сложная взрослая без утепленной подкладки  01.28.09.01.01.02 | Обувь ортопедическая сложная взрослая при укорочении конечности, плоско-вальгусной и варусной деформации стопы, косолапости, ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, эвино-варусных и поло-варусных деформациях, пяточных, конских стопах, параличе мышц голени, сахарном диабете, синдроме "диабетическая стопа", лимфостазе, слоновости стоп, при др. сложных деформациях стоп, в том числе для лиц, пользующихся протезом, аппаратом и для бездвуруких.  Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви–по слепкам или обмерам с подгонкой колодки.  Ботинки, полуботинки женские, мужские на укорочение от 3 до 15 см, туфли женские, мужские на укорочение от 3 до 6 см на низком, среднем каблуке, ботинки, полуботинка мужские, женские с высоким узким жестким задником, или продленным до носка, туфли женские с высоким узким жестким задником на среднем, низком каблуке, ботинки, полуботинки мужские, женские после ампутации по Шопару, после ампутации по Лисфранку, при разной длине следа, ботинки, полуботинки, туфли женские, мужские на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при сильной косолапости) на низком, среднем каблуке, ботинки мужские, женские с полукорсетом, жесткими берцами, высокой боковой поддержкой, ботинки мужские, женские с шинами металлическими, ботинки, полуботинки, туфли мужские, женские при лимфостазе и на слоновую стопу, ботинки, полуботинки, туфли мужские, женские при выраженных степенях диабетической патологии стоп и при синдроме "диабетическая стопа", ботинки женские, мужские для лиц, пользующихся аппаратом нижней конечности, ботинки, полуботинки туфли женские, мужские на протез в пару к обуви сложной ортопедической на сохранившуюся конечность на низком, среднем, высоком каблуке, полуботинки мужские, женские для лиц, пользующихся аппаратом нижней конечности, ботинки, полуботинки для лиц, с ампутацией обеих конечностей. Исполнитель должен обеспечить инвалида любым из перечисленных видов обуви согласно индивидуальных и медицинских показаний. Материал верха–натуральная кожа (различных цветов по желанию инвалида), материал подклада холодной обуви-кожа натуральная, материал подошвы–резины микропористые подошвенные и литые подошвы. | пара | 86 |  |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  32.50.22.150-00000006 | Обувь ортопедическая сложная взрослая на утепленной подкладке  01.28.09.02.01.02 | Обувь ортопедическая сложная взрослая при укорочении конечности, плоско-вальгусной и варусной деформации стопы, косолапости, ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, эвино-варусных и поло-варусных деформациях, пяточных, конских стопах, полном параличе мышц голени, сахарном диабете, синдроме "диабетическая стопа", лимфостазе, слоновости стоп, при других сложных деформациях стоп, в том числе для лиц, пользующихся протезом, аппаратом и для бездвуруких на утепленной подкладке  Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви–по слепкам или по обмерам с подгонкой колодки. Ботинки утепленные женские, мужские на укорочение от 3 до 15 см, ботинки утепленные мужские, женские с высоким узким жестким задником, или задником продленным до носка, ботинки утепленные мужские, женские после ампутации по Шопару, после ампутации по Лисфранку, при разной длине следа, ботинки утепленные мужские, женские на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при сильной косолапости), ботинки утепленные мужские, женские с полукорсетом, жесткими берцами, высокой боковой поддержкой, ботинки утепленные мужские, женские с шинами металлическими, ботинки утепленные мужские, женские при лимфостазе и на слоновую стопу, ботинки утепленные мужские, женские при выраженных степенях диабетической патологии стоп и при синдроме "диабетическая стопа", ботинки утепленные женские, мужские для лиц, пользующихся аппаратом нижней конечности, ботинки утепленные женские, мужские на протез в пару к обуви сложной ортопедической на сохранившуюся конечность, ботинки, утепленные специальной модели для лиц, с ампутацией обеих верхних конечностей. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида любым из перечисленных видов обуви согласно индивидуальной потребности и медицинских показаний для конкретного инвалида. Материал верха–натуральная кожа (различных цветов по желанию инвалида), материал подклада утепленной обуви–мех натуральный или искусственный, материал подошвы–резины микропористые подошвенные и литые подошвы. | пара | 78 |  |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.150-00000006 | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки  01.28.09.01.02.02 | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки.  Обувь должна быть изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам.  Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки.  - Ботинки женские, мужские на сохраненную конечность и на протез,  - полуботинки женские, мужские на сохраненную конечность и на протез,  - туфли женские, мужские на сохраненную конечность и на протез.  Исполнитель работ должен обеспечить инвалида обувью согласно медицинских показаний и согласно индивидуальной потребности.  Материал верха обуви – натуральная кожа (различных цветов по желанию инвалида), материал подклада холодной обуви - кожа натуральная, материал подошвы – резины микропористые подошвенные и литые подошвы. | пара | 40 |  |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  32.50.22.150.-00000006 | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке  01.28.09.02.02.02.01 | Обувь ортопедическая на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке.  Обувь должна изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам.  Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки.  - Ботинки утепленные женские, мужские на сохраненную конечность и на протез.  Исполнитель работ должен обеспечить инвалида обувью согласно медицинских показаний и согласно индивидуальной потребности.  Материал верха обуви – натуральная кожа (различных цветов по желанию инвалида), материал подклада утепленной обуви - мех натуральный или искусственный, материал подошвы – резины микропористые подошвенные и литые подошвы. | пара | 40 |  |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  32.50.22.150.-00000006 | Обувь ортопедическая на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей  01.28.09.01.03.02.01 | Обувь ортопедическая на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей.  Обувь должна быть изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам.  Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки.  - Ботинки женские, мужские на протез,  - полуботинки женские, мужские на протез,  - туфли женские, мужские на протез.  Исполнитель работ должен обеспечить инвалида обувью согласно медицинских показаний и согласно индивидуальной потребности.  Материал верха обуви – натуральная кожа (различных цветов по желанию инвалида), материал подклада обуви - кожа натуральная, материал подошвы – резины микропористые подошвенные и литые подошвы. | пара | 8 |  |
| **Итого:** |  | | **х** | **252** |  |