Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалида

протезом нижней конечности.

Предмет аукциона в электронной форме: выполнение работ по обеспечению инвалида протезом нижней конечности.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта - 3596090 (Три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч девяносто) рублей 00 копеек, без учёта НДС.

2. Количество - 1 шт.

3. Срок выполнения работ - по 06.12.2019 включительно.

4. Срок сверки взаиморасчетов - по 26.12.2019 включительно.

5. Срок действия контракта - по 27.12.2019 включительно.

6. Место выполнения работ - г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалидов  выездными бригадами на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения  реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра  выполненных работ, актов сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке исполненных обязательств, счета.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Требование обеспечения гарантийных обязательств: установлено в размере 1 % от НМЦК.

10. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, шт. | Цена, ед. изд. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | С несущей скелетированной приемной гильзой из антиспетического материала с молекулами серебра, индивидуального изготовления по слепку. Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента. С режимом, дающим возможность пациентам подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным (не приставным) шагом, с режимом полной фиксации под любым углом. Углепластиковая стопа с высоким уровнем знергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортом, с косметической оболочкой для инвалида женского пола. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Торсионное устройство, обеспечивающее вращательные движения между коленным модулем и стопой, устраняет динамические нагрузки на позвоночник, улучшает управляемость протезом при ходьбе по неровной поверхности Полуфабрикаты из титана на нагрузку до 125 кг. Косметическая облицовка модульная, съемная, пластиковая с защитной функцией. Крепление мышечно-вакуумное. | 1 | 3596090,00 |

Протез должен быть классифицирован в соответствии с требованиями   Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014 (разделы 4,5), ГОСТ Р 51191-2007 (п. 7.2.3), ГОСТ Р 53869-2010 (раздел 8).

Гарантийный срок устанавливается не менее 1 (один) года со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Выполнение работ по обеспечению инвалида изделием должно осуществляться в соответствии с декларациями о соответствии или регистрационными удостоверениями.