### Техническое задание

Технические требования на поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов  в 2019 году.

Подгузники для взрослых.

Количество: 920 520 изделий.

| Наименование Товара, функциональные характеристики и технические требования |
| --- |
| Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники должны быть предназначены для дневного и ночного применения. Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движения инвалида и комфорт. Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой (при наличии); - абсорбирующий слой, состоящий из одного или более впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой (при наличии); - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (при наличии). Верхний и нижний покровные слои, барьерные элементы должны быть изготовлены из нетканых материалов или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых». Распределительный слой изготавливается из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м2 не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700. Абсорбирующий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Впитывающий слой должен быть изготовлен из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбентов на основе полимеров акриловой кислоты. Суперабсорбент должен быть равномерно распределен во впитывающем слое подгузника и не должен находиться вне зоны абсорбирующего слоя. Обратная сорбция подгузников должна быть не более 4,4 г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с, в соответствии с п.5.10.2 Раздела 5.10 «Показатели качества подгузников» Национального стандарта. Защитный слой подгузника должен быть изготовлен из полимерной пленки толщиной не более 30 мкм. Подгузники закрытого типа закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам многоразовыми застежками-липучками. Подгузники открытого типа (поясные) оставляют открытыми боковые поверхности бедер, крепятся на перфорированном поясе из нетканого материала. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требования к качеству Товара: Подгузники должны соответствовать требованиям нормативной документации национального стандарта Российской Федерации «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Качество изделий должно подтверждаться регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, выдаваемым в установленном порядке, и Декларацией о соответствии либо сертификатом. Приемо-сдаточные испытания каждой партии подгузников на соответствие Национальному стандарту должны быть документально подтверждены оформленными протоколами Приема-сдаточных испытаний и предоставляются по требованию Заказчика. На каждый вид и партию подгузников при необходимости предоставляются утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009. Непосредственно до начала поставки Товара Получателю, Поставщик обязан предоставить предполагаемый к поставке Товар для проведения Заказчиком проверки в полном объеме. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 1 года на дату окончания действия контракта. Требования к маркировке, упаковке, отгрузке подгузников для взрослых. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать: - наименование страны-изготовителя; - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование изделия, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), обозначение впитываемости изделия, группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии); - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания; - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики изделия в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - обозначение настоящего стандарта; - штриховой код (при наличии). Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др. Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка и транспортирование изделий должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами. Форма, сроки и порядок оплаты Товара: в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями контракта. Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. Требования к обеспечению исполнения государственного контракта: Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 5 999 878 (Пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 26 копеек. Требования к порядку поставки Товара: - Место поставки: по выбору Получателя до места проживания инвалида на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием. -Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра направлений. В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке товара при получении реестра с учетом окончания срока действия контракта составляет менее 15 (пятнадцати) рабочих дней, товар должен быть поставлен до окончания срока действия контракта. Цена поставляемого Товара: Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Источник финансирования: Оплата Заказчиком осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на 2019 год. |
| Наименование, характеристики Товара | Код КТРУ | Ед. измере-ния | Кол-во | Цена за единицу Товара (руб., коп.) | Стоимость Товара (руб., коп.) |
| Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 29 820 | 16,53 | 492 924,60 |
| Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 18 510 | 16,73 | 309 672,30 |
| Подгузники для взрослых, размер M (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 209 010 | 18,04 | 3 770 540,40 |
| Подгузники для взрослых, размер M (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 112 050 | 18,31 | 2 051 635,50 |
| Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 292 800 | 23,59 | 6 907 152,00 |
| Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 147 510 | 23,72 | 3 498 937,20 |
| Подгузники для взрослых, размер XL (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 54 060 | 26,63 | 1 439 617,80 |
| Подгузники для взрослых, размер XL (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 | шт. | 56 760 | 26,94 | 1 529 114,40 |
| Итого: | х | х | 920 520 | х | х |

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 999 594 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 20 копеек.