Технические требования на поставку подгузников для детей для обеспечения инвалидов  в 2019 году.

Подгузники для детей.

Количество: 72 583 изделий.

| Наименование Товара, функциональные характеристики и технические требования |
| --- |
| Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения. Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Конструкция подгузников включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): - верхний покровный слой; - распределительный слой (при наличии); - абсорбирующий слой; - защитный слой; - нижний покровный слой (при наличии); - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки-«липучки» с двух сторон подгузника. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Верхний и нижний покровные слои, барьерные элементы должны быть изготовлены из нетканых материалов или других гидрофобных материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия». Распределительный слой изготавливается из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м2 не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700. Абсорбирующий слой должен быть из распушенной целлюлозы и\или волокна других полуфабрикатов и суперабсорбента. Защитный слой подгузника должен быть изготовлен из полимерной пленки толщиной не более 30 мкм. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Для выполнения функций по обеспечению детей-инвалидов подгузниками, в части диапазона массы ребенка, Заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации, разрабатываемых учреждениями медико-социальной экспертизы. Требования к качеству Товара: подгузники должны соответствовать требованиям нормативной документации национального стандарта Российской Федерации «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия». Качество изделий должно подтверждаться регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, выдаваемым в установленном порядке, и Декларацией о соответствии либо сертификатом. Непосредственно до начала поставки Товара Получателю, Поставщик обязан предоставить предполагаемый к поставке Товар для проведения Заказчиком проверки в полном объеме. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 1 года на дату окончания действия контракта Требования к маркировке, упаковке, отгрузке подгузников для детей: Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать: - наименование страны-изготовителя; - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости); - вид (вариант) технического исполнения подгузника; - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания; - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики изделия в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - обозначение настоящего стандарта; - штриховой код изделия (при наличии). Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о подгузниках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.). Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка и транспортирование изделий должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами. Форма, сроки и порядок оплаты Товара: в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями контракта. Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта. Требования к обеспечению исполнения государственного контракта: Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 344 126 (Триста сорок четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей 80 копеек. Требования к порядку поставки Товара: - Место поставки: по выбору Получателя до места проживания инвалида на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием. -Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра направлений. В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке товара при получении реестра с учетом окончания срока действия контракта составляет менее 15 (пятнадцати) рабочих дней, товар должен быть поставлен до окончания срока действия контракта. Цена поставляемого Товара: Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Источник финансирования: Оплата Заказчиком осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на 2019 год. |
| Наименование, характеристики Товара | Код КТРУ | Ед. измере-ния | Кол-во | Цена за единицу Товара (руб., коп.) | Стоимость Товара (руб., коп.) |
| Подгузники для детей весом до 20 кг (7-18 кг) (Подгузники детские) | 17.22.12.120-00000001 | шт. | 14 500 | 14,32 | 207 640,00 |
| Подгузники для детей весом до 20 кг (11-25 кг) (Подгузники детские) | 17.22.12.120-00000001 | шт. | 36 000 | 15,68 | 564 480,00 |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг (15-30кг) (Подгузники детские) | 17.22.12.120-00000001 | шт. | 22 083 | 16,98 | 374 969,34 |
| Итого: | х | х | 72 583 | х | х |

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 147 089 (Один миллион сто сорок семь тысяч восемьдесят девять) рублей 34 копейки.