**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки: поставка подгузников для детей для обеспечения ими в 2019 году детей-инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество 202 140 штук.**

**1. Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики):**

Подгузники детские обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей - инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой - из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники имеют водонепроницаемые защитные барьеры по бокам; застежки–липучки многократного использования; что позволяет идеально подогнать подгузник под анатомические особенности ребенка. Наружный дышащий слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу, но пропускающий воздух внутрь. В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом; выщипывание волокон с поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования к упаковке и отгрузке товара.**

Маркировка упаковки подгузников включает: наименование марки; условное обозначение группы подгузника; название страны-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес; количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; штриховой код изделия (при наличии).

Подгузники упакованы по ГОСТ 33781-2016. Транспортирование должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 6658-75.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование закупаемого товара** | **2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика** | Кол-во (шт.) |
| Наименование товара должно соответствовать Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Подгузники для детей весом до 9 кг.**  **Подгузники для детей весом до 20 кг.**  **Подгузники для детей весом свыше 20 кг.** | Подгузники должны иметь эластичный пояс на передней и/или задней кромках для плотного прилегания подгузника в области поясницы и предотвращения протекания, а также индикатор влагонасыщения (при наличии).  Срок годности Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Товара Получателю. | 3 240  98 430  100 470 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Государственного контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

Срок действия государственного контракта – **20.12.2019 года.**