ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению в 2019 году застрахованных лиц, получивших  повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами верхних конечностей.

Описание объекта закупки (характеристика закупаемого товара):

| Наименование протеза | Описание протеза в соответствии с функциональной классификацией (смысловое) | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез лучезапястного сустава электрический (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005039) Протез предплечья с внешним источником энергии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-04-02) | Протез предплечья с внешним источником энергии, активный, 2-х канальный, с электромеханической кистью с двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата. Каждый палец электромеханической кисти оснащен собственным приводом. Большой палец имеет 2 положения. Кисть позволяет выполнить 14 различных видов захвата, настраиваемых при помощи программного обеспечения. Время открытия и закрытия кисти не превышает 1 секунды. Максимальная вертикальная нажимная нагрузка (через костяшки пальцев) 90кг. Различные программы управления позволяют протезировать с одним или двумя электродами. Оболочка косметическая силиконовая, с армирующей сеткой. Гильза индивидуального изготовления по индивидуальному слепку составная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. | 1 | 2914671,00 | 2914671,00 |
| Протез лучезапястного сустава электрический (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005039) Протез предплечья с внешним источником энергии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-04-02) | Протез предплечья с внешним источником энергии, 2-х канальный, с электромеханической кистью (пропорциональная скорость раскрытия в диапазоне 15-300 мм, пропорциональная сила схвата до 100Н, максимальная ширина раскрытия 100мм), с составной приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика, со сменными косметическими оболочками «MyoSkinNatural» из ПВХ с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений). | 1 | 1529587,99 | 1529587,99 |
| ИТОГО | 2 | - | 4444258,99 |

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (пострадавших на производстве) протезами верхних конечностей должно осуществляться при наличии:

- декларации о соответствии на протезно-ортопедические изделия;

- протоколов испытаний.

При обеспечении пострадавших на производстве протезами верхних конечностей и их комплектующих компонентов, изготовитель не должен нарушать права третьих лиц (застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания).

Требования к качеству выполняемых работ

Качество протезов верхних конечностей должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению пострадавшего на производстве протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у пострадавшего на производстве восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к комплектации, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению результата выполненных работ

Комплектация, маркировка, упаковка протезов верхних конечностей должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Транспортирование и хранение протезов верхних конечностей должны осуществляться в соответствии с п.4.11 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества протезов верхних конечностей

Срок службы протеза предплечья с внешним источником энергии, гарантийный срок эксплуатации протеза предплечья с внешним источником энергии устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ и должен составлять менее 36 месяцев.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Пострадавших на производстве к Исполнителю. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Сроки выполнения работ: С момента подписания Государственного контракта до 1 декабря 2019 года. Срок выполнения работ с даты получения Исполнителем направления, выданного Заказчиком, должен составлять не более 30 дней.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению в 2019 году пострадавших на производстве протезами верхних конечностей, производится по направлениям Заказчика, выданным в 2019 году пострадавшим на производстве в соответствии с их программами реабилитации, путем доставки протезно-ортопедических изделий до места жительства пострадавших на производстве или по согласованию с Пострадавшими на производстве изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению Пострадавших на производстве протезами верхних конечностей производится по индивидуальным меркам, снятым с Пострадавших на производстве.

При выдаче протезов верхних конечностей Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам его эксплуатации.