**НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Характеристики** |
| 1. | **Предмет размещения заказа** | Выполнение работ по изготовлению ортезов для инвалидов |
| 2. | **Источник финансирования** | Финансирование заказа осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования РФ на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями. |
| 3. | **Сроки выполнения работ** | 30 календарных дней на изделие со дня открытия Бланка-заказа, по (включительно) 06.12..2019 г. |
| 4. | **Объем работ (количество)** | В соответствии с приложением № 2 к аукционной документации – прилагается.  Работы по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями включают в себя: снятие мерок, слепков, изготовление изделий, примерки, обучение пользованию, а также, при необходимости, подготовку культи к протезированию, выдачу изделий гражданам, а также их гарантийное обслуживание.  Выполнение работ по изготовлению протезов для инвалидов и льготных категорий граждан из числа ветеранов осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации и медицинских рекомендаций с учетом индивидуального подбора. |
| 5. | **Срок гарантии качества** | Гарантийный срок на изделия устанавливается в соответствии со спецификацией (приложение № 2 к Государственному контракту) со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию.  В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену, ремонт изделия бесплатно. Изделие пригодно для ремонта в течение времени его назначения. |
| 6. | **Качественные, технические характеристики** | При выполнении работ по обеспечению инвалидов и льготных категорий граждан из числа ветеранов (далее – «работы», «получатели» соответственно) ортезами Исполнитель соблюдает требования следующих нормативных технических документов:   * ГОСТ Р 51632-2014 * ГОСТ Р ИСО 22523-2007 * ГОСТ 31509-2012 * ГОСТ Р 52878-2007 * ГОСТ 29097-2015 * ГОСТ Р 51819-2001   К работам по ортезированию относятся изготовление аппаратов ортопедических, корсетов, реклинаторов, туторов и бандажей. Выполняемые работы соответствуют нормативным документам и содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами (ветеранами), имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.  Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций конечностей с применением ортопедических аппаратов и туторов, а также при других дефектах обеспечивает лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций и включает в себя:   * подбор, индивидуальное изготовление ортезов, включая примерки, для получателей; * обучение получателей пользованию ортезами, с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию; * консультативно-практическую помощь по обучению правилам эксплуатации ортезов; * выдачу ортезов получателям после обучения пользованию ими; * наблюдение, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации ортезов за счет Исполнителя. |
| 7. | **Требования к безопасности** | Работы по изготовлению ортезов и обеспечению ими инвалидов (ветеранов) производятся в соответствии с действующим законодательством (ст.38 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») при наличии: регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) на протезно-ортопедические изделия.  Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом пациента, обладают биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывают у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями серии стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». |
| 8. | **Требования к обеспечению ортезами** | Обеспечение ортезами включает в себя:   * изготовление и подборку ортезов для инвалидов и льготных категорий граждан из числа ветеранов; * выдачу ортезов инвалидам и льготной категории граждан из числа ветеранов; * сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации ортезов за счет «Поставщика»; * консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации ортезов.   Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) ортезами считаются надлежащим образом исполненными, если у инвалидов (ветеранов) восстановлена двигательная, опорная, косметическая функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации, благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) ортезами выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки. |

\* ***При направлении предложений участникам размещения заказа недопустимо указывать неточные технические характеристики (либо параметры) предполагаемого товара (недопустимо указывать "не более", "не менее", иные неточные формулировки, такие как вариации в пределах “(+/- \_\_\_)”, «должно», «должны» и т.д.).***

**Территория оказания услуг – Ямало-Ненецкий автономный округ**