**Техническое задание**

Поставка инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов подгузников для взрослых в 2019 году.

**Требования к качеству, и функциональным характеристикам**:

Подгузники – многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующем слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Подгузники для взрослых предназначены для впитывания и удержания мочи, используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными.

|  |
| --- |
| **Описание функциональных и технических характеристик** |
| **Максимальные и минимальные показатели** | **Показатели значения, которых не могут изменяться** | **Количество (штук)** | **Цена за единицу (руб)** | **Общая цена контракта (руб)** |
| Подгузники для взрослых размер S, (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г. | Подгузники должны соответствовать требованиям национального стандарта ГОСТ Р РФ 55082-2012.  Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):- верхний покровный слой;- распределительный слой;- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;- защитный слой;- нижний покровный слой;- барьерные элементы;- фиксирующие элементы;- индикатор наполнения подгузника (при наличии).Допускаются подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 18000 | 19,62 | 353160,00 |
| Подгузники для взрослых размер М, (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. | 99000 | 22,77 | 2254230,00 |
| Подгузники для взрослых размер L, (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. | 90000 | 23,66 | 2129400,00 |
| Подгузники для взрослых размер L, (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | 18000 | 24,89 | 448020,00 |
| Подгузники для взрослых размер ХL, (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. | 90000 | 23,14 | 2082600,00 |
| Подгузники для взрослых размер ХL, (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | 18000 | 33,42 | 601560,00 |
| **ВСЕГО:** |  | **333000** |  | **7868970,00** |

**Техническое исполнение подгузников:**

Подгузники изготовляют в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами.

Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др). Допускаются другие виды технического исполнения подгузников.

**Декоративное исполнение подгузников:**

Нижний покровный слой или фиксирующие элементы подгузников изготовляют без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), или с отделкой другими способами.

**Требования к качеству и внешнему виду:**

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям национальных стандартов: ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 «Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.
Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.
Для изготовления подгузников применяют следующие материалы:

- для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012;

- для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по [ГОСТ 10700](http://docs.cntd.ru/document/1200030476)-97;

- для абсорбирующего слоя: волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты;

- для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм.

Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Показатели качества подгузников должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2 национального стандарта ГОСТ Р 55082-2012:

- полное влагопоглощение (грамм не менее): размер S – 1400; размер М – 1800; размер L – 1450; L – 2000; размер ХL – 1450.

- обратная сорбция не более 4,4 грамм.

- скорость впитывания не менее 2,3 см3/с.

Верхний покровный слой подгузника после впитывания жидкости должен оставаться сухим.

При поставке партии подгузников могут быть предоставлены:

-утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 на каждый вид подгузников (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- технологический регламент на выпускаемую продукцию (при наличии);

- документальное подтверждение произведенных по каждому виду подгузников приемо-сдаточных испытаний на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 (при наличии).

**Требования к безопасности Товара:**

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов: серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Требования к маркировке, упаковке и отгрузке Товара:**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленный к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта ГОСТ Р 55082-2012;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнения, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Упаковка подгузников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи или загрязнения и от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

При проведении погрузо-разгрузочных работ не допускается повреждение упаковки Товара.

**Требования к гарантии качества Товара:**

Срок годности продукции устанавливает изготовитель в зависимости от применяемого сырья и материалов для изготовления конкретного подгузника и/или группы подгузников.

Подгузники являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности.

Остаточный срок годности подгузников - на момент выдачи Получателю должен быть не менее 70 % от установленного начала срока годности.

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки Товара:**

- организовать стационарные пункты выдачи изделий Получателям, которые должны быть (удобные, отапливаемые, иметь наличие туалета и места ожидания);

- передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения контракта контактные телефоны лиц, обслуживающих стационарные пункты и график их работы, который должен быть установлен с 09.00 до 20.00;

- предоставление инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика или иное);

- обеспечить исключения длительного ожидания и обслуживание Получателей в случае выбора ими способа получения Изделий по месту нахождения пунктов выдачи;

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре поставки территориального органа Фонда о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалиду;

- отражение в акте передачи инвалидам технического средства реабилитации реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя;

- после подписания Государственного контракта, в течении 10 дней предоставить Заказчику график поставки инвалидам технических средств реабилитации;

- предоставление территориальному органу Фонда копии графика поставки инвалидам технических средств реабилитации в электронном виде;

- информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.

**Место  поставки товара**: по месту нахождения Поставщика, либо по месту жительства  (Получателя) инвалида Приморский край (г. Уссурийск, Уссурийский район, Хорольский район, Михайловский район, Октябрьский район, Пограничный район, Ханкайский район, г. Дальнереченск, г. Лесозаводск, Черниговский район, Спасск-Дальний, пгт. Лучегорск, Красноармейский район, Пожарский район, Кировский район, г. Владивосток, г. Артем, г. Большой Камень, п. Славянка, Хасанский район, Надеждинский район, г. Фокино, Находка, г. Партизанск, Партизанский район, Лазовский район, г. Дальнегорск, г. Арсеньев, п. Кавалерово, Тернейский район, Анучинский район, Ольгинский район).

**Поставка товара Получателям:** с даты подписания Контракта до 11 ноября 2019 должно быть поставлено - 40% Товара, а до 05 декабря 2019 года должно быть поставлено – 100% Товара с соблюдением количества поставляемого Товара пропорционально размерному ряду (S, M, L, XL).