ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ходунков с целью обеспечения инвалидов

| Наименование Товара | Страна происхождения товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ходунки шагающие |  | Ходунки шагающие – техническое средство реабилитации, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя. Благодаря «шагающей» конструкции ходунков инвалид передвигается методом поочередной перестановки левой и правой опорных сторон по ходу движения, что позволяет ему удерживать равновесие. Изготавливаются из высокопрочного материала. Регулируются по высоте. Не имеют колес. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. Конструкция наконечников должна обеспечивать легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать эффекта «присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту пользователь должен без применения специальных инструментов. | Шт. | 165 |  |  |
| Ходунки на колесах |  | Ходунки на колесах– вспомогательное техническое средство с четырьмя опорами и двумя рукоятками, предназначенное для облегчения ходьбы пользователя, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. При наличии более чем двух колесиков ходунки должны иметь рабочие тормоза, которые могут быть легко приведены в действие пользователем во время движения. Изготавливаются из высокопрочного материала. Регулируются по высоте. Максимальная нагрузка не менее 100 кг. Рукоятка: Ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм (указать конкретное значение). Рукоятка должна быть надежно прикреплена к ручке ходунков. Рукоятка должна быть съемной или легко чистящейся. При наличии механизма складывания он должен быть надежно зафиксирован. Ручки могут быть регулируемые, но при этом должны быть надежно закреплены во время использования. Все части ходунков не должны иметь неровностей, острых кромок или выступов, которые могли бы повредить одежду или доставить другие неудобства пользователю. | Шт. | 35 |  |  |
| Ходунки с опорой на предплечье |  | Ходунки – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и с двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. Ходунки с опорой на предплечье обеспечивают надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций. Ходунки легко складываются. Ходунки с U-образной подлокотной опорой, регулируемой по высоте. Конструкция снабжена съемным сидением для отдыха. Модель оборудована четырьмя колесами с тормозами. Ширина ходунка – не менее 630 мм, Грузоподъемность – не менее 100 кг. Вес ходунка – не более 10 кг. | Шт. | 5 |  |  |
| Ходунки с подмышечной опорой |  | Ходунки с подмышечной опорой. Должны регулироваться по высоте (основание – 78-90 см, подмышечные стойки – 108-144 см). Расстояние между подмышечными стойками – не более 38 см (мужской вариант). Должен быть изготовлен из анодированного алюминия с лаковым защитным покрытием, легко складываться не оставляют следов на полу, иметь функцию «ШАГАНИЕ». | Шт. | 5 |  |  |
| Ходунки-роллаторы |  | Ходунок-роллатор на 4-х колесах, должен быть оснащен: ручным тормозом, регулируемыми по высоте ручками, изготовлен из алюминия; иметь 2 ручных тормоза, сидение для отдыха, съемную сумку для покупок, полиуретановые колеса, полимерное защитное покрытие. | Шт. | 7 |  |  |
| Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) |  | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) представляют собой комплексное устройство на 4-х колесах, обеспечивающее поэтапность реабилитации. Должны регулироваться по высоте, иметь складную раму, мягкие нескользящие ручки. В комплекте должны иметь поддерживающие трусики и стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010. Поставка должна включать ходунки не менее 3 типоразмеров в зависимости от роста ребенка не менее 70 см. и не более 150 см. (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей) (указывается количество типоразмеров и соответствующие им параметры роста детей). Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт ходунков во время гарантийного срока пользования, указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта ходунков или устранения неисправностей. | Шт. | 70 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 287 |  |  |

Требования к качеству товара

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках», ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»

Требования к  техническим характеристикам

Материалы, из которых изготавливаются товары, должны быть разрешены к применению, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Лакокрасочное покрытие должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.

Поставка товара должна осуществляться в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей их сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа инвалидов и консультативной помощи по правильному пользованию изделиями.

Сроки предоставления гарантии качества

- Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

- Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации.

В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

При передаче получателям, Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

Дополнительные условия

Поставляемые товары должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) товары подлежали обязательной сертификации, допускается поставка товаров, имеющих действующий сертификат соответствия.