**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочных желез**

Экзопротезы молочных желез обеспечивают компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций, при этом пациенты не будут испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Работы должны включать в себя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Объем выполняемых работ, шт.** |
| **1** | Экзопротез молочной железы | 650 |
| **2** | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы | 1300 |

Экзопротезы молочных желез должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Экзопротезы молочных желез должны быть изготовлены из материалов, телесного цвета, в оболочке из пленки. Экзопротез молочной железы должен предоставляться инвалиду с двумя чехлами для протеза.

Изготовляемые протезы должны иметь различный размер (от 0 до 11).

Бюстгалтеры для экзопротеза молочной железы, для фиксации экзопротеза молочной железы предусмотрены:

- п.п. 06 03-06 15, 06 31 03, 04 13, 04 13 21, 04 12, 06 31 15, 06 31 ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»;

- должны соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Указанный стандарт подлежит применению только в части, соответствующей целям, указанным в п.1 Постановления Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.01.2004г. №4.

Протез должен вставляться в бюстгальтер со специальным клапаном либо в чашку бюстгальтера.

Бюстгальтеры должны быть изготовлены из тканей и эластичных материалов, полуфабрикатов с улучшенными свойствами (по внешнему виду, весу и т.д.).

При выполнении работ Исполнителем должен осуществлять контроль при примерке изделий. При этом Получатели не должны испытывать избыточного давления, болевых ощущений, обуславливающих нарушения кровообращения. Тип подгонки определяется Исполнителем в ходе обеспечения Получателей изделиями при примерке.

Исполнитель должен предоставлять возможность обучения инвалидов правилам пользования экзопротезами молочной железы, бюстгалтерами для экзопротеза молочной железы.

Упаковка, хранение и транспортирование экзопротезов молочной железы, бюстгалтеров для экзопротеза молочной железы должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Замена экзопротезов молочной железы, бюстгалтеров для экзопротеза молочной железы в связи с обеспечением Изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера Изделия должна производиться в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Выполнение работ должно осуществляться на основании направлений, выдаваемых Заказчиком с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Функциональные и качественные характеристики экзопротеза молочной железы, чехла для протеза, бюстгалтеров для экзопротеза молочной железы должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделиями в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готовых изделий в эксплуатацию и должен составлять:

- для экзопротеза молочной железы - 6 месяцев;

- для чехла к протезу - 3 месяца;

- для бюстгалтера для экзопротеза молочной железы - 3 месяца.

Срок службы должен составлять:

- для экзопротезов молочных желез - 1 год;

- для чехла к протезу - 6 месяцев;

- для бюстгалтера для экзопротеза молочной железы - 6 месяцев.

Место выполнения работ: Алтайский край, в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Сроки выполнения работ: ноябрь 2019 г.