Техническое задание

**Наименование объекта закупки: Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения ими в 2019 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края.**

**1. Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики**: Сырье и материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. При использовании специальных средств при нарушениях функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой) по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а также использование таких средств не должно причинять вред имуществу инвалида. Транспортирование по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Транспортировка специальных средств при нарушениях функций выделения осуществляется крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, а также сроку годности товара | Количество (шт.) |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **1. Крем защитный в тубе.**  Крем защитный должен применяться для ухода за кожей вокруг стомы. Средство с профилактическим и заживляющим эффектом должно успокаивать раздраженную кожу, увлажнять сухую кожу и предохранять кожу вокруг стомы от повреждения. Объем тюбика должен быть не менее 60 мл. | 3 583 |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **2. Очиститель для кожи в форме салфеток.**  Очиститель для кожи должен быть предназначен для очищения кожи вокруг стомы после снятия пластины. Очищающее средство должно позволять безопасно удалить остатки клеевого слоя, пасты и других средств ухода за кожей, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы. Очиститель для кожи должен поставляться в форме салфеток. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении срока годности. Форма поставки – салфетки в упаковке (коробке), в одной упаковке (коробке) – не менее 30 салфеток. | 5 171 |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **3. Очиститель для кожи во флаконе.**  Очиститель для кожи должен быть предназначен для очищения кожи вокруг стомы после снятия пластины. Очищающее средство должно позволять безопасно удалить остатки клеевого слоя, пасты и других средств ухода за кожей, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы. Очиститель для кожи должен поставляться во флаконе. Форма поставки – флакон, объем флакона должен быть не менее 180 мл. | 3 317 |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **4. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе.**  Пудра (порошок) абсорбирующая должна быть предназначена для устранения осложнений и раздражений кожи в перистомальной области. Пудра (порошок) абсорбирующая должна способствовать заживлению кожи вокруг стомы. Объем одного тюбика (флакона) должен быть не менее 25 г. | 1 224 |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **5. Нейтрализатор запаха во флаконе.**  Нейтрализатор запаха должен применяться при использовании уроприемников и калоприемников. Средство должно представлять собой концентрированную жидкость, нейтрализующую запах. Нейтрализатор запаха должен быть удобен и безопасен в применении. Объем флакона должен быть не менее 50 мл. | 2 097 |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **6. Защитная пленка в форме салфеток.**  Защитная пленка должна быть предназначена для ухода за кожей вокруг стомы как защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия мочи и кала, а также механических повреждений. Защитная пленка для кожи должна поставляться в форме салфеток. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении срока годности. Форма поставки – салфетки в упаковке (коробке), в одной упаковке (коробке) – не менее 30 салфеток. | 64 386 |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **7. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе.**  Паста должна быть предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания рубцов, шрамов и складок на коже вокруг стомы. Консистенция пасты - гладкая, однородная мазеподобная масса на гидроколлоидной основе. Форма поставки – тюбик. Объем одного тюбика должен быть - не менее 60 г. | 3 242 |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **8. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках.**  Паста герметизирующая применяется для заполнения полостей, складок на коже, защиты кожи от раздражения или как дополнительное средство герметизации.  Паста при заполнении зазоров между стомой и пластиной должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Форма поставки – полоски в упаковке (коробке), каждая полоска должна быть не менее 6 г. Объем одной упаковки (коробки) – не менее 60 г.  Срок годности Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю. | 3 011 |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **9. Адгезивная пластина-кожный барьер.**  Моделируемый влагопоглощающий кожный барьер, предназначенный для защиты кожи от неблагоприятного воздействия агрессивных биологических жидкостей.  Срок годности Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю | 120 |

1. Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей). В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу специальных средств при нарушениях функций выделения дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта

2. Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

.

Срок действия государственного контракта – 20.12.2019 года.