Техническое задание

на поставку подгузников для обеспечения инвалидов в 2019 году.

1.Предмет размещения заказа.

Поставка подгузников для обеспечения инвалидов.

2. Требования к количеству.

Количество поставляемых подгузников составляет

1 152 540 (Один миллион сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок) шт.

3. Требования к подгузникам.

Подгузники (далее - Товар) должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки (ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»). Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ, при использовании по назначению не должен создавать угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, не должен причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации. Должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Товару. Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность, эстетичность, комфортность, простота пользования.

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

 Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны выделять ядовитых, токсичных веществ при эксплуатации, должны быть разрешены к применению.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Поставщик должен гарантировать, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев от даты выдачи Товара.

4. Требования к техническим и количественным характеристикам.

|  |
| --- |
| Техническое описание Товара |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, единица измерения показателя (при наличии) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией | Упаковка/Фасовка | Единица измерения | Кол-во товара |
| Значение показателя |
| Конкретные показатели, соответствующие минимальным и/или максимальным значениям показателя | Конкретные показатели, соответствующие вариантам значений показателя с возможностью выбора одного или нескольких значений | Конкретные показатели, соответствующие значениям показателя, которые не могут меняться, в том числе с диапазоном значений |
| 1 | Подгузник для взрослого, размер "S" | Назначение изделия |   |   | Многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений |   | шт | **100860** |
|   |   | Верхний покровный слой |   |   | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия изготовлен из гидрофобного материала |   |   |  |
|   |   | Распределительный слой |   |   | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Абсорбирующий слой |   |   | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Покровный, защитный слои |   |   | Материал должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Скрепление слоев изделия |   | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |   |   |   |  |
|  |  | Техническое исполнение изделия |  |  | В виде раскроя трусов со скрепляющими элементами |  |  |  |
|   |   | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |   |   | Должны быть для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Полное влагопоглощение изделия | не менее 1000,0 |   |   |   | г |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: длина пояса | не более 900,0 |   |   |   | мм |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: пояс с застежками |   |   | Пояс должен быть прилегающий к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления |   |   |  |
| 2 | Подгузник для взрослого, размер "S" | Назначение изделия |   |   | Многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений |   |  шт | **74010** |
|   |   | Верхний покровный слой |   |   | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала |   |   |  |
|   |   | Распределительный слой |   |   | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Абсорбирующий слой |   |   | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Покровный, защитный слои |   |   | Материал должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Скрепление слоев изделия |   | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |   |   |   |  |
|  |  | Техническое исполнение изделия |  |  | В виде раскроя трусов со скрепляющими элементами |  |  |  |
|  |  | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |   |   | Должны быть для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |  |  |  |
|   |   | Полное влагопоглощение изделия | не менее 1400,0 |   |   |   | г |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: длина пояса | не более 900,0 |   |   |   | мм |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: пояс с застежками |   |   | Пояс должен быть прилегающий к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления |   |   |  |
| 3 | Подгузник для взрослого, размер "M" | Назначение изделия |   |   | Многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений |   |  шт | **354870** |
|   |   | Верхний покровный слой |   |   | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала |   |   |  |
|   |   | Распределительный слой |   |   | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Абсорбирующий слой |   |   | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Покровный, защитный слои |   |   | Материал должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Скрепление слоев изделия |   | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |   |   |   |  |
|  |  | Техническое исполнение изделия |  |  | В виде раскроя трусов со скрепляющими элементами |  |  |  |
|   |   | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |   |   | Должны быть для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Полное влагопоглощение изделия | не менее 1300,0  |   |   |   | г |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: длина пояса | не более 1200,0 |   |   |   | мм |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: пояс с застежками |   |   | Пояс должен быть прилегающий к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления |   |   |  |
| 4 | Подгузник для взрослого, размер "M" | Назначение изделия |   |   | Многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений |   | шт | **173400** |
|   |   | Верхний покровный слой |   |   | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала |   |   |  |
|   |   | Распределительный слой |   |   | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Абсорбирующий слой |   |   | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Покровный, защитный слои |   |   | Материал должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Скрепление слоев изделия |   | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |   |   |   |  |
|  |  | Техническое исполнение изделия |  |  | В виде раскроя трусов со скрепляющими элементами |  |  |  |
|   |   | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |   |   | Должны быть для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Полное влагопоглощение изделия | не менее 1800,0  |   |   |   | г |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: длина пояса | не более 1200,0 |   |   |   | мм |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: пояс с застежками |   |   | Пояс должен быть прилегающий к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления |   |   |  |
| 5 | Подгузник для взрослого, размер "L" | Назначение изделия |   |   | Многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений |   | шт | **221820** |
|   |   | Верхний покровный слой |   |   | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала |   |   |  |
|   |   | Распределительный слой |   |   | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Абсорбирующий слой |   |   | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Покровный, защитный слои |   |   | Материал должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Скрепление слоев изделия |   | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |   |   |   |  |
|  |  | Техническое исполнение изделия |  |  | В виде раскроя трусов со скрепляющими элементами |  |  |  |
|   |   | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |   |   | Должны быть для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Полное влагопоглощение изделия | не менее 1450,0  |   |   |   | г |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: длина пояса | не более 1500,0 |   |   |   | мм |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: пояс с застежками |   |   | Пояс должен быть прилегающий к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления |   |   |  |
| 6 | Подгузник для взрослого, размер "L" | Назначение изделия |   |   | Многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений |   |  шт | **166020** |
|   |   | Верхний покровный слой |   |   | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала |   |   |  |
|   |   | Распределительный слой |   |   | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Абсорбирующий слой |   |   | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Покровный, защитный слои |   |   | Материал должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Скрепление слоев изделия |   | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |   |   |   |  |
|  |  | Техническое исполнение изделия |  |  | В виде раскроя трусов со скрепляющими элементами |  |  |  |
|  |  | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |   |   | Должны быть для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |  |  |  |
|   |   | Полное влагопоглощение изделия | не менее 2000,0  |   |   |   | г |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: длина пояса | не более 1500,0 |   |   |   | мм |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: пояс с застежками |   |   | Пояс должен быть прилегающий к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления |   |   |  |
| 7 | Подгузник для взрослого, размер "XL" | Назначение изделия |   |   | Многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений |   |  шт | **27510** |
|   |   | Верхний покровный слой |   |   | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала |   |   |  |
|   |   | Распределительный слой |   |   | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Абсорбирующий слой |   |   | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |   |   |  |
|   |   | Покровный, защитный слои |   |   | Материал должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |   |   |  |
|   |   | Скрепление слоев изделия |   | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |   |   |   |  |
|  |  | Техническое исполнение изделия |  |  | В виде раскроя трусов со скрепляющими элементами |  |  |  |
|  |  | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |   |   | Должны быть для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |  |  |  |
|   |   | Полное влагопоглощение изделия | не менее 1450,0  |   |   |   | г |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: длина пояса | не более 1750,0 |   |   |   | мм |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: пояс с застежками |   |   | Пояс должен быть прилегающий к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления |   |   |  |
| 8 | Подгузник для взрослого, размер "XL" | Назначение изделия |   |   | Многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений |  | шт | **34050** |
|   |   | Верхний покровный слой |   |   | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала |  |  |  |
|   |   | Распределительный слой |   |   | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |  |  |  |
|   |   | Абсорбирующий слой |   |   | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |  |  |  |
|   |   | Покровный, защитный слои |   |   | Материал должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |  |  |  |
|   |   | Скрепление слоев изделия |   | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |   |  |  |  |
|  |  | Техническое исполнение изделия |  |  | В виде раскроя трусов со скрепляющими элементами |  |  |  |
|  |  | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |   |   | Должны быть для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |  |  |  |
|   |   | Полное влагопоглощение изделия | не менее 2800,0  |   |   |  |  |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: длина пояса | не более 1750,0 |   |   |  |  |  |
|   |   | Скрепляющие элементы: пояс с застежками |   |   | Пояс должен быть прилегающий к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления |  |  |  |
| **ИТОГО** | **1152540** |

5. Место поставки Товара, условия выдачи и приемки.

**Поставщик доставляет все количество Товара в Самарскую область в объеме 100%, предусмотренного Контрактом, на свой склад или иное помещение, находящееся в распоряжении или собственности, для осуществления проверки Товара Заказчиком, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты заключения Контракта.**

Отсутствие полного количества Товара на момент проверки и несоответствие описанию объекта закупки считается существенным нарушением.

В течение 1 (одного) рабочего дня Поставщик должен уведомить Заказчика в письменной форме (в том числе на адрес электронной почты: info@ro63.fss.ru), приглашая для проверки Товара.

Проверка может осуществляться с привлечением представителей общественных организаций, в том числе организаций инвалидов.

Поставщик должен предоставить Заказчику образцы каждого наименования Товара с целью тестирования на соответствие требованиям. Количество образцов Товара не менее 30 штук каждого наименования.

Поставка Товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

**Выдача Товара осуществляется при предоставлении Получателем паспорта, Направления, доверенности (при получении законным представителем).**

При выдаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем.

Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, второй остается у Поставщика, третий – у Получателя.

Датой выдачи Товара Получателю по Контракту является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта приема-передачи Товара.

**Поставщик обязан произвести видеофиксацию (видео и (или) фотосъемку) процесса проверки Товара.**

Поставщик обязан предоставить Заказчику материалы (в виде электронного документа и соответствующих файлов) видеофиксации (видео и (или) фотосъемки) процесса проверки Товара.

6. Сроки (периоды) поставки Товара.

Поставка Товара Поставщиком осуществляется с даты заключения Контракта **по 13 декабря 2019 года включительно**.

**Доставка и выдача Товара осуществляется на всей территории Самарской области по месту жительства Получателей или их законных представителей не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком Реестра Получателей Товара.**

При самостоятельном обращении Получателей за получением Товара в стационарные пункты выдачи Товара, организованные Поставщиком, выдача осуществляется Поставщиком в день обращения Получателей.

Пункты выдачи Поставщик организовывает в крупных городах Самарской области, в частности в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору поставщика. Передача Товара Получателям должна производиться в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю.

Проход в пункты выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, оборудованы пандусами для облегчения передвижения инвалидов.

Выбор места получения Товара осуществляет Получатель, по предварительному устному согласованию с Поставщиком.

После подписания Контракта Заказчик выдает Получателям Направление.

7. Порядок формирования цены.

В цену Контракта включаются все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе доставке Товара Получателю, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

8. Условия оплаты.

Расчет между Заказчиком и Поставщиком за выданный Товар осуществляется ежемесячно на основании следующих надлежащим образом оформленных документов с обязательным заполнением соответствующим лицом всех предусмотренных реквизитов: счета (счета-фактуры), Акта поставки Товара (за отчетный месяц) в двух экземплярах, Реестра выдачи Товара (за отчетный месяц) в двух экземплярах, а также по одному экземпляру документов на каждого Получателя, предоставляемых Поставщиком в ходе исполнения Контракта после передачи Товара Получателю: Акта приема-передачи Товара, отрывного талона к Направлению.

Оплата выданного Товара осуществляется ежемесячно после приемки Заказчиком ее результатов, которая оформляется Актом поставки Товара (за отчетный месяц), и подписания между Заказчиком и Поставщиком Акта поставки Товара (за отчетный месяц) и Реестра выдачи Товара (за отчетный месяц) в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом. Заказчик вправе направить Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта поставки Товара (за отчетный месяц), Реестра выдачи Товара (за отчетный месяц) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения.

Акт поставки Товара (за отчетный месяц), Реестр выдачи Товара (за отчетный месяц) предоставляются Поставщиком Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь текущего года не позднее 17 декабря 2019 года. Заказчик подписывает Акт поставки Товара (за отчетный месяц) и Реестр выдачи Товара (за отчетный месяц) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения или направляет Поставщику мотивированный отказ в принятии результатов поставки с перечнем претензий и сроков их устранения.

Обязательство по оплате выданного Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.