**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2019 году**

**Наименование товара**

Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) – многослойное изделие, из распушенной целлюлозы, нижний слой из материала, не пропускающего влагу одноразового пользования для впитывания и удержания мочи, предназначенное для ухода за инвалидами различных возрастных групп. Применяются как средство ухода для больных с легкими, средними и тяжелыми формами недержания мочи.

**Требования к безопасности товара**

Наличие регистрационного удостоверения абсорбирующее белье (впитывающие пеленки)обязательно.

**Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к техническим, количественным и эксплуатационным характеристикам**

К Впитывающим простыням (пеленкам) в соответствии с ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия.» предъявляются требования в следующей части:

«4. Технические требования

4.1 Белье должно быть изготовлено по конструкторской документации предприятия-изготовителя.

4.2 Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный;

- абсорбирующий;

- нижний покровный.

Примечание - Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее указанных в [4.2](#Par3).

4.3 Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.

4.4 В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

4.5 Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

4.6 Отмарывание краски печатного изображения [(4.5)](#Par11) не допускается.

4.7 Размеры белья (длина x ширина) должны быть не менее:

- 600 x 600 мм;

- 600 x 900 мм.

Примечание - Допускается выпускать белье других размеров, но не менее указанных в [4.7](#Par13).

4.8 Масса белья зависит от конструкции и используемых материалов и должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.

4.9 Абсорбционная способность должна быть:

- от 800 до 1200 мл для белья размером не менее 600 x 600 мм;

- от 1200 до 1900 мл для белья размером не менее 600 x 900 мм.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)[[1]](#footnote-1)** | | |  | |
| **Наименование товара (работы, услуги)** | **Наименование и код товара, работы, услуги по КТРУ** | **Единица измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии) по КТРУ** | **Описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** | **Технические характеристики и**  **описание товара, работы, услуги в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ[[2]](#footnote-2)** | **Кол-во, шт.** |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 17.22.12.130-00000002 Пеленка впитывающая | штука | Описание отсутствует | Впитываемость: не менее 800 мл. Размер: не менее 60х60 см. | **2 025** |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 17.22.12.130-00000002 Пеленка впитывающая | штука | Описание отсутствует | Впитываемость: не менее 1200 мл. Размер: не менее 60х90 см. | **101 385** |

**Требования к маркировке и упаковке**

В соответствии с ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия.»:

«6. Маркировка

6.1 Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

6.2 Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- наименование материала(-ов);

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова "Для однократного применения";

- слово "Нестерильно";

- слово "Нетоксично";

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.

Допускается использовать необходимые международные символы по [ГОСТ Р ИСО 15223-1](consultantplus://offline/ref=9C7655E420F9728E96667025FFA820257BFF1649553738B56946EA3710381F15274C1DC4936546EFA9B377LFnDG).

6.3 Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.»

«7. Упаковка

7.1. Потребительская упаковка

Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по [ГОСТ 33781](consultantplus://offline/ref=4FBF19F09335609C1D9BC325B3F33694258CC5346C5EEA199C613831D68C81BAE3AA9D63FB835F7B31B7EBA867oDG), или коробки по [ГОСТ 33781](consultantplus://offline/ref=4FBF19F09335609C1D9BC325B3F33694258CC5346C5EEA199C613831D68C81BAE3AA9D63FB835F7B31B7EBA867oDG), или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.»

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги**

**и (или) объему предоставления гарантий их качества,**

**к гарантийному обслуживанию товара**

Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) являются продукцией одноразового пользования, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При указании участником закупки неконкретных показателей, сопровождающихся словами **«не менее», «не более», «должны», «должна»,** **«должно быть» «или» и др.** такому участнику будет отказано в допуске к участию в электронном аукционе.

\* ***установленные в описании объекта закупки показатели/значения не должны изменяться***

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#footnote-ref-1)
2. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. [↑](#footnote-ref-2)