| %REG_DATE% № %REG_NUM% |  |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

Поставка специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году.

| № п.п. | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Изделие для одноразового использования. Неразъёмные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра со встроенной плоской адгезивной пластиной. Клеевая пластина с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовыми или моделируемыми отверстиями под стому. Диапазон вырезаемого отверстия или размер готового отверстия или диапазон моделируемого отверстия не менее 10 мм, не более 70 мм. | 18000 |
| 2 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Изделие для одноразового использования. Неразъемные, герметичные стомные мешки из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с фильтром, со встроенной плоской адгезивной (клеевой) пластиной, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовыми или моделируемыми отверстиями под стому. Диапазон вырезаемого отверстия или размер готового отверстия или диапазон моделируемого отверстия не менее 10 мм, не более 70 мм. | 1000 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Изделие для одноразового использования. Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной конвексной адгезивной пластиной с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовыми или моделируемыми отверстиями под стому. Диапазон вырезаемого отверстия или размер готового отверстия или диапазон моделируемого отверстия не менее 10 мм, не более 70 мм. | 1000 |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская; мешок дренируемый | Изделия для одноразового использования. Разъемные устройства, состоящее из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отвестие и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Представить диапазон вырезаемого отверстия или размер готового отверстия или диапазон моделируемого отверстия не менее чем в 3-х типоразмерах. Мешок разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Размер (диаметр) фланца мешка должен соответствовать фланцу пластины. | пластин 2500 мешков 7500 |
| 5 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый | Изделие для одноразового использования. Разъемные устройства, состоящее из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого недренируемого стомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Представить диапазон вырезаемого отверстия или размер готового отверстия или диапазон моделируемого отверстия не менее чем в 3-х типоразмерах. Мешок разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного / прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Размер (диаметр) фланца мешка должен соответствовать фланцу пластины. | пластин 1500 мешков 9000 |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый | Изделие для одноразового использования. Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отвестие и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Адгезивная (клеевая) пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах (в зависимости от мндивидуальной потребности получателя), соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Представить диапазон вырезаемого отверстия или размер готового отверстия или диапазон моделируемого отверстия 60 мм. Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Размер (диаметр) фланца мешка должен соответствовать фланцу пластины. | пластин 60 мешков 180 |
| 7 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок недренируемый | Изделие для одноразового использования. Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого недренируемого стомного мешка и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Адгезивная (клеевая) пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах (в зависимости от мндивидуальной потребности получателя), соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Представить диапазон вырезаемого отверстия или размер готового отверстия или диапазон моделируемого отверстия 50 мм. Разъемный, герметичный стомный из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Размер (диаметр) фланца мешка должен соответствовать фланцу пластины. | пластин 60 мешков 360 |
| 8 | Адгезивная пластина- полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Клеевая эластичная адгезивная пластина различных форм (полукольцо или полукольцо с ушками под пояс или прямоугольные или другие) для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников на теле. | 2000 |
| 9 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Устройства, эластичные ремни, обеспечивающие дополнительную надежность крепления калоприемников и уроприемников на теле. Нестерильный эластичный пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку калоприемника (уроприемника). | 300 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний в части раздела 4 «Общие технические требования», ГОСТ 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Классификация»,

ГОСТ 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», в частях:

1 «Область применения»,

4 «Классификация»,

5 «Характеристики и основные требования средств ухода за кишечными стомами»,

6 «Требования к упаковке и маркировке.

Требования к упаковке и маркировке

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

Для однокомпонентных калоприемников, пластин двухкомпонентных калоприемников, полуколец на упаковке изделий средств ухода за кишечной стомой условия хранения/транспортирования изложены следующим образом:

«Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте.

Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию».

На маркировке и упаковке всех поставляемых средств должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

- наименование товара:

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара — наименование страны происхождения товара;

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:

- сведения об основных потребительских свойствах товара;

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и
условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях)для применения;

-  не допускается применение изделий, если нарушена упаковка:

- сведения об утилизации изделий могут быть указаны в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию.

Сроки предоставляемой гарантии качества

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

- Срок поставки товара: Товар поставляется в полном объеме в пункт поставки товара   в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 15 рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 10 декабря 2019 года.

- Место поставки товара: поставка товара получателю осуществляется по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или по желанию инвалида по месту нахождения пункта выдачи Поставщика в г. Курске.