Описание объекта закупки (техническое задание)

Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (далее - Изделия).

Функциональные и технические характеристики: объекта закупки:

| № п/п | Наименование ТРУ по КТРУ (код позиции по КТРУ) | Описание по КТРУ | Наименование ТРУ по ОКПД-2 (код ОКПД-2) | Наименование ТРУ по классификатору (значение классификатора) | Характеристика Изделия | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Объем (количество), пара (2 шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) (32.50.22.153-00000001) | Сведения в КТРУ отсутствуют | Стельки ортопедические (32.50.22.153) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) (9-01-08) | Изделие обувное ортопедическое- ортез для стопы. Изготавливается по индивидуальным размерам Получателя. | ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» | 560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. Качественные характеристики объекта закупки. Исполнитель должен изготавливать для Получателей Изделия, удовлетворяющие следующим требованиям: 1.2.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 1.2.2. Изделия должны соответствовать требованиям государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации: - ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; - ГОСТ Р ИСО 13404-2010 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание наружных ортезов и их элементов»; - ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57761-2017 Обувь ортопедическая. Термины и определения. 1.3. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»). 1.4. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не был в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 1.5. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц. 1.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Изделия (далее - гарантийные обязательства). Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия. Гарантийные сроки на Изделия должен составлять не менее 30 календарных дней со дня получения Изделия Получателем. Исполнитель в течение гарантийного срока должен за счет собственных средств осуществлять гарантийный ремонт и (или) гарантийную замену Изделий, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак). Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема.

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» (далее- Классификатор)