Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтров, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия под стому 20-55 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 20 мм, а максимальное значение диапазона не менее 55мм) Диаметр вырезаемого отверстия под стому 10-80 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 10 мм, а максимальное значение диапазона не менее 80мм») Срок пользования не менее 24 часов. | 32.50.13.190 | шт | 29347 6011 |
| 2 | 21-01-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Дренируемый стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия под стому 15-43 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 15 мм, а максимальное значение диапазона не менее 43мм) Срок пользования не менее 24 часов. | 32.50.13.190 | шт | 1687 |
| 3 | 21-01-03 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Недренируемый стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия под стому 20-55 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 20 мм, а максимальное значение диапазона не менее 55мм) Срок пользования не менее 12 часов. | 32.50.13.190 | шт | 1162 |
| 4 | 21-01-04 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Недренируемый стомный мешок из мягкого нетканого материала, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия под стому 12-35 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 12 мм, а максимальное значение диапазона не менее 35мм) Срок пользования не менее 12 часов. | 32.50.13.190 | шт | 227 |
| 5 | 21-01-05 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Дренируемый уростомный мешок из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 15мм до 55мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 15 мм, а максимальное значение диапазона не менее 55 мм) Срок пользования не менее 24 часов. | 32.50.13.190 | шт | 3523 |
| 6 | 21-01-07 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник: адгезивная пластина, плоская | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 3 суток. | 32.50.13.190 | шт | 1420 3314 |
| 7 | 21-01-07 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник: мешок дренируемый | Мешок стомный дренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 24 часов. | 32.50.13.190 | шт | 4260 9942 |
| 8 | 21-01-08 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом: адгезивная пластина, конвексная | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 3 суток. | 32.50.13.190 | шт | 49 44 |
| 9 | 21-01-08 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом: мешок дренируемый | Мешок стомный дренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 24 часов. | 32.50.13.190 | шт | 147 132 |
| 10 | 21-01-09 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник: адгезивная пластина, плоская | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 3 суток. | 32.50.13.190 | шт | 560 561 |
| 11 | 21-01-09 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник: мешок недренируемый | Мешок стомный недренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 12 часов. | 32.50.13.190 | шт | 3360 3366 |
| 12 | 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник: адгезивная пластина, плоская | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 3 суток. | 32.50.13.190 | шт | 920 1381 |
| 13 | 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник: уростомный мешок | Мешок уростомный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70 мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 24 часов. | 32.50.13.190 | шт | 2760 4143 |
| 14 | 21-01-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом: адгезивная пластина, конвексная | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу меш-ка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 3 суток. | 32.50.13.190 | шт | 26 |
| 15 | 21-01-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом: уростомный мешок | Мешок уростомный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм до 50мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 24 часов. | 32.50.13.190 | шт | 78 |
| 16 | 21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине. Срок пользования не менее 2 месяцев. | 32.50.13.190 | шт | 62 |
| 17 | 21-01-14 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемник полимерный в комплекте с поясом на эластичной ленте и полиэтиленовым корпусом, с прижимным кольцом для крепления мешка, мешок колостомный из запахонепроницаемой пленки. Размеры: 40, 60 и 80мм. Срок пользования не менее 2 месяцев. | 32.50.13.190 | шт | 16 |
| 18 | 21-01-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мешки для сбора мочи из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем мешка не менее 750 мл (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 3 суток. | 32.50.13.190 | шт | 1958 |
| 19 | 21-01-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мешки для сбора мочи из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем мешка не менее 750 мл (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 3 суток. | 32.50.13.190 | шт | 1958 |
| 20 | 21-01-16 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мешки для сбора мочи из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером. Объем мешка не менее 2000 мл (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 3 суток. | 32.50.13.190 | шт | 3937 |
| 21 | 21-01-17 | Ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления мочеприемного устройства на ноге, регулируемой длины. Срок пользования не менее 15 суток. | 32.50.13.190 | шт | 391 |
| 22 | 21-01-18 | Уропрезерватив с пластырем | Состоит из уропрезерватива и адгезивного пластыря. Адгезивный пластырь представляет собой полоску с двухсторонним клеевым слоем. Пластырь фиксируется на коже полового члена, а затем поверх него раскручивается уропрезерватив. Обеспечивает надежную фиксацию уропрезерватива, а также защиту от протекания мочи. Диаметр уропрезервативов не менее 25 мм и не более 29 мм (включительно) (указать конкретное значение) Диаметр уропрезервативов не менее 30 мм и не более 34 мм (включительно) (указать конкретное значение) Диаметр уропрезервативов не менее 35 мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 24 часов. | 32.50.13.190 | шт | 13 188 49 |
| 23 | 21-01-19 | Уропрезерватив самоклеящийся | Имеет адгезив, нанесенный на внутреннюю поверхность и фиксируется при раскручивании с помощью ленты. Диаметр уропрезервативов не менее 25 мм и не более 29 мм (включительно) (указать конкретное значение) Диаметр уропрезервативов не менее 30 мм и не более 34 мм (включительно) (указать конкретное значение) Диаметр уропрезервативов не менее 35 мм (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 24 часов. | 32.50.13.190 | шт | 47 704 188 |
| 24 | 21-01-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации: - катетер изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным покрытием, активирующийся при контакте с водой. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющий фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. Длина катетера: мужской - не менее 40 см (указать конкретное значение), женский не менее 20 см (указать конкретное значение). Срок пользования не менее 4 часов. | 32.50.13.190 | шт | 12351 |
| 25 | 21-01-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации: Катетер изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрыт снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющий фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. Длина катетера: мужской - не менее 40 см (указать конкретное значение), женский не менее 20 см (указать конкретное значение). Срок пользования не менее 4 часов. | 32.50.13.190 | шт | 12351 |
| 26 | 21-01-21 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Наборы – мочеприемники для самокатетеризации – комплексная система, содержащая катетер, ампулу со стерильным изотоническим раствором и мешок для сбора мочи («3 в 1»). Катетер изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрыт снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрыты-ми поливинилпирролидоном краями. Размер по Ch: от 8см. до 22см. (в зависимости от потребности потребителя). Мешок для сбора мочи должен позволять легко возвращать ка-тетер в мешок. Мешок оснащен мерной шкалой, ручкой и при-способлением для слива мочи. Срок пользования не менее 4 часов. | 32.50.13.190 | шт | 1371 |
| 27 | 21-01-22 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер Фолея двухходовой, цилиндрический наконечник, тип Нелатон, 2 боковых отверстия, баллон 15 мл, длина 42 см, Ch 12-30, материал - мягкий латекс. Срок пользования не менее 1 недели. | 32.50.13.190 | шт | 914 |
| 28 | 21-01-23 | Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер Фолея двухходовой, цилиндрический наконечник, тип Нелатон, 2 боковых отверстия, баллон 5-15 мл, длина 41 см, Ch 12-24, материал – 100% силикон. Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 149 |
| 29 | 21-01-24 | Катетер для эпицистостомы | Катетер Фолея двухходовой, цилиндрический наконечник, тип Нелатон, 2 боковых отверстия, баллон 15 мл, длина 42 см, Ch 12-30, материал - мягкий латекс. Срок пользования не менее 1 недели. | 32.50.13.190 | шт | 642 |
| 30 | 21-01-25 | Система (с катетером) для нефростомии | Катетер для ЧПНС, должен быть однопетлевой, длина не менее 29 см, не менее 6 боковых отверстий на петле, расположенных в шахматном порядке, торцевое отверстие, градуировка на катетере по сантиметрам, материал термопластичный рентгенконтрастный полимер, металлический стилет для выпрямления петли катетера, переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи, длина не менее 25 см, материал ПВХ; коннектор Луэр-лок с запирательным механизмом; силиконовая фиксирующая муфта, размеры Ch 7-12. (Размер в зависимости от потребности Получателя). Срок пользования не менее 3 месяцев. | 32.50.13.190 | шт | 2 |
| 31 | 21-01-26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанестомы изготовлен из силикона, ренгеноконтрастный, имеет дистальные отверстия, овальный фланец для крепления к коже с отверстием на конце. Длина катетера 45 см. Срок пользования не менее 3 месяцев. | 32.50.13.190 | шт | 18 |
| 32 | 21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон имеет форму и размер анальной свечи и покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой. Диаметр 37 мм, 45 мм. Срок пользования не менее 12 часов. | 32.50.13.190 | шт | 457 |
| 33 | 21-01-28 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому представляет собой набор, состоящий из резервуара для воды со шкалой, вместимостью 2 л, со встроенным термометром, регулятором подачи воды и воронки для стомы; прижимной пластины, пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы и 2 ирригационных рукавов для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры ирригации. Срок пользования не менее 3 месяцев. | 32.50.13.190 | шт | 3 |
| 34 | 21-01-29 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, герметизации уроприемников и калоприемников. Форма выпуска туба. Объем не менее 60 г (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 441 |
| 35 | 21-01-31 | Крем защитный в тубе | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Форма выпуска туба. Объем не менее 60 мл (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 679 |
| 36 | 21-01-32 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Абсорбирующий порошок предназначен для ухода за мацерированной кожей вокруг стомы; впитывает экссудат, образует защитный гидроколлоидный гель, способствует заживлению поврежденной кожи. Объем не менее 25 г (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 131 |
| 37 | 21-01-33 | Защитная пленка во флаконе | Защитная пленка предназначена для профилактики развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Форма выпуска – флакон. Объем не менее 50 г. Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 225 |
| 38 | 21-01-34 | Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка предназначена для профилактики развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Форма выпуска – салфетка. Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 936 |
| 39 | 21-01-35 | Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска флакон, не менее 180 мл (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 576 |
| 40 | 21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска салфетки. Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 789 |
| 41 | 21-01-37 | Нейтрализатор запаха во флаконе | Нейтрализатор запаха – бесцветный концентрированный раствор, эффективно нейтрализующий любой запах в течении нескольких часов. Форма выпуска флакон, не менее 50 мл (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 519 |
| 42 | 21-01-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Миниатюрные пакетики – саше для пациентов с илеостомой или колостомой с не отрегулированным стулом. Желируют содержимое сборного мешка, поглощают нежелательные запахи, помещаются непосредственно в мешок. Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 457 |
| 43 | 21-01-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Адгезивная пластина на гидроколлоидной основе, с защитным бумажным покрытием, кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт | 407 |
| 44 | 21-01-40 | Адгезивная пластина - кожный барьер | Моделируемый влагопоглощающий барьер, предназначенный для защиты кожи от неблагоприятного воздействия агрессивных биологических жидкостей. Срок пользования не менее 3 суток. | 32.50.13.190 | шт | 118 |
| 45 | 21-01-41 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Используются для ухода за колостомой, илеостомой, уростомой. Предназначены для защиты кожи и поглощения выделений из стом, легко принимают нужную форму, не содержат спирта. Подходят для всех размеров стом. Легко фиксируются на коже вокруг стомы, обладают способностью менять форму и эластичность при использовании. Срок пользования не менее 24 часов. | 32.50.13.190 | шт | 670 |
| 46 | 21-01-42 | Тампон для стомы | Тампон для стомы используется для временного блокирования выделений из стомы. Тампон покрыт растворимой пленкой и установлен на адгезивную пластину. Пластина оснащена фильтром, нейтрализующим запах и выпускающим воздух. Срок пользования не менее 12 часов. | 32.50.13.190 | шт | 425 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Специальные средства при нарушениях функций выделения предназначены для сбора кишечного содержимого и мочи, устранения их агрессивного воздействия на кожу, герметизации и выравнивания кожи вокруг стомы. Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже (обычно нормальной хорошо сформированной стомы) для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы (например, однокомпонентного или состоящего из двух/множества заменяемых компонентов) и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. Обычно пациент использует изделие самостоятельно. Это изделие одноразового использования.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (катетеры) – предназначены для опорожнения мочевого пузыря, используется для длительного стомирования мочевого пузыря и отведения мочи из мочевого пузыря через стому.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (средство ухода при недержании кала) используется для защиты от непроизвольного опорожнения кишечника у больных с недержанием кала, а также больных с отведением мочи в непрерывный кишечник.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-3-2018 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации»,

ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.
Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта), городе Михайловка (не менее одного пункта), городе Камышин (не менее одного пункта), городе Урюпинске (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех)  дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Сроки поставки товара: осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения списков Получателей, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 10 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 10.11.2019;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 10.11.2019.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта 100% поставка Товара (частичная поставка не допускается) для выборочной проверки Заказчиком на склад поставщика в г. Волгограде. Срок проведения выборочной проверки не более 7 (семи) рабочих дней со дня поставки на склад. Акт выборочной проверки подписывается обеими Сторонами в день ее окончания. В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания выборочной проверки заказчик предоставляет  списки Получателей и дополнительный список не позднее 01.11.2019. С момента получения списков Получателей по 10.11.2019  должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 29.11.2019. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 13.11.2019 для расчетов Поставщик передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; Акт приема-передачи Товара; отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Сумма: 10 504 999,52 руб.

Количество: 122 562 шт.