Описание объекта закупки (Техническое задание)

**на поставку подгузников для взрослых (Размер S, M, L, XL)**

Подгузники для взрослых (далее - подгузники) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и нейтрализующий запах. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузник должен иметь специальную зону крепления с многоразовыми застежками и индикатор влагонасыщения изменяющий цвет при максимальном наполнении. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов.

**Требования к качеству**

В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Срок годности подгузников для взрослых на момент выдачи должен быть не менее 1 года.

Поставщик обязан поставлять подгузники, имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития) и/или сертификат соответствия.

**Требования к безопасности подгузников**

Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 1 Оценка и исследования»,

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы invitro»,

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке подгузников**

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В одном пакете, пачке или коробке должны быть подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения подгузников, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование должно быть любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

Размеры подгузников для взрослых представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение показателей для подгузников | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Подгузники для взрослых размер "S" | Размерный ряд по обхвату талии / бедер до 90 см., полное влагопоглощение не менее 1400 г., сорбционная способность после центрифугирования 300г., обратная сорбция не более 4,4 г., время впитывания не менее 2,3 см3/с. | 48 600 | 18,83 | 915 138,00 |
| 2 | Подгузники для взрослых размер "М" | Размерный ряд по обхвату талии / бедер до 120 см., полное влагопоглощение не менее 1800 г., сорбционная способность после центрифугирования 440г., обратная сорбция не более 4,4 г., время впитывания не менее 2,3 см3/с. | 94 500 | 25,45 | 2 405 025,00 |
| 3 | Подгузники для взрослых размер "L" | Размерный ряд по обхвату талии / бедер до 150 см., полное влагопоглощение не менее 2000 г., сорбционная способность после центрифугирования 500г., обратная сорбция не более 4,4 г., время впитывания не менее 2,3 см3/с. | 70 000 | 30,30 | 2 121 000,00 |
| 4 | Подгузники для взрослых размер "XL" | Размерный ряд по обхвату талии / бедер до 175 см., полное влагопоглощение не менее 2800 г., сорбционная способность после центрифугирования 560г., обратная сорбция не более 4,4 г., время впитывания не менее 2,3 см3/с. | 60 000 | 32,00 | 1 920 000,00 |
| **ИТОГО:** | **273 100** |  | **7 361 163,00** |

#  Поставщик обязан:

 Поставщик обязан вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара осуществляется по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики.

Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения инвалида.

Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок), также Пункты выдачи должны быть организованы не менее чем в пяти районах Чеченской Республики (обязательно - в Шелковском, Ножай-Юртовском, Веденском, Надтеречном, Шатойском районах Чеченской Республики) на момент заключения контракта.

Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием

Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.

**Срок поставки товара** – с момента заключения контракта по 25 декабря 2019 года.