Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-01-06 | Подгузники для взрослых | Малые подгузники для средней степени недержания должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. Подгузники для взрослых размер "S" с объемом талии/бедер до 90 см. (возможность использования подгузников инвалидами с обхватом талии/бедер до 90 см.), с полным влагопоглощением не менее 1000 г. обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см3/с. Конструкция подгузников включает в себя: - верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой – слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки – «липучки», эластичный пояс и др.) - индикатор наполнения подгузников (при наличии) – сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии – на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 17.22.12.130 | шт | 27817 |
| 2 | 22-01-07 | Подгузники для взрослых | Малые подгузники для тяжелой степени недержания должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. Подгузники для взрослых размер "S" с объемом талии/бедер до 90 см. (возможность использования подгузников инвалидами с обхватом талии/бедер до 90 см.), с полным влагопоглощением не менее 1400 г. обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см3/с. Конструкция подгузников включает в себя: - верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой – слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки – «липучки», эластичный пояс и др.) - индикатор наполнения подгузников (при наличии) – сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии – на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 17.22.12.130 | шт | 57000 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты).

Не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Подгузники должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86н (в части размеров и впитываемости).

Требования к маркировке и упаковке

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- наименование страны -изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Требования к документам, подтверждающим соответствие подгузников установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта), городе Михайловка (не менее одного пункта), городе Камышин (не менее одного пункта), городе Урюпинске (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Сроки поставки товара: осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения списков Получателей, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 10 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 10.11.2019;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 10.11.2019.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта 100% поставка Товара (частичная поставка не допускается) для выборочной проверки Заказчиком на склад поставщика в г. Волгограде. Срок проведения выборочной проверки не более 7 (семи) рабочих дней со дня поставки на склад. Акт выборочной проверки подписывается обеими Сторонами в день ее окончания. В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания выборочной проверки заказчик предоставляет  списки Получателей и дополнительный список не позднее 01.11.2019. С момента получения списков Получателей по 10.11.2019 должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 29.11.2019. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 13.11.2019 для расчетов Поставщик передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; Акт приема-передачи Товара; отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Сумма: 1 905 837,99 руб.

Количество: 84 817 шт.