Техническое задание

На выполнение работ по изготовлению

протезов нижней конечности для обеспечения инвалидов в 2019г.

| №п/п | Наименование объекта закупки | Технические, функциональные, технические и качественные характеристики, объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу в руб. | Общая сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протезы голени лечебно- тренировочный | Протезы голени лечебно- тренировочный должен быть без косметической облицовки, без оболочки, приемная гильза должна быть индивидуальной (изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида), приемных пробных гильз не менее 3 шт., листовой термопластичный пластик, без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелиевого, крепление должно быть с использованием гильзы (манжеты с шинами), тип регулировочно-соединительных устройств на нагрузку до 100 кг., стопа должна быть шарнирной полиуретановой, монолитной, протез лечебно-тренировочный. | штук | 10 | 35660,24 | 356602,40 |
|  | Протез голени модульный | Протез голени модульный, косметическая оболочка должна быть мягкой, полиуретановой (листовой поролон), чулки ортопедические, приемная гильза должна быть индивидуальной (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), количество приемных (пробных) гильз 1 шт., материал приемной (постоянной) гильзы должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с вкладной гильзой из вспененных материалов, крепление должно быть с использованием гильзы (шины с манжетами) бедра, допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно - соединительное устройство должно выдерживать нагрузку до 100 кг. Стопа должна быть с голеностопным шарниром, подвижным в сагитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором с двухступенчатой регулировкой высоты каблука или высоким уровнем энергосбережения, должна обеспечивать физиологический перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок стопы, благодаря накопленной энергии. Стопа должна подходить для различной скорости ходьбы, без ухудшения комфортности, снижая нагрузку на здоровую конечность. Поворотное устройство должно отсутствовать. Тип протеза: любой по назначению: постоянный. | штук | 5 | 50837,78 | 254188,90 |
|  | Протез голени модульный с силиконовым чехлом | Протез голени модульный с силиконовым чехлом, косметическая оболочка протеза должна быть мягкой, полиуретановая (листовой поролон), косметическая оболочка перлоновая, приемная гильза должна быть индивидуальной (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), количество приемных (пробных) гильз 1 шт., материал приемной (постоянной) гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, чехол должен быть гелевым, полимерным с высокой степенью стабилизации, крепление с использованием наколенника, или крепление с использованием дистального крепления силиконового чехла, тип регулировочно - соединительных устройств на нагрузку до 125 кг. Стопа должна быть с высоким уровнем энергосбережения, должна обеспечивать физиологический перекат и подталкивающий эффект при переходе на носок стопы, благодаря передаче накопленной энергии. Стопа должна подходить для различной скорости ходьбы, без ухудшения комфортности, снижая нагрузку на здоровую конечность, тип протеза любой по назначению: постоянный. | штук | 1 | 135132,65 | 135132,65 |
|  | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра модульный лечебно-тренировочный; без косметической облицовки, без оболочки. Гильза должна быть индивидуальной, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз — должно быть не менее 3, постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого крепления протеза бедра на инвалиде поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, регулировочно соединительные устройства на нагрузку до 100 кг; стопа должна быть безшарнирная полиуретановая, монолитная, коленный шарнир должен быть одноосный с ручным замком и голенооткидным устройством, поворотное устройство должно отсутствовать, тип протеза по назначению лечебно-тренировочный. | штук | 7 | 59983,50 | 419884,50 |
|  | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный комбинированный; облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладной чехол из вспененного полиэтилена или без него; без чехла полимерного гелевого. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку соответствующую весу пациента. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором с двухступенчатой регулировкой высоты каблука или устойчивая стопа с амортизацией при наступании на пятку, которая обеспечивает физиологичный мягкий перекат при ходьбе. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, без ухудшения комфортности, снижая нагрузку на здоровую конечность. Коленный шарнир полицентрический с геометрическим замком; с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или коленный шарнир четырехосный, что позволяет достигнуть функционального укорочения протеза в фазе переноса, материал сталь; поворотное устройство отсутствует. Тип протеза по назначению: постоянный. | штук | 5 | 83449,87 | 417249,35 |
|  |  | Итого: |  | 28 |  | 1583057,80 |