Техническое задание

Поставка калоприемников для инвалидов в 2019 году

Калоприемники – устройства, носимые на теле, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу (могут быть однокомпонентными и двухкомпонентными) (п. 3.5. ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (далее -ГОСТ Р 58235-2018)).

Дренируемый однокомпонентный калоприемник: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с дренажным отверстием (портом) с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской или конвексной адгезивной (клеевой) пластиной (п. 3.9.  ГОСТ Р 58235-2018).

Недренируемый однокомпонентный калоприемник: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с фильтром; со встроенной плоской или конвексной адгезивной (клеевой) пластиной (п. 3.10.  ГОСТ Р 58235-2018).

Дренируемый двухкомпонентный калоприемник: Разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: дренируемого стомного мешка и плоской или конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенка; пластина и мешок соединяются между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (п. 3.11.  ГОСТ Р 58235-2018).

Недренируемый двухкомпонентный калоприемник: Разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: недренируемого стомного мешка и плоской или конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенка; пластина и мешок соединяются между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (п. 3.12.  ГОСТ Р 58235-2018).

Адгезивные пластины должны быть гибкими, устойчивыми к эрозии, благоприятно воздействовать на кожу. Абсорбировать естественную влагу кожи, обладать оптимальными клеящими свойствами. Позволяющими калоприемнику быстро и герметично фиксироваться на коже вокруг стомы во время пользования и атравматично удаляться (п. 5.1. ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемник, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы» (далее ГОСТ Р 58237-2018))

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018: стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно); со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной, гидроколлоидной основе, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 60 мм включительно (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 8270 |
| 2. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018: стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного или прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно); со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной, гидроколлоидной основе, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 70 мм включительно (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 8000 |
| 3. | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) недренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18.04 ГОСТ Р 58235-2018: стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, с фильтром; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 70 мм включительно (п. 5.2.1 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 12 часов. | 600 |
| 4. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018: стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, встроенной застежкой; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 75 мм включительно (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 900 |
| 5. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018: стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного или прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно); со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 80 мм включительно (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 3200 |
| 6. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018: стомный мешок, неразъемный, из прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой; с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), с зажимом; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 100 мм включительно (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 60 |
| 7. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018: стомный мешок, неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой; с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), с зажимом; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с защитным покрытием; вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 35 мм включительно (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 160 |
| 8. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Калоприемники для втянутых стом на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной конвексной пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018: - дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного или непрозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом; встроенная адгезивная конвексная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, вырезаемое отверстие должно быть под стому до 43 мм включительно (п. 5.2.6 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 800 |
| 9. 10. | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника в комплекте калоприемников двухкомпонентных дренируемых 09 18 42 по ГОСТ Р 58235-2018: Гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина должна быть спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца пластины: 40 мм, 50 мм, 60 мм, соответствующий фланцу мешка. (п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018). Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы инвалида Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 1100 |
|  |  | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника в комплекте калоприемников двухкомпонентных дренируемых 09 18 42 по ГОСТ Р 58235-2018: Мешок должен быть дренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой и клеящимся зажимом, с фланцевым кольцом-защелкой для крепления мешка к пластине. Диаметр фланца мешка: 40 мм, 50 мм, 60 мм, соответствующий фланцу пластины. (п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018). Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы Получателя Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 3300 |
| 11. | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника в комплекте калоприемников двухкомпонентных дренируемых 09 18 42 по ГОСТ Р 58235-2018: Гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина спиралевидной структуры, состоящая из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца пластины: 70 мм, соответствующим фланцу мешка ( п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 80 |
| 12. |  | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника в комплекте калоприемников двухкомпонентных дренируемых 09 18 42 по ГОСТ Р 58235-2018: Мешок дренируемый из непрозрачного многослойного не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой и клеящимся зажимом, с фланцевым кольцом-защелкой для крепления мешка к пластине. Диаметр фланца мешка: 70 мм, соответствующий фланцу пластины (п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 240 |
| 13. | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый | Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника в комплекте калоприемников двухкомпонентных недренируемых 09 18 05 по ГОСТ Р 58235-2018: Гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина должна быть спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца пластины: 60 мм, соответствующий фланцу мешка (п. 5.2.3 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток | 90 |
| 14. |  |  |  |
|  |  | Стомный мешок недренируемый двухкомпонентного калоприемника к комплекте калоприемников двухкомпонентных недренируемых 09 18 05 по ГОСТ Р 58235-2018: Мешок должен быть недренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, с фильтром. Диаметр фланца мешка: 60 мм, соответствующий фланцу пластины (п. 5.2.3 ГОСТ Р 58237-2018). Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 12 часов. | 540 |
| 15. | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый | Адгезивная пластина конвексная двухкомпонентного калоприеника в комплекте калоприемников для втянутых стом двухкомпонентных дренируемых 09 18 43 по ГОСТ Р 58235-2018: Конвексная гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина для втянутых стом спиралевидной структуры, состоящая из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с усиленным конвексным фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца пластины: 50 мм, 60 мм., соответствующий фланцу мешка (п. 5.2.8 ГОСТ Р 58237-2018). Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы инвалида. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 80 |
| 16. |  | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприеника в комплекте калоприемников для втянутых стом двухкомпонентных дренируемых 09 18 43 по ГОСТ Р 58235-2018: Мешок дренируемый из непрозрачного многослойного не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой и клеящимся зажимом, с фланцевым кольцом-защелкой для крепления мешка к пластине. Диаметр фланца мешка:50 мм, 60 мм., соответствующий фланцу пластины (п. 5.2.8 ГОСТ Р 58237-2018). Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы инвалида Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 240 |
|  | Итого |  | 27660 |

Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Калоприемники должны соответствовать:

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п.4.11 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Инструкция, содержащая информацию по применению специальных средств при нарушении функции выделения, должна быть вложена в каждую упаковку поставляемого товара.

Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).