**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации (подгузников для взрослых) для обеспечения ими в 2019 году инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Технические характеристики** | **Цена руб.** | **Кол-во** | **Сумма руб.** |
| 1 | Код позиции по КТРУ:**Подгузники для взрослых**  | Подгузники для взрослых (далее-подгузники) должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (далее-Национальный стандарт). Бумажный подгузник должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Конструкция подгузника должна включать в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):- верхний покровный слой;- распределительный слой, который состоит из нетканого материала,- абсорбирующий слой,- защитный слой, представляющий собой полимерную пленку,- нижний покровный слой:- барьерные элементы, которые водонепроницаемы,- фиксирующие элементы;- индикатор наполнения подгузника.В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. На подгузники для взрослых в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.На основании пункта 6.5 раздела 6 «Правила приемки» Национального стандарта, предусматривающего Приемо-сдаточные испытания каждой партии на соответствие подгузников требованиям, предусмотренным пунктами 5.2-5.5, 5.8, 5.10.2 (таблица 2), пунктом 5.11 и пунктом 5.12, (в части отсутствия повреждения упаковки) Национального стандарта, Поставщик при организации предварительной приемки предоставит подтверждение проведенных Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие ТУ и Национальному стандарту.Пунктом 5.10. Раздела 5 «Показатели качества подгузников» Национального стандарта предусмотрены показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, которые соответствуют требованиям, указанным в таблице 2 Национального стандарта, к их числу относятся:- полное влагопоглощение – для средней степени недержания: сверхмалые, малые-1000, средние-1300, большие, сверхбольшие -1450;Для тяжелой степени недержания: сверхмалые-1200, малые-1400, средние-1800, большие-2000, сверхбольшие-2800 (грамм, не менее);- обратная сорбция – 4,4 (грамм, не более);- скорость впитывания – 2,3 (сантиметр куб. в секунду, не менее).  |   |   |   |
|  |  | Подгузники для взрослых размер S (объем талии/бедер до 90 см) с полным влагопоглощением не менее 1000 г согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н | 17,63 | 55 660 | 981 285,80 |
| Подгузники для взрослых размер S (объем талии/бедер до 90 см) с полным влагопоглощением не менее 1400 г согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н | 19,25 | 52 960 | 1 019 480,00 |
| Подгузники для взрослых размер М (объем талии/бедер до 120 см) с полным влагопоглощением не менее 1300 г согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н | 18,88 | 290 220 | 5 479 353,60 |
| Подгузники для взрослых размер М (объем талии/бедер до 120 см) с полным влагопоглощением не менее 1800 г согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н | 21,18 | 124 530 | 2 637 545,40 |
| Подгузники для взрослых размер L (объем талии/бедер до 150 см) с полным влагопоглощением не менее 1450 г согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н | 20,51 | 194 470 | 3 988 579,70 |
| Подгузники для взрослых размер L (объем талии/бедер до 150 см) с полным влагопоглощением не менее 2000 г согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н | 23,09 | 101 670 | 2 347 560,30 |
| Подгузники для взрослых размер XL (объем талии/бедер до 175 см)с полным влагопоглощением не менее 1450 г согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н | 24,07 | 39 450 | 949 561,50 |
| Подгузники для взрослых размер XL (объем талии/бедер до 175 см) с полным влагопоглощением не менее 2800 г согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н | 25,44 | 7 680 | 195 379,20 |
|  | **Итого** |  |  | **866 640** | **17 598 745,50** |

**Требования к безопасности, экологической безопасности товара.**

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям серии ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

**Требования к хранению, упаковке Товара, маркировке.**

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка подгузников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

**Сроки гарантии** - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества подгузников не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

**Срок годности** продукции на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

 **Срок поставки**: по 20 ноября 2019 года.

**Место поставки:** Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном (ых) пункте (пунктах), располагающемся (ихся) в помещении (ях), имеющем (их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном (ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Не допускается выдача Товара Получателям на улице, с машин, в арендованных гаражных боксах и т.п. местах.