Техническое задание

на поставку подгузников для обеспечения инвалидов в 2019 году.

1.Предмет размещения заказа.

Поставка подгузников для обеспечения инвалидов.

2. Требования к количеству.

Количество поставляемых подгузников составляет 252 390 (Двести пятьдесят две тысячи триста девяносто) шт.

3. Требования к подгузникам.

Подгузники (далее - Товар) должны отвечать требованиям действующих ГОСТов, относящимся к показателям описываемого объекта закупки (ГОСТ Р 52557 – 2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия»). Поставка подгузников осуществляется при наличии документов, подтверждающих их соответствие: регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация соответствия и т.д.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ, при использовании по назначению не должен создавать угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, не должен причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации. Должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Товару. Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность, эстетичность, комфортность, простота пользования.

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны выделять ядовитых, токсичных веществ при эксплуатации, должны быть разрешены к применению.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Поставщик должен гарантировать, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев от даты выдачи Товара.

4. Требования к техническим и количественным характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое описание Товара | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, единица измерения показателя (при наличии) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией | | | Упаковка/Фасовка | Единица измерения | Кол-во товара |
| Значение показателя | | |
| Конкретные показатели, соответствующие минимальным и/или максимальным значениям показателя | Конкретные показатели, соответствующие вариантам значений показателя с возможностью выбора одного или нескольких значений | Конкретные показатели, соответствующие значениям показателя, которые не могут меняться, в том числе с диапазоном значений |
| 1 | Подгузник для детей | Назначение |  |  | Должно быть многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений | Упаковано | шт | **4 800** |
|  |  | Верхний покровный слой |  |  | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала |  |  |  |
|  |  | Распределительный слой |  |  | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |  |  |  |
|  |  | Абсорбирующий слой |  |  | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |  |  |  |
|  |  | Покровный, защитный слои |  |  | Материал должен пропускать воздух, пар, предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |  |  |  |
|  |  | Скрепление слоев изделия |  | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |  |  |  |  |
|  |  | Полное влагопоглощение изделия | не менее 240,0 |  |  |  | г |  |
|  |  | Скрепляющие элементы |  |  | Должен быть прилегающий к телу пояс с эластичными застежками, позволяющими растягивать пояс и разъединять и соединять концы многократно, при этом без повреждения в зоне крепления |  |  |  |
|  |  | Диапазон массы ребенка | не более 9 |  |  |  | кг |  |
|  |  | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |  |  | Для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |  |  |  |
| 2 | Подгузник для детей | Назначение |  |  | Должно быть многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений | Упаковано | шт | **150 900** |
|  |  | Верхний покровный слой |  |  | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала |  |  |  |
|  |  | Распределительный слой |  |  | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |  |  |  |
|  |  | Абсорбирующий слой |  |  | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |  |  |  |
|  |  | Покровный, защитный слои |  |  | Материал должен пропускать воздух, пар, предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |  |  |  |
|  |  | Скрепление слоев изделия |  | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |  |  |  |  |
|  |  | Полное влагопоглощение изделия | не менее 270,0 |  |  |  | г |  |
|  |  | Скрепляющие элементы |  |  | Должен быть прилегающий к телу пояс с эластичными застежками, позволяющими растягивать пояс и разъединять и соединять концы многократно, при этом без повреждения в зоне крепления |  |  |  |
|  |  | Диапазон массы ребенка | не менее 7  не более 20 |  |  |  | кг |  |
|  |  | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |  |  | Для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |  |  |  |
| 3 | Подгузник для детей | Назначение |  |  | Должно быть многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений | Упаковано | шт | **96 690** |
|  |  | Верхний покровный слой |  |  | Слой, который непосредственно соприкасается с кожей, должен пропускать жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала |  |  |  |
|  |  | Распределительный слой |  |  | Должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия |  |  |  |
|  |  | Абсорбирующий слой |  |  | Должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия |  |  |  |
|  |  | Покровный, защитный слои |  |  | Материал должен пропускать воздух, пар, предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия |  |  |  |
|  |  | Скрепление слоев изделия |  | С помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным |  |  |  |  |
|  |  | Полное влагопоглощение изделия | не менее 280,0 |  |  |  | г |  |
|  |  | Скрепляющие элементы |  |  | Должен быть прилегающий к телу пояс с эластичными застежками, позволяющими растягивать пояс и разъединять и соединять концы многократно, при этом без повреждения в зоне крепления |  |  |  |
|  |  | Диапазон массы ребенка | не менее 20 |  |  |  | кг |  |
|  |  | Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками |  |  | Для прилегания во время ношения, предотвращения протекания жидкости за пределы изделия |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | | **252 390** |

5. Место поставки Товара, условия выдачи и приемки.

**Поставщик доставляет все количество Товара в Самарскую область в объеме 100%, предусмотренного Контрактом, на свой склад или иное помещение, находящееся в распоряжении или собственности, для осуществления проверки Товара Заказчиком, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты заключения Контракта.**

Отсутствие полного количества Товара на момент проверки и несоответствие описанию объекта закупки считается существенным нарушением.

В течение 1 (одного) рабочего дня Поставщик должен уведомить Заказчика в письменной форме (в том числе на адрес электронной почты: info@ro63.fss.ru), приглашая для проверки Товара.

Проверка может осуществляться с привлечением представителей общественных организаций, в том числе организаций инвалидов.

Поставщик должен предоставить Заказчику образцы каждого наименования Товара с целью тестирования на соответствие требованиям. Количество образцов Товара не менее 30 штук каждого наименования.

Поставка Товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

**Выдача Товара осуществляется при предоставлении Получателем паспорта, Направления, доверенности (при получении законным представителем).**

При выдаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем.

Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, второй остается у Поставщика, третий – у Получателя.

Датой выдачи Товара Получателю по Контракту является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта приема-передачи Товара.

**Поставщик обязан произвести видеофиксацию (видео и (или) фотосъемку) процесса проверки Товара.**

Поставщик обязан предоставить Заказчику материалы (в виде электронного документа и соответствующих файлов) видеофиксации (видео и (или) фотосъемки) процесса проверки Товара.

6. Сроки (периоды) поставки Товара.

Поставка Товара Поставщиком осуществляется с даты заключения Контракта **по 13 декабря 2019 года включительно**.

**Доставка и выдача Товара осуществляется на всей территории Самарской области по месту жительства Получателей или их законных представителей не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком Реестра Получателей Товара.**

При самостоятельном обращении Получателей за получением Товара в стационарные пункты выдачи Товара, организованные Поставщиком, выдача осуществляется Поставщиком в день обращения Получателей.

Пункты выдачи Поставщик организовывает в городах Самарской области, в частности в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору поставщика. Передача Товара Получателям должна производиться в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю.

Выбор места получения Товара осуществляет Получатель, по предварительному устному согласованию с Поставщиком.

После подписания Контракта Заказчик выдает Получателям Направление.

7. Порядок формирования цены.

В цену Контракта включаются все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе доставке Товара Получателю, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

8. Условия оплаты.

Расчет между Заказчиком и Поставщиком за выданный Товар осуществляется ежемесячно на основании следующих надлежащим образом оформленных документов с обязательным заполнением соответствующим лицом всех предусмотренных реквизитов: счета (счета-фактуры), Акта поставки Товара (за отчетный месяц) в двух экземплярах, Реестра выдачи Товара (за отчетный месяц) в двух экземплярах, а также по одному экземпляру документов на каждого Получателя, предоставляемых Поставщиком в ходе исполнения Контракта после передачи Товара Получателю: Акта приема-передачи Товара, отрывного талона к Направлению.

Оплата выданного Товара осуществляется ежемесячно после приемки Заказчиком ее результатов, которая оформляется Актом поставки Товара (за отчетный месяц), и подписания между Заказчиком и Поставщиком Акта поставки Товара (за отчетный месяц) и Реестра выдачи Товара (за отчетный месяц) в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом. Заказчик вправе направить Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта поставки Товара (за отчетный месяц), Реестра выдачи Товара (за отчетный месяц) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения.

Акт поставки Товара (за отчетный месяц), Реестр выдачи Товара (за отчетный месяц) предоставляются Поставщиком Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь текущего года не позднее 17 декабря 2019 года. Заказчик подписывает Акт поставки Товара (за отчетный месяц) и Реестр выдачи Товара (за отчетный месяц) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения или направляет Поставщику мотивированный отказ в принятии результатов поставки с перечнем претензий и сроков их устранения.

Обязательство по оплате выданного Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.