|  |
| --- |
| **Описание объекта закупки (техническое задание)**  Экзопротезы молочной железы и бюстгальтеры (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы (далее- Изделия)  1. Функциональные, технические и качественные характеристики Изделий.  1.1. Функциональные и технические характеристики Изделий[[1]](#footnote-1): |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Изделия  по  КТРУ  (код позиции по КТРУ) | Наименование ТРУ по  ОКПД-2 (ОКПД-2) | Наименование Изделия  по классификатору[[2]](#footnote-2) (значение классификатора) | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во  Изделий (шт.) |
| 1. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 70 |
| Размер экзопротеза - 00 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 2. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 72 |
| Размер экзопротеза - 01 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 3. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 142 |
| Размер экзопротеза - 02 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 4. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 215 |
| Размер экзопротеза - 03 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 5. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 306 |
| Размер экзопротеза - 04 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 6. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 297 |
| Размер экзопротеза - 05 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 7. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 276 |
| Размер экзопротеза - 06 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 8. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 150 |
| Размер экзопротеза - 07 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 9. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 68 |
| Размер экзопротеза - 08 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 10. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 32 |
| Размер экзопротеза - 09 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 11. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 26 |
| Размер экзопротеза - 10 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 12. | Экзопротез молочной железы  (32.50.22.190-00005050) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Экзопротез молочной железы  8-09-01 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 28 |
| Размер экзопротеза - 11 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры Получателя |
| 13. | Бюстгалтер послеоперационный  (32.50.23.000-00003435) | Сведения  отсутствуют в КТРУ | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы (8-09-21) | Клапан для фиксации экзопротеза | Наличие | Для фиксации экзопротеза молочной железы в бюстгальтере | 3017 |
| Материал бюстгальтера и клапана для фиксации экзопротеза не должны травмировать кожные покровы в области постмастэктомического дефекта | Наличие | ГОСТ Р 54408-2011 |
| Итого: | | | | | | | 4699 |

**1.2. Качественные характеристики Изделий.**

1.2.1. Изготовленные Изделия (бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы) должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается изготовление Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.2. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.3. Изделия должны соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54408-2011 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия».

1.2.4. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.5. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.6. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.2.7.Гарантийный срок на Изделия составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев на экзопротез молочной железы и 6 (шесть) месяцев на бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделия в период гарантийного срока на Изделие Исполнитель должен осуществить замену такого Изделия.

В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема.

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» (далее- Классификатор)

   [↑](#footnote-ref-2)