УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего

ГУ-УРО ФСС РФ

______________Т.А. Деревянкина

« ____» _______________ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к аукциону в электронной форме на выполнение работ в 2019 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезно-ортопедическими изделиями

ИКЗ 191732501972073250100100070033250323

- Цель.

Настоящий аукцион проводится с целью определения исполнителя на выполнение работ в 2019 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезно-ортопедическими изделиями, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006г. №286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки.

Выполнение работ в 2019 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получателей) протезно-ортопедическими изделиями, а именно:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бандаж на коленный сустав | Бандаж на коленный сустав должен фиксировать и стабилизировать сустав, оказывать тепловое и микромассажное воздействие. Бандаж должен быть изготовлен по индивидуальным меркам. Внутренняя текстильная часть - из 100% хлопкового трикотажа, наружные части из сложного полиэфира. Бандаж должен иметь боковые вставки для поддержки коленных суставов, с движением, прямые (по показаниям).Для постоянного ношения. | 6 |
| 2 | Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав предназначен для поддержки протеза бедра во время ходьбы. Поддерживающая часть бандажа должна быть изготовлена из неопрена, неразъемная. Должна фиксироваться на теле пользователя эластичным поясом с креплением лентой «контакт». Бандаж в правом и левом исполнении, нескольких размеров. Размер должен определяться индивидуально. Для постоянного ношения. | 1 |
| 3 | Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж должен обеспечивать легкую фиксацию тазобедренного сустава, уменьшать отечность, ускорять процесс реабилитации на всех этапах лечения, активизировать работу собственных мышц, восстанавливать проприоцептивный контроль и облегчать болевой синдром. Бандаж должен быть изготовлен по индивидуальным меркам. Внутренняя текстильная часть бандажа должна быть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, а наружные части из сложного полиэфира. Бандаж должен быть устойчив к растяжению и долго сохранять форму, обеспечивать четкое облегание в области тазобедренного сустава и с регулировкой фиксации в области талии. Изделие должно исключать возможность натирания кожи. Для постоянного ношения. | 2 |
| 4 | Бандаж на лучезапястный сустав | Бадаж должен обеспечивать фиксацию лучезапястного сустав, оказывать фиксирующее действие на мягкие ткани и поверхностные сосуды, улучшая кровообращение. Должен изготавливаться из материалов в соответствии с его функциональным и медицинским назначением, а именно эластичное полотно, эластичные материалы. Бандаж должен иметь 4 типа размера. Размер и подгонка должны быть индивидуальные . Для постоянного ношения. | 1 |
| 5 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж (разъёмный) должен фиксировать и стабилизировать сустав, оказывать тепловое воздействие. Показан к применению в период реабилитации после травм, операций, артритов, артрозов, при частичном повреждении связок, нестабильности коленного сустава. Бандаж должен изготавливаться по индивидуальным меркам из эластичного материала, внутренняя часть из 100% хлопкового трикотажа, наружняя часть из сложного полиэфира. Боковые рёбра жёсткости для поддержки коленного сустава, с движением, прямые ( по показаниям). Возможна дополнительная фиксация эластичными ремнями на «велькро». Для постоянного ношения. | 1 |
| 6 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав должен обеспечивать герметизацию. Наколенник должен быть с износостойким текстильным покрытием, цилиндрической формы. Должен служить для фиксациии протеза на культе пользователя . | 1 |

  - Место выполнения работ: Ульяновская область.

  - Условия выполнения работ: по направлениям Заказчика, включая выполнение работ на дому по заявке Получателя.

  - Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта по 19.12.2019г.

  - Начальная (максимальная) цена Контракта (Прил. №1) – 73 591,99 руб.

Обоснование цены Контракта:

Для установления максимальной цены Контракта использованы сведения о стоимости аналогичных протезно-ортопедических изделий трех организаций:

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ,  Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567, максимальная цена определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка):

| Наименование | Коммерческое предложение №1 (Запрос о представлении ценовой информации исх.№ 01-15/7308-1813 от 26.02.2019, ответ на запрос входящ.№ 01-15/7308-1813 отв. от 01.03.2019г.) | Коммерческое предложение №1 (Запрос о представлении ценовой информации исх.№ 01-15/7314-1821 от 26.02.2019, ответ на запрос входящ.№ 01-15/7314-1821 отв. от 01.03.2019г.) | Коммерческое предложение №1 (Запрос о представлении ценовой информации исх.№ 01-15/7308-1819 от 26.02.2019, ответ на запрос входящ.№ 01-15/7308-1819 отв. от 01.03.2019г.) | Среднее значение, руб. | Кол-во, шт | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бандаж на коленный сустав | 4 705,88 | 4 900,00 | 5 150,00 | 4 918,63 | 6 | 29 511,78 |
| Бандаж на тазобедренный сустав | 15 580,00 | 16 200,00 | 16 410,00 | 16 063,33 | 1 | 16 063,33 |
| Бандаж на тазобедренный сустав | 2 100,00 | 2 180,00 | 2 220,00 | 2 166,67 | 2 | 4 333,34 |
| Бандаж на лучезапястный сустав | 1 326,25 | 1 390,00 | 1 450,00 | 1 388,75 | 1 | 1 388,75 |
| Бандаж на коленный сустав (наколенник) | 5 659,12 | 5 885,00 | 6 090,24 | 5 878,12 | 1 | 5 878,12 |
| Бандаж на коленный сустав (наколенник) | 15 770,00 | 16 630,00 | 16 850,00 | 16 416,67 | 1 | 16 416,67 |
| ИТОГО: | 12 | 73 591,99 |

  - Условия оплаты.

Оплата за выполненные Работы производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере стоимости выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты приемки Работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями Заказчиком, на основании  представленных исполнителем документов: Реестра выдачи Товара с приложенными Актами сдачи-приемки изделия, счета за соответствующий период, счет-фактуры (если данный вид деятельности Исполнителя облагается НДС), Акта выполненных работ и отрывных талонов к Направлениям.

В цену выполненных работ включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя Работам, содержащимся в программе реабилитации, доставке результата Работ Получателю, а также с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Цена остается фиксированной на протяжении всего срока действия Контракта и не подлежит изменению, за исключением случая, а именно - цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, Стороны вправе, по соглашению сторон, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены за единицу работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

    - Объем выполняемых работ: протезно-ортопедические изделия – 12 шт.

    - Объем финансирования и источник финансирования.

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выделенные региональному отделению на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 2019 год в пределах лимитов бюджетных обязательств.

    - Требования к качеству работ.

Протезно-ортопедические изделия должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», межгосударственного стандарта ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Проведение работ по обеспечению Пострадавших протезно-ортопедическими изделиями должно осуществляться при наличии на протезно-ортопедические изделия действующих сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), либо декларации о соответствии (выданной после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

    - Требования к техническим характеристикам работ.

Выполняемые работы по обеспечению пострадавших протезно-ортопедическими изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

При необходимости отправка протезно-ортопедического изделия к месту нахождения получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезно-ортопедического изделия должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезно-ортопедического изделия должна  производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезно-ортопедические изделия конкретных групп, типов (видов, моделей).

Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование готовых изделий корсетных, осуществляется по Межгосударственному стандарту ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

12. Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению пострадавших протезно-ортопедическими изделиями следует считать эффективно исполненными, если у пострадавшего полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по обеспечению пострадавших протезно-ортопедическими изделиями должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. При использовании изделия пострадавшие не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдачи изделия не должно превышать 30 минут.

13. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть действительна со дня подписания Акта сдачи-приемки изделия и выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия должен быть не менее 6 месяцев.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно произвести замену или ремонт изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт изделия должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

Текущее обслуживание результата работ должно производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если результат работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должен определить Исполнитель.

Гарантия на выполненные работы должна быть предоставлена за счет средств Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества результата работ должна распространяться на все составляющие результата работ. К гарантиям качества результатов работ должны применяться правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответственность по претензиям Получателей за качество результата работ должна лежать на Исполнителе.

Выдача изготовленного протезно-ортопедического изделия должна осуществляться непосредственно Получателю, либо лицу, представляющему интересы Получателя, при наличии надлежащим образом оформленных документов.

14. Обеспечение исполнения Контракта

14.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 7 359,20руб. (Семь тысяч триста пятьдесят девять  руб. 20 коп.).

Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. В случае принятия решения о передаче Заказчику в залог денежных средств, денежные средства должны быть перечислены до момента подписания Контракта на следующий счет Заказчика:

ИНН 7325019720, КПП 732501001

р/с 40302810373087000002

Отделение Ульяновск г. Ульяновск

УФК по Ульяновской области

(ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

л/с 05684999970), БИК 047308001, ОКТМО 73701000001.

Заказчик вправе требовать от гаранта, выдавшего обеспечение, выплатить денежную сумму, указанную выше в настоящем Контракте, или удержать перечисленный Исполнителем залог в случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.

Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.

В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту.

Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае если по каким-либо причинам предоставленное обеспечение исполнения обязательств перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств, Исполнитель обязуется в течении 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере.

14.2. Если в ходе проведения аукциона начальная (максимальная) цена Контракта, не превышающая 15 миллионов рублей, снижена на 25% и более, то Исполнитель должен предоставить по выбору либо повышенное обеспечение исполнения Контракта (в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 14.1. Технического задания, что составляет 11038,80 руб. (Одиннадцать тысяч тридцать восемь руб. 80 коп.), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п.10.1.

| Начальник отдела страхования профессиональных рисков |  | Т.П. Илюхина |
| --- | --- | --- |

Дата составления ______________ 20__г.

Согласовано:

| Главный бухгалтер |  | Е.А. Вдовина |
| --- | --- | --- |
| Начальник правового отдела |  | И.И. Кольник |

Начальник отдела

организации размещения заказов

для государственных нужд                                   ______________          С.А. Великанова

Согласовано по объему средств финансирования и источнику финансирования:

Начальник планово-экономического отдела     _________________А.А. Абдульмянова