ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка инвалидам специальных средств при нарушениях функций

выделения

| № пункта | Информация об электронном аукционе |
| --- | --- |
| 1. | Наименование и описание объекта закупки Специальные средства при нарушениях функций выделения (далее – ТСР) для лиц, страдающих нарушениями функции выделения, по медицинским показаниям. Общее количество поставляемого товара – 449 667 штук. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной, 1 500 штук. Калоприемники однокомпонентные дренируемые педиатрические, без фильтра: дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым под стому отверстием: нижняя граница - не менее 10 мм, верхняя граница - не более 35 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной, 134 000 штук. Калоприемник однокомпонентный дренируемый без фильтра: дренируемый стомный мешок неразъемный из бесшумного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с нетканой подложкой, со встроенной термопластичной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием с вырезаемым под стому отверстием: нижняя граница - не более 19 мм, верхняя граница - не менее 60 мм и не более 70 мм включительно. Выпускное отверстие мешка должно иметь запорный элемент. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной, 18 000 штук. Калоприемник однокомпонентный дренируемый с фильтром: дренируемый стомный мешок неразъемный из бесшумного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенной термопластичной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием с вырезаемым под стому отверстием: нижняя граница - не более 20 мм, верхняя граница - не менее 70 мм. Угольный фильтр - наличие. Выпускное отверстие мешка должно иметь запорный элемент. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной, 19 867 штук. Калоприемник однокомпонентный дренируемый без фильтра: дренируемый стомный мешок неразъемный из бесшумного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенной термопластичной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием с вырезаемым под стому отверстием: нижняя граница - не более 20 мм, верхняя граница - не менее 80 мм. Выпускное отверстие мешка должно иметь запорный элемент. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной, 800 штук. Калоприемник однокомпонентный дренируемый послеоперационный: дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, наличие окна для инспекции и ухода за стомой мягкая нетканая подложка встроенный сливной клапан, который можно подсоединить к любым дренажным системам, встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, состоящая из двух адгезивов защитное покрытие, диапазон вырезаемого отверстия под стому не более 20 мм и не менее 100 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной, 1000 штук. Калоприемник однокомпонентный дренируемый с фильтром: дренируемый стомный мешок анатомической формы неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной скрытой застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с фильтром, с наклейками для фильтра; со встроенной овальной конвексной адгезивной пластиной с тиснением c двухслойным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому в диапозоне: диаметр стартового отверстия не мене 8 мм и не более 20 мм, максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 40 мм и не более 60 мм. Выпускное отверстие мешка должно иметь запорный элемент. Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника, 4 500 штук. Адгезивная пластина гипоаллергенная гидроколлоидная с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцевыми кольцами в диапазоне не менее 38 мм и не более 60 мм включительно (не менее 3-х типоразмеров (конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида)), соответствующим фланцу мешка. Адгезивная пластина должна быть функционально совместима с позицией № 8 «Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника». Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника, 13 500 штук. Мешок стомный дренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника, 200 штук. Адгезивная пластина плоская гипоаллергенная гидроколлоидная с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцевыми кольцами в диапазоне 40 мм и не более 60 мм включительно (не менее 2-х типоразмеров (конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида)), соответствующим фланцу мешка. Адгезивная пластина должна быть функционально совместима с позицией № 10 «Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника». Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника, 1 400 штук. Мешок стомный недренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, 5 350 штук. Паста предназначена для выравнивания кожи вокруг стомы при наличии неровностей (рубцы, складки и т.д.) перед фиксацией калоприемника или уроприемника. Форма выпуска – в тубе, масса средства не менее 60 гр. Крем защитный в тубе, 4 650 штук. Защитный крем для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы. Форма выпуска – в тубе, объем средства не менее 60 мл. Очиститель для кожи в форме салфеток, 119 000 штук. Средство для очищения поверхности кожи вокруг стомы предназначено для удаления с кожи остатков адгезивов. Форма выпуска – одноразовые салфетки в индивидуальных упаковках. Защитная пленка в форме салфеток, 123 000 штук. Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин. Форма выпуска – влажные одноразовые салфетки в индивидуальных упаковках. Очиститель для кожи во флаконе, 1000 штук. Средство для очищения поверхности кожи вокруг стомы предназначено для удаления с кожи остатков адгезивов. Форма выпуска – во флаконе, объем средства не менее 180 мл. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, 1000 штук. Пудра (порошок) абсорбирующая, впитывающий экссудат, предназначен для обработки кожи вокруг стомы. Форма выпуска – туба, масса средства не менее 25 гр. Тампон для стомы, 900 штук Тампон из вспененного полиуретана, покрытый влагорасстворимой пленкой, длиной не менее 35 мм, под стому различных размеров (в зависимости от индивидуальных потребностей инвалида), со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием и с угольным фильтром. Место поставки: Поставка по месту жительства Получателя. В случае невозможности адресной поставки товар выдается в стационарном пункте выдачи – помещении с беспрепятственным доступом и местом для оформления документов, организованном Поставщиком. Гарантийные требования: Остаточный срок хранения (срок годности) со дня выдачи ТСР Получателю должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам: Поставляемые ТСР должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. ТСР должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 изделия медицинские. "Оценка биологического действия медицинских изделий", ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". ТСР должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР: Упаковка ТСР должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ |