ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка инвалидам специальных средств при нарушениях функций

выделения

| № пункта | Информация об электронном аукционе |
| --- | --- |
| 1. | Наименование и описание объекта закупки Специальные средства при нарушениях функций выделения (далее – ТСР) для лиц, страдающих нарушениями функции выделения, по медицинским показаниям. Общее количество поставляемого товара – 111 971 штук. Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной, 28 000 штук. Мочеприемник ножной: изготовлен из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности. Объемом не менее 500 мл и не более 800 мл., с соединительной дренажной трубкой длиной не менее 30 см и не более 50 см, с переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, наличие антивозвратного клапана обратного тока, предотвращающего рефлюкс мочи, сливной кран для слива содержимого мочеприёмника по мере его наполнения. В стерильной упаковке. Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной, 28 000 штук. Мочеприемник ночной (прикроватный): изготовлен из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности. Объемом не менее 1500 мл, с соединительной дренажной трубкой длиной не менее 90 см и не более 100 см, с переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, наличие антивозвратного клапана обратного тока, предотвращающего рефлюкс мочи, сливной кран для слива содержимого мочеприемника по мере его наполнения. В стерильной упаковке. Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной, 3 000 штук. Дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр стартового вырезаемого отверстия адгезивной пластины должен быть не менее 10 мм, диаметр максимального вырезаемого отверстия не менее 55 мм. Мешок из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапаном. Уропрезерватив с пластырем, 11 000 штук. Уропрезерватив изготовлен из силикона или из специального материала с низким содержанием латекса, самоклеющийся имеющий гидроколоидный пластырь, обладающим «памятью материала» и предохраняющим половой орган от сдавливания кровеносных сосудов, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи. Различный диаметр уропрезервативов: от 20 мм до 40 мм включительно, но не менее 5 типоразмеров (конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида). Уропрезерватив упакован в индивидуальную упаковку. Уропрезерватив самоклеящийся, 9 000 штук. Уропрезерватив изготовлен из силикона или из специального материала с низким содержанием латекса самоклеющийся имеющий адгезив, нанесенный на внутреннюю поверхность, обладающим «памятью материала» и предохраняющим половой орган от сдавливания кровеносных сосудов, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи. Различный диаметр уропрезервативов: от 20 мм до 40 мм включительно, но не менее 5 типоразмеров (конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида). Уропрезерватив упакован в индивидуальную упаковку. Катетер для эпицистостомы, 6 500 штук. Катетер для отведения мочи, изготовлен из силикона или высококачественного латекса, не содержит токсичных и аллергенных элементов, имеет плавные переходы в местах соединения, соединяется с любым видом мочеприемника, различных размеров: СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, CH 18, СН 20, CH 22, CH 24, CH 26, CH 28, СН 30, конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. Длина катетера не менее 28 см (для размеров СН 8, СН 10 (педиатрические)) и не менее 40 см. (для размеров с СН 12 по СН 30) Стерильная упаковка – двойная с вертикальными насечками по обеим сторонам внутренней упаковки. Катетер уретральный длительного пользования, 250 штук. Катетер уретральный для длительной катетеризации мочевого пузыря, изготовлен из высококачественного латекса или силикона или латекса с силиконовым покрытием, имеющие плавные переходы в местах соединения, соединяется с любым видом мочеприемника, различных размеров от Ch 8 до Ch 30. Конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. Катетер должен быть стерилен и находиться в индивидуальной упаковке. Катетер для самокатетеризации лубрицированный, 26 000 штук. Катетер изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Длина катетера не менее 20 см (женский) и не менее 40 см. (мужской). Наконечник катетера прямой цилиндрический, или изогнутый, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Необходимо наличие универсального коннектора для соединения катетера с любым типом мочеприемников. Катетер стерилен и должен находиться в индивидуальной упаковке. Катетер имеет следующие размеры: мужской Ch 8 – 18, женский Ch 8 – 16, (конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида). Система (с катетером) для нефростомии, 201 штуки. Система с (катетером) для нефростомии включает в себя: однопетлевой катетер, тип кончика катетера – J-типа, изготовленого из полимерного материала, с боковыми отверстиями на петле, торцевым отверстием. Размеры катетера: Ch 9, Ch 10, Ch 12, Ch 14 (конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида). Стилет для выпрямления петли катетера, переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи, пункционную иглу, проводник с гибким j-образным наконечником, с толкателем, коннектор с запирательным механизмом, дилататор (не менее двух), фиксирующую муфту. Инсталяция не менее 3 месяцев. Катетер стерилен и должен находиться в индивидуальной упаковке. Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы, 20 шт. Катетер изготовлен из полимерного материала. Катетер используется для отведения мочи через уретерокутанеостому. Длина катетера составляет не менее 40 см., тип прямой или J типа (с петлей на почечном кончике), круглый или овальный фланец для крепления к коже (в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида), с отверстиями на конце. Катетер имеет следующие размеры: Ch 8, 10, 12, 14, 16 (конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности получателя). Катетер стерилен и находиться в индивидуальной упаковке. Место поставки: Поставка по месту жительства Получателя. В случае невозможности адресной поставки товар выдается в стационарном пункте выдачи – помещении с беспрепятственным доступом и местом для оформления документов, организованном Поставщиком. Гарантийные требования: Остаточный срок хранения (срок годности) со дня выдачи ТСР Получателю должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам: Поставляемые ТСР должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. ТСР должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 изделия медицинские. "Оценка биологического действия медицинских изделий", ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". ТСР должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР: Упаковка ТСР должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ |