ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Наименование и описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2019 год абсорбирующего белья: впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Значение |  |
|  |  |  | Показатель (наименование характеристики) | Показатели, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные показатели объекта закупки, изменяемые показатели объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40x60см (впитываемостью от 400мл до 500мл) | Назначение | для обеспечения впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания. |  | 2026 |
|  |  |  | Верхний покровный слой | тонкий нетканый материал, подобный текстилю, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои |  |  |
|  |  |  | Внутренний (абсорбирующий слой) | поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) | с добавлением или без химических волокон |  |
|  |  |  | Нижний покровный слой | предотвращает проникновение жидкости наружу, нескользящая пленка |  |  |
|  |  |  | Размер (длина х ширина), мм. |  | не менее 400 х 600 |  |
|  |  |  | Абсорбционная способность (впитываемость), мл. |  | не менее 400 и не более 500 |  |
|  |  |  | ГОСТ Р 57762-2017 | соответствует |  |  |
| 2 | 22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60x60см (впитываемостью от 800мл до 1200мл) | Назначение | для обеспечения впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания. |  | 9640 |
|  |  |  | Верхний покровный слой | тонкий нетканый материал, подобный текстилю, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои |  |  |
|  |  |  | Внутренний (абсорбирующий слой) | поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) | с добавлением или без химических волокон |  |
|  |  |  | Нижний покровный слой | предотвращает проникновение жидкости наружу, нескользящая пленка |  |  |
|  |  |  | Размер (длина х ширина), мм. |  | не менее 600 х 600 |  |
|  |  |  | Абсорбционная способность (впитываемость), мл. |  | не менее 800 и не более 1200 |  |
|  |  |  | ГОСТ Р 57762-2017 | соответствует |  |  |
| 3 | 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60x90см (впитываемостью от 1200мл до 1900мл) | Назначение | для обеспечения впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания. |  | 561500 |
|  |  |  | Верхний покровный слой | тонкий нетканый материал, подобный текстилю, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои |  |  |
|  |  |  | Внутренний (абсорбирующий слой) | поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) | с добавлением или без химических волокон |  |
|  |  |  | Нижний покровный слой | предотвращает проникновение жидкости наружу, нескользящая пленка |  |  |
|  |  |  | Размер (длина х ширина), мм. |  | не менее 600 х 900 |  |
|  |  |  | Абсорбционная способность (впитываемость), мл. |  | не менее 1200 и не более 1900 |  |
|  |  |  | ГОСТ Р 57762-2017 | соответствует |  |  |
| ИТОГО | 573166 |

*Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Качество Товара. Срок годности

Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар новый, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не имеет  дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок годности на Товар не менее 6 месяцев.

В случае выявления в течение срока годности скрытых дефектов, брака поставщик должен произвести замену товара за свой счет, по месту нахождения такого товара, в течение 5  (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения претензии Заказчика.

Качество и безопасность Товара. Требования к упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Товар должен соответствовать требованиям  ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

На основании Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» на Товар должна быть декларация о соответствии.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15621-2012 «Средства для впитывания мочи. Общее руководство по оценки» при использовании Товар должен соответствовать факторам:

- отсутствие протекания (п.5.2.);

- отсутствие запаха (п. 5.3);

- здоровое состояние кожи (п.5.4.);

- комфорт и пригодность (п.5.5.).

При поставке партии Товара поставщик обязан предоставить:

- образец-эталон по ГОСТ 15.009-91 на каждый вид и партию товара ;

- технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ);

- документальное подтверждение проведенных приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) по каждой партии товара на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012.

Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.

В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- наименование материала(-ов);

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова "Для однократного применения";

- слово "Нестерильно";

- слово "Нетоксично";

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.

Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах белья, например: "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.) и соответствовать ГОСТ Р 50444-92.

Маркировка грузовых мест (транспортной тары) – по ГОСТ Р 50444-92 и ГОСТ 14192-96 с занесением манипуляционного знака "Беречь от влаги". Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи должны быть нанесены на транспортную тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.

Потребительская упаковка. Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

Транспортная упаковка. Для транспортирования белье в потребительской упаковке должно быть уложено в картонную коробку по ГОСТ 33781-2016 или ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014. Для заклеивания клапанов ящика следует использовать клеевую ленту по ГОСТ 18251-87 или ГОСТ 20477-86.

В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование изделия;

- число потребительских упаковок;

- условный номер упаковщика и контролера;

- дата упаковывания.

В одну транспортную тару упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.