ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: поставка кресел-колясок для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

#### Требования к качеству изделий:

#### Качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Система сертификации ГОСТ).

#### В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта закупки:

#### В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

| № п/п | Наименование объекта закупки по КТРУ (в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг, формирующимся в ЕИС в сфере закупок) | Наименование объекта закупки | Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара |  |
| 1 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Рама складная, с двойной усиленной крестовиной; быстросъемные приводные колеса; спинка с люмбальным изгибом; съемные, отводящиеся во внутрь и в стороны подножки с опорами для стоп; регулируемая по углу наклона спинка 30 градусов. | Ширина сиденья не менее 46 см, но не более 48 см. | 1 |
| 2 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | Прогулочная кресло-коляска с ручным приводом с пневмашинами; рама складная, с двойной усиленной крестовиной; быстросъемные приводные колеса; спинка с люмбальным изгибом; съемные, отводящиеся во внутрь и в стороны подножки с опорами для стоп; регулируемая по углу наклона спинка 30 градусов. | Ширина сиденья не менее 43 см, но не более 46 см. | 1 |
| 3 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Малогабаритнатная кресло-коляска | Стальная рама; съемные подлокотники; съемные, откидные подножки регулируемые по высоте; колесная база не выступает за габариты коляски. | Ширина сиденья не менее 43 см, но не более 46 см. Высота спинки не менее 37 см. Глубина сиденья не менее 42 см. Высота сиденья не менее 50 см, но не более 52 см. | 1 |
| 4 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Ширина сиденья 40 см; глубина сиденья 43 см; ручки для сопровождающего лица складные, с кнопкой фиксации; подлокотники откидные; мягкие накладки на боковых панелях; система индивидуальной регулировки ремней спинки и сиденья; передние колеса регулируемые по углу наклона; задние колеса пневматические, быстросъемные с кнопкой фиксации; амортизаторы приводных колес. | Показатели не установлены | 1 |
| 5 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | Ширина сиденья 40,5 см; глубина сиденья 43 см; ширина коляски по крайним точкам 60,5 см; высота коляски (по ручкам) 93 см; адаптер приводного колеса; быстросъемные приводные колеса диаметром 610 мм; съемные подножки, отводящиеся в сторону; откидные подлокотники с регулируемой высотой поручней; передние колеса пневматические диаметром 170 мм, поворачивающиеся на 360 градусов. | Высота сиденья не менее 41 см, но не более 51 см. | 1 |
| 6 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, нескладная | Кресло-коляска с электроприводом | Кресло-коляска с электроприводом для использования на улице. Общая ширина 64,5 см; высота сиденья с электрорегулировкой 40 см; угол наклона сиденья 30-45 градусов; высота спинки 45 см; угол наклона спинки от 9 до +30 градусов; высота подлокотников 22,5-35 см; радиус разворота 90 см; угол подъема 17 см; грузоподъемность 140 кг; амортизаторы на передние и задние колеса; задние колеса пневматические 14 дюймов. | Общая длина, включая подножку не менее 108 см, но не более 121 см. Ширина сиденья не менее 43 см, но не более 48 см с шагом в 2 см. Глубина сиденья не менее 38 см, но не более 54 см. Длина подножки не менее 25 см, но не более 54 см. Максимальная высота преодолеваемых препятствий не менее 5 см, но не более 10 см. Передние колеса пневматические не менее 9 дюймов, но не более 10 дюймов. | 1 |
| 7 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, складная | Кресло-коляска с электроприводом | Кресло-коляска с электроприводом для использования в помещении. Высота сиденья 48 см; регулировка ширины сиденья; глубина сиденья 50 см; высота спинки 48 см; регулируемая спинка; угол наклона спинки 30 градусов; общая длина изделия 100 см; преодолеваемая высота препятствий 5 см; грузоподъемность 100 кг; диапазон регулировки ширины сиденья 38-48 см; тип шин цельнолитые; общая ширина изделия 57 см. | Высота подлокотников не менее 34 см, но не более 36 см. Ширина сиденья не менее 42 см, но не более 48 см. | 1 |
| 8 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска активного типа | Рама, крестовина рамы, подножки, спинка, ручки и вилки передних колес из титанового сплава; диаметр трубы 25,4 мм; тип рамы складная, ширина сиденья 46 см; подлокотники съемные. | Показатели не установлены | 1 |
| 9 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска активного типа | Ширина сиденья 38 см; глубина сиденья 42 см; высота сиденья 50 см; высота спинки 35 см; высота подлокотников 15 см; высота подножек 40 см; грузоподъемность 120 кг; складная рама; рама, крестовина рамы, подножки, спинка, ручки и вилки передних колес из титанового сплава; подушка на сиденье; регулируемая высота подножки; регулировка положений осей задних колес относительно рамы; возможность установки развала задних колес; задние колеса надувные; передние колеса литые. | Вес коляски не более 14 кг. | 1 |
| 10 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Съемные подлокотники; съемные, откидные подножки, регулируемые по высоте. | Ширина сиденья не менее 48 см, но не более 50 см. Высота спинки не менее 37 см. Глубина сиденья не менее 42 см. Высота сиденья не менее 50 см, но более 53 см. Грузоподъемность не менее 130 кг. | 1 |
| 11 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска активного типа | Ширина сиденья 38 см; глубина сиденья 40 см; задние колеса 24 см; передние колеса 6 см; складная спинка; откидные съемные подножки; угол наклона спинки и рамы регулируемый. | Высота сиденья спереди не менее 44 см, но не более 57 см; Высота сиденья сзади не менее 32 см, но не более 50 см. Высота спинки не менее 25 см, но не более 47,5 см. | 1 |
| 12 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | Ширина сиденья 52 см; с откидной спинкой; глубина сиденья 40 см; высота сиденья 50 см; высота спинки 40 см; высота подлокотников 20 см; с поясничным валиком; с регулируемой по высоте подножкой. | Грузоподъемность не менее 120 кг. | 1 |
| 13 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | Ширина сиденья 45 см; спинка с регулируемым углом наклона; откидные подлокотники; съемные подножки, регулируемыми по высоте с откидной опорой стопы; подушкой на сиденье. | Показатели не установлены | 1 |
| 14 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Ширина сиденья 40 см; с жесткой спинкой; откидывающимися подлокотниками; регулировкой угла наклона подножки; подушкой на сиденье. | Показатели не установлены | 1 |
| Итого | X | X | 14 |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Товар должен быть изготовлен в соответствии с действующими требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.», ГОСТ Р 51083-2015 « Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  Межгосударственному стандарту  ГОСТ  ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», Межгосударственному стандарту ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: «методы in vitro», Межгосударственному стандарту ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.», ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Определение эффективности действия тормозной системы, Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Кресла-коляски. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами».

#### Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

#### Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

#### Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

#### - безопасность для кожных покровов;

#### - комфортность;

#### -простота пользования.

#### Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

#### Срок предоставления гарантии качества товара 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки товара Получателю и подписания акта поставки товара.	Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

#### Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

#### Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

#### Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

#### Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

#### В комплект товара должна входить эксплуатационная документация. Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации) должны быть на русском языке.

Место поставки товара: по месту жительства Получателя, в пределах Удмуртской Республики.

#### Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком реестра получателей Товара, оформленного заказчиком, но не позднее 20 декабря 2019г. Срок поставки кресел-колясок с электроприводом: не позднее 20 декабря 2019г.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.