**Техническое задание**

на поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2019 году

**Предмет:** поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2019 году.

**Источник финансирования:** средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

**Максимальная цена контракта:** 14 895 409,80 (Четырнадцать миллионов восемьсот девяноста пять тысяч четыреста девять) рублей 80 копеек.

**Цена контракта включает в себя** все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

**Обеспечение исполнения контракта:** Размер обеспечения исполнения контракта 30 процентов.

**Объем поставляемого товара:** общее количество Товара, поставляемого в рамках Контракта 650 940 (Шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот сорок) штук.

**Оплата** производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика, в течении 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения и оформленных надлежащим образом отчетных документов..

**Действие контракта:** контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 31.12.2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

**Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:**

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

- Обязательное указание адресов пунктов и контактных номеров в актах приема передачи Товара выдаваемых на руки получателю, в которые следует обращаться для решения вопросов замены Товара.

- Срок годности товара с момента передачи получателю не менее 12 месяцев, но не менее срока годности производителя;

Использование Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует действующим стандартам и техническим условиям на данные виды Товара, а также требованиям Технического задания.

Если выданный Товар имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно произвести замену Товара в течение **5 (пяти)** календарных дней, с момента выявления брака.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки:**

Поставщик обязан Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) списков Получателей на электронную почту Поставщика. Последняя выдача Товара Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 10.11.2019 года.

Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте.

Поставщик обязан исключить ситуации длительного ожидания и обслуживания Получателей при получении Получателями Товара в случае выбора ими способов получения Товара по месту нахождения Поставщика либо по месту нахождения, организованных Поставщиком «пунктов выдачи».

**Изделия должно соответствовать требованиям государственных стандартов, в том числе:**

- ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя для подгузников видов и групп | | | | | | | |
| Для средней степени недержания | | | Для тяжелой степени недержания | | | | |
| Сверхмалые, малые | Средние | Большие, сверхбольшие | Сверхмалые | Малые | Средние | Большие | Сверхбольшие |
| 1.Полное влагопоглощение, г не менее | 1000 | 1300 | 1450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2800 |
| 3.Обратная сорбция, г, не более | 4,4 | | | | | | | |
| 4.Скорость впитывания, см/с не менее | 2,3 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя  (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться  (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |
| 1 | Подгузники для взрослых | обхват талии/бедер | До 90 см |  | Шт. | 23 640 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для средней степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1000 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 2 | Подгузники для взрослых | обхват талии/бедер | До 90 см |  | Шт. | 22 200 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для тяжелой степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1400 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 3 | Подгузники для взрослых | обхват талии/бедер | До 120 см |  | Шт. | 114 300 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для средней степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1300 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 4 | Подгузники для взрослых | обхват талии/бедер | До 120 см |  | Шт. | 128 400 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для тяжелой степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1800 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 5 | Подгузники для взрослых | обхват талии/бедер | До 150 см |  | Шт. | 140 880 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для средней степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1450 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 6 | Подгузники для взрослых | обхват талии/бедер | До 150 см |  | Шт. | 120 600 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для тяжелой степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 2000 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 7 | Подгузники для взрослых | обхват талии/бедер | До 175 см |  | Шт. | 45 960 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для средней степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1450 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 8 | Подгузники для взрослых | обхват талии/бедер | До 175 см |  | Шт. | 54 960 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для тяжелой степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 2800 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| ИТОГО: | | | | | Шт. | 650 940 |