Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению туторов на нижние конечности для инвалидов в 2019 году

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав (взрослый, детский), фиксирующий, изготовление по слепкам, постоянный, лечебно-профилактический. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 150 |
| 2 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра (взрослый, детский), фиксирующий, изготовление по слепкам, постоянный, лечебно-профилактический. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 80 |
| 3 | Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав (взрослый, детский), фиксирующий, изготовление по слепкам, по обмерам, постоянный, лечебно-профилактический. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 6 |
| 4 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу (взрослый, детский), фиксирующий, изготовление по слепкам, постоянный, лечебно-профилактический. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 25 |
|  | Итого: |  | 261 |

Наименование изделия в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Туторы на нижние конечности должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления туторов не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

- ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Срок службы изделий должен быть не менее сроков, установленных Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".