Техническое задание

на поставку технического средства реабилитации (специальные средства при нарушениях функций выделения) для обеспечения в 2019 году инвалидов, проживающих на территории Республики Башкортостан

1.Описание объекта закупки, количество закупаемого товара, работы, услуги.

| Наименование закупаемого Оборудования | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого Оборудования | Количество закупаемого Оборудования (штук) |
| --- | --- | --- |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделируемые кольца для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающие длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. Толщина кольца не менее 2мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Пластины плоские моделируемые. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 11 700 |
| Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Включают ирригационную систему: набор для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой, состоящий из резервуара для воды, со встроенным термометром или без него (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажной трубкой, с регулятором подачи воды, воронкой для введения воды в стому; прижимной пластины, пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы и ирригационного рукава для сбора и отвода кишечного содержимого во время процедуры ирригации. С подогревом воды или без подогрева воды (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования - на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 4 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | Устройства, эластичные ремни, обеспечивающие дополнительную надежность крепления калоприемников и уроприемников на теле. Нестерильный эластичный пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку калоприемника (уроприемника). Длина не менее 110 см. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 1170 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Моделируемая паста полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы. Вес не менее 60 г. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Со спиртом или без спирта (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года.. | 2700 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Моделируемая паста плотно-эластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. В упаковке должно быть не менее 10 полосок (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вес упаковки должен быть не менее 60 гр. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 1620 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Мелкодисперсные абсорбирующие нестерильные вещества для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы. Изделие для одноразового использования. Вес не менее 25г. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 630 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Объём не менее 50 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Основа силиконовая. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 360 |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Количество в упаковке не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Основа силиконовая или спиртовая (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 50400 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Вещество, замещающие мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Во флаконе объёмом не менее 180 мл (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). С распылителем или без (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 2700 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Вещества, замещающие мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. В форме салфеток. Салфетки предназначены для однократного применения. Количество в упаковке не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). В индивидуальной упаковке. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 7200 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Средства ухода за кишечной и мочевой стомой, которые абсорбируют (нейтрализуют) запах внутри стомного мешка. Обьем не менее 50 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Основа жидкая лубрицирующая или нелубрицирующая (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 2250 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 20 мм - 60 мм. не более 10 мм - 70 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 28800 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 18 мм - 23 мм. не более 0 мм - 38 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года | 2400 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 8 мм - 100 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) С открывающемся окном для инспекции и уходом за стомой или без него (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 60 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 20 мм - 80 мм. не более 10-80 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 300 |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Неразъемные, герметичные стомные мешки из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фильтром, со встроенной плоской адгезивной (клеевой) пластиной, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовыми или моделируемыми отверстиями под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Изделие для одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 19 мм – 64 мм не более 10 мм -75 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 7200 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника. Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия при фланце: (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) 40 мм. или 45 мм. ( размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм - 35 мм. не более 10 мм -40 мм. (диапазон вырезаемого отверстия); 50 мм. или 57 мм. ( размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм - 45 мм. не более 10 мм -52 мм. (диапазон вырезаемого отверстия); 60 мм. или 70 мм. ( размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм -55 мм. не более 10 мм-65 мм., (диапазон вырезаемого отверстия). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Размер (диаметр) фланца 40 мм., 50 мм., 60 мм. или 45 мм., 57 мм., 70 мм.. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 6300 |
| Мешок дренируемый.для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) , многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). С фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 18900 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке или быть без крепления (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 12 мм - 68 мм. не более 10 мм - 75 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Размер (диаметр) фланца не менее 70мм. не более 80 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 240 |
| Мешок дренируемый.для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке или быть без крепления (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) С фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 720 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке или быть без крепления (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 15 мм - 88 мм. не более 10 мм - 90 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Размер (диаметр) фланца не менее 90 мм. не более 102 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 280 |
| Мешок дренируемый.для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке или быть без крепления (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) С фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 840 |
| Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина конвексная двухкомпонентного калоприемника Адгезивная (клеевая) пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия при фланце: (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) 50 мм. или 45 мм. ( размер (диаметр) фланца); Не менее 22 мм - 33 мм. не более 15 мм -33 мм. (диапазон вырезаемого отверстия); 60 мм. или 57 мм. ( размер (диаметр) фланца); Не менее 33 мм - 43 мм. не более 15 мм -43 мм. (диапазон вырезаемого отверстия). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Размер (диаметр) фланца50 мм.,60 мм или 45 мм., 57 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 8100 |
| Мешок дренируемый.для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) С фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 24300 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого недренируемого стомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия при фланце: (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) 40 мм. или 45 мм.( размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм - 35 мм. не более 10 мм -40 мм (диапазон вырезаемого отверстия); 50 мм. или 57 мм. (размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм - 45 мм. не более 10 мм -52 мм. (диапазон вырезаемого отверстия); 60 мм. или 70 мм. (размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм - 55 мм. не более 10 мм -65 мм. (диапазон вырезаемого отверстия). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Размер (диаметр) фланца40 мм.,50 мм., 60 мм или 45 мм, 57 мм, 70мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи обору ования должен быть не менее 1 года. | 4500 |
| Мешок недренируемый.для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Стомный мешок недренируемый двухкомпонентного калоприемника Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого недренируемого стомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 27000 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого недренируемого стомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке или быть без крепления (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 12 мм - 68 мм. не более 10 мм - 75 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Размер (диаметр) фланцане менее 70 мм. не более 80 мм. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 160 |
| Мешок недренируемый.для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Стомный мешок недренируемый двухкомпонентного калоприемника Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого недренируемого стомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке или быть без крепления (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 960 |
| Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого недренируемого стомного мешка и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина конвексная двухкомпонентного калоприемника Адгезивная (клеевая) пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, , с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия при фланце: (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) 50 мм. или 45 мм.(диаметр) фланца); Не менее 22 мм - 33 мм. не более 15 мм -33 мм. (диапазон вырезаемого отверстия); 60 мм. или 57 мм.(диаметр) фланца); Не менее 33 мм - 43 мм. не более 15 мм -43 мм. (диапазон вырезаемого отверстия). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Размер (диаметр) фланца50 мм.,60 мм или 45 мм., 57 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 810 |
| Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Стомный мешок недренируемый двухкомпонентного калоприемника Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого недренируемого стомного мешка и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 4860 |
| Итого: |  | 217464 |

Описание функциональных и технических характеристик закупаемого Оборудования разработано с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР).

Выдача Оборудования Получателю осуществляется в соответствии с диаметром стомы и индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР).

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка Оборудования осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие Оборудования (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Оборудование должно быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации  (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования.  Методы испытаний».

Оборудование не должно выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Оборудованию.

Сырье и материалы, из которых изготавливается Оборудование, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

При использовании Оборудования по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование Оборудования не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Оборудование должно компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Оборудование должно быть уложено в индивидуальную упаковку. Упаковка Оборудования должна обеспечивать защиту Оборудования от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка Оборудования должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Оборудования (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки Оборудования должна включать:

Наименование Оборудования: ____________________

Государственный контракт № ____________________

Заказчик (название): ____________________________

Поставщик (название компании): _________________

Получатель: ___________________________________

Пункт назначения: _____________________________

Грузоотправитель: _____________________________

Размеры (высота, длина, ширина) ________________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Оборудования.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Оборудования от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

2. Информация о товаре / работе / услуге в соответствии с «Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Каталог, КТРУ):

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006908.

Наименование товара / работы / услуги: Пояс для калоприемников и уроприемников.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-13.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006910.

Наименование товара / работы / услуги: Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-35.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: с

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006911.

Наименование товара / работы / услуги: Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-36.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006912.

Наименование товара / работы / услуги: Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-37.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006906.

Наименование товара / работы / услуги: Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии (выделения обычно имеют жидкую консистенцию). Это однокомпонентное изделие, обычно с самоклеящимся фланцем, которое удаляется и размещается в соответствии с инструкцией. Дистальный конец мешка может открываться для удаления отходов (в среднем 400-800 мл в день) и опорожняться несколько раз в день. Это изделие одноразового использования.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-01.

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 156410.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006905.

Наименование товара / работы / услуги: Калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Нестерильный пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы клейким материалом и использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии [фекалии обычно правильно сформированные]. Это однокомпонентное устройство, как правило, с самоклеящимся краем, которое удаляется и утилизируется после заполнения. Это изделие одноразового использования.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-03.

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 152450.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006904.

Наименование товара / работы / услуги: Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии [выделения обычно имеют жидкую консистенцию]. Состоит из двух или более отдельных частей, включая стомный мешок с фланцем и базовую пластину, которые имеют фиксатор фланца. Базовая пластина остается прикрепленной к коже вокруг стомы обычно в течение 2-3 дней, пакет подлежит удалению и замене. Дистальный конец мешка может быть открыт для удаления отходов (в среднем 400-800 мл в день) и опорожняться несколько раз в день. Это устройство одноразового использования.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-07, 21-01-08.

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 156420.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006903.

Наименование товара / работы / услуги: Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: "Нестерильный пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы для использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии [фекалии обычно хорошо сформированы]. Изделие состоит из двух или более отдельных частей, включает в себя мешок с фланцем и базовую пластину; обе части соединяются посредством фиксирующего фланец механизма. Базовая пластина крепится вокруг стомы обычно на 2-3 дня, а мешок удаляется и заменяется. Это изделие одноразового использования."

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-09, 21-01-10.

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 152460.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00000277.

Наименование товара / работы / услуги: Набор для промывания колостомы, многоразового использования.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: "Набор нестерильных изделий, разработанных для промывания толстой кишки через колостомическое отверстие. Обычно в набор входит пакет для промывания колостомы, регулятор потока, конусовидная насадка/наконечник для промывания и мягкий гибкий катетер с фиксатором; также в комплект может входить кольцо/ремень для промывания и некоторые одноразовые изделия (например, приемник для промывания). Это изделие, пригодное после соответствующей чистки для многоразового использования."

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.50.000.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-28.

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 278450.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 05.09.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019 г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

3. Обоснование использования Заказчиком иной и дополнительной информации при описании объекта закупки.

В соответствии с пунктом 4 Правил использования Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 145 от 08.02.2017г. «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования Каталога товаров, работ, услуг) Заказчик обязан использовать информацию, включенную в Позицию Каталога товаров, работ, услуг.

В соответствии с пунктом 6 Правил использования Каталога товаров, работ, услуг Заказчик вправе применять в описании объекта закупки иную и дополнительную информацию.

Применение в описании объекта закупки иной и дополнительной информации Заказчик обосновывает следующим: указание дополнительных характеристик разработано с учетом потребности Получателя и индивидуальной программы реабилитации и абилитации.

В случае, когда Заказчиком при описании объекта закупки применяется информация, отличная от описания в Каталоге товаров, работ, услуг, Заказчиком закупается товар, работа, услуга с функциональными и техническими характеристиками, указанными Заказчиком в пункте 1 настоящего раздела документации.

Место доставки Оборудования:

Поставка Оборудования должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, по выбору инвалидом (Получателем технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в целях удобства Получателей осуществлять выдачу Оборудования в местах, максимально приближенных к местам жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки Оборудования:

Этапы поставки Оборудования:

1.Со дня заключения контракта до 20.11.2019 г. должно быть поставлено Оборудования на сумму не менее 5 159 753,04 руб. (не менее 50% общего объема Оборудования).

2. До 15.12.2019г. должно быть поставлено Оборудования на сумму 8 303 141,28 руб. (100% общего объема Оборудования).

В случае поставки в 1 этапе Оборудования на сумму, большую, чем предусмотрено в 1 этапе, цена 2 этапа соразмерно уменьшается.

При заключении контракта цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

При этом срок обеспечения Получателя Оборудованием серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Срок поставки Оборудования до Получателя - согласно Отгрузочной разнарядке (Плану распределения), утвержденной Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками).