Электронный аукцион

Поставка подгузников для взрослых

Техническое задание

Классификация подгузников представлена в «ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Подгузники должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

| № п/п | Наименование изделия | Показатели и их значения, которые не могут изменяться | Показатели и их минимальные и/или максимальные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых | Размер «S» (объем талии/бедер до 90 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1000 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 2. | Подгузники для взрослых | размер «М» (объем талии/бедер до 120 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1300 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 3 | Подгузники для взрослых | размер «L» (объем талии/бедер до 150 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 4 | Подгузники для взрослых | размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Маркировка упаковки подгузников должна содержать:

- наименование страны – изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату, (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта «ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения.      Подгузники для взрослых. Общие технические условия»;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Транспортирование - по «ГОСТ 6658-75. Государственный стандарт Союза ССР. Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В связи с обеспечением на будущий период остаточный срок годности на подгузники на момент передачи их Получателю должен составлять - не менее 30.03.2020 г.

Место поставки (доставки) Товара: поставка Товара осуществляется Поставщиком по выбору Получателя: до места жительства Получателей на территории Республики Алтай, либо по месту нахождения Поставщика на территории Республики Алтай, либо по месту нахождения организованных Поставщиком «пунктов выдачи» на территории Республики Алтай.

Срок (график) поставки Товара: с момента заключения Государственного контракта по 30.11.2019 г.

Поставка осуществляется:  по г. Горно – Алтайску – в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра выдачи Товара; в районах Республики Алтай -  в течение 15 рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра выдачи Товара.

Объем поставляемых товаров: невозможно определить (ч. 24 ст. 22, ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Порядок определения количества поставленного товара на основании заявок Заказчика: количество товара, подлежащего передаче, определяется на основании заявок Заказчика. Заявкой Заказчика является Реестр выдачи Товара, направленный Заказчиком Поставщику и содержащий, в том числе информацию о Получателе и количестве поставляемого Товара.

Оплата товара производится по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного  товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта (ст.42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).