**Техническое задание на поставку инвалидам специальных средств при нарушении функции выделения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код по КТРУ при наличии (справочно)** | **Наименование**  | **Характеристики товара** | **Кол-во, шт.** |
| **1** | **Х** | **Калоприёмник однокомпонентный закрытый (колостомный)** | Закрытый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с клеевым слоем, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины **должно** обеспечивать возможность вырезки отверстия **диаметром не менее 70 мм (включительно).** | **360** |
| **2** | **Х** | **Калоприёмник однокомпонентный открытый (илеостомный) в комплекте с зажимом для выпускного отверстия** | Дренируемый стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с клеящимся зажимом. Мешок со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины **должно быть** **в диапазоне** **от 10 мм (включительно) до 70 мм (включительно).** | **47800** |
| **3** | **Х** | **Калоприемник однокомпонентный дренируемый с конвексной пластиной** | Дренируемый стомный мешок анатомической формы неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной скрытой застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с фильтром, со встроенной овальной конвексной адгезивной пластиной спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины **должно быть** в **диапазоне** **от 15 мм (включительно) до 43 мм (включительно).** | **300** |
| **4** | **Х** | **Калоприемник однокомпонентный открытый (дренируемый)** | Открытый (дренируемый) стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с клеевым слоем, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, с фильтром, нейтрализующим запах в комплекте с мешком, с вырезаемым отверстием адгезивной пластины **не более 75 мм (включительно).** | **2400** |
| **5** | **Х**  | **Калоприёмник однокомпонентный открытый (илеостомный)** | Открытый (дренируемый) стомный мешок с зажимом, непрозрачный с адгезивной пластиной из натурального пектин-желатиновогогидроколлоида, с защитным бумажным покрытием. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с сетчатой подложкой. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины **должно** обеспечивать возможность вырезки отверстия **диаметром** **не менее 64 мм (включительно).** | **3300** |
| **6** | **Х** | **Калоприёмник однокомпонентный открытый (послеоперационный)** | Открытый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным бумажным покрытием. Мешок из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, из 100 % полиэстера. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины *должно* обеспечивать возможность вырезки отверстия **диаметром** **не менее 80 мм (включительно).** | **1470** |
| **7** | **Х**  | **Калоприёмник однокомпонентный открытый (послеоперационный)** | Открытый илеостомный прозрачный мешок со встроенной адгезивной пластиной из натурального гидроколлоида, из многослойного полиэтилена, в комплекте с зажимами для выпускного отверстия. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины **должно** обеспечивать возможность вырезки отверстия **диаметром** **не менее 100 мм (включительно).** | **450** |
| **8** | **32.50.13.190-00078** | **Пластина калоприемника, плоская** | Размер фланца (диаметр) **≥ 51 мм и ≤ 60 мм.**  | **140** |
| **9** | **Х**  | **Мешок с выпуском (илеостомный) в комплекте с зажимом для выпускного отверстия** | Открытый (дренируемый) стомный мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с клеящимся зажимом, с фланцевым кольцом-защелкой, с фланцевым соединением, комплиментарным пластине с фланцевым соединением.  | **330** |
| **10** |  **Х**  | **Мешок с выпуском (илеостомный), оснащенный угольным фильтром, в комплекте с зажимом для выпускного отверстия** | Мешок для двухкомпонентного калоприемника. Открытый дренируемый мешок, непрозрачный, с мягкой двусторонней подложкой, мешок анатомической формы, фланец **60 мм** **(неизменяемый показатель).** Стомный мешок, **должен быть** оснащен угольным фильтром, совершенно не пропускать запахи. Фланцевое соединение, комплементарное адгезивной пластине. | **90** |
| **11** | **32.50.13.190-00006915** | **Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)** | Анальный тампон полиуретановый, покрытый растворимой пленкой, **должен иметь** форму и размер анальной свечи, препятствует неконтролируемому опорожнению кишечника в течение 12 часов. Диаметр расширения двух типоразмеров: **37 мм и 45 мм** **(неизменяемые показатели**). Шнур для извлечения анального тампона **должен быть** изготовлен из нейлона. Анальный тампон **должен быть** в индивидуальной упаковке. | **300** |
| **12** | **Х**  | **Паста в тубе** | Паста для выравнивания шрамов, складок вокруг стомы, для создания ровной поверхности для надежного приклеивания калоприемника. Паста в тюбике, объем фасовки **не менее 60 г** **(включительно).** | **600** |
| **13** | **Х**  | **Паста в полосках** | Паста - герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках. Каждая полоска **должна быть** в индивидуальной упаковке, полосках **не менее 6 г (включительно).** | **30** |
| **14** | **Х**  | **Защитный крем** | Защитный крем в тюбике, прозрачный крем защищает кожу от воздействия кишечного отделяемого, мочи и гноя. Обладает водоотталкивающими свойствами, смягчает и успокаивает кожу. Объем фасовки: **тюбик не менее 60 г** **(включительно).** | **1300** |
| **15** | **Х**  | **Защитная пленка**  | Защитная пленка – прозрачная. Спрей-аэрозоль со слабым запахом, исчезающим после распыления, для защиты кожи от раздражающего действия биологических выделений (моча, кал, кишечное содержимое), а также от повреждающего действия любых медицинских адгезивов (повязки, пластыри и пр.). Обладает защищающим и смягчающим эффектом. Гипоаллергенен, не вызывает жжения при применении. Содержит в своем составе полимер силоксана. Объем фасовки: флакон **не менее 50 мл** **(включительно).** | **900** |
| **16** | **Х**  | **Защитная пленка в салфетках** | Средство для профилактики развития контактного дерматита. Защищает кожу от механических повреждений и агрессивного действия каловых масс и мочи. Каждая салфетка **должна быть** упакована в специальный индивидуальный блистер с обозначением срока годности и названия средства. | **3600** |
| **17** | **32.50.13.190-00006910** | **Очиститель для кожи во флаконе**  | Очиститель во флаконе. Очиститель используется для обработки кожи вокруг стомы, фистулы, а также для обработки кожи, подверженной воздействию мочи, каловых масс. Объем фасовки: флакон **не менее** **180 мл** (**включительно)**. | **1200** |
| **18** | **32.50.13.190-00006911** | **Очиститель для кожи в форме салфеток** | Очищающее средство, удаляющее с поверхности кожи кал, мочу, остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Каждая салфетка **должна быть** упакована в специальный индивидуальный блистер с обозначением срока годности и названием средства, количество в упаковке - **не менее 30 шт.** | **270** |
| **19** | **32.50.13.190-00006912** | **Нейтрализатор запаха во флаконе** | Нейтрализатор запаха для эффективной нейтрализации любых запахов в течение 8-ми часов и предотвращения слипания стенок мешка. Концентрированная бесцветная жидкость. Объем фасовки: **флакон не менее 50 мл (включительно).** | **420** |
| **20** | **Х**  | **Мешок ножной дневной** | Мешок для сбора мочи из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена с двойной запайкой, с внутренними полостями для равномерного распределения мочи, с мягкой нетканой подложкой, оснащенный антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, универсальными переходниками для соединения с уропрезервативами, катетерами, с отверстиями для крепления ремней, регулируемыми дренажными трубками длинной **не менее 50 см** **(включительно),** не закручиваемыми и не перегибаемыми. На передней стенке мешка **должны быть** нанесены мерные отметки, по которым легко определить объем мочи. Мешок ножной дневной многократного применения. Емкость сборного мешка **не менее** **750 мл** (**включительно).** | **5560** |
| **21** | **Х**  | **Мешок прикроватный ночной**  | Мешок для сбора мочи из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, оснащенный антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, универсальными переходниками для соединения с уропрезервативами, катетерами, регулируемыми дренажными трубками длинной **не менее 90 см (включительно),** не закручиваемыми и не перегибаемыми. Мешок ночной многократного применения. На передней стенке мешка **должны быть** нанесены мерные отметки, по которым легко определить объем мочи. Емкость сборного мешка **не менее 1500 мл** (**включительно).** | **5590** |
| **22** | **Х**  | **Катетер для эпицистостомы** | Двухходовые катетеры по типу Фолея (Fr) предназначены для кратковременной и длительной катетеризации мочевого пузыря различных типоразмеров: **12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Fr (неизменяемые показатели)** | **1300** |
| **23** | **32.50.13.190-00006892** | **Катетер уретральный постоянный для дренажа** | Двухходовые катетеры по типу Фолея (Fr) предназначены для кратковременной и длительной катетеризации мочевого пузыря различных типоразмеров: **12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Fr (неизменяемые показатели)** | **12** |
| **24** | **32.50.13.190-00006893** | **Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания** | Двухходовые катетеры по типу Фолея (Fr) предназначены для кратковременной и длительной катетеризации мочевого пузыря различных типоразмеров: **12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Fr (неизменяемые показатели)** | **64** |
| **25** | **Х**  | **Уропрезерватив с пластырем** | Уропрезервативы однократного применения, с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающим «памятью материала», предохраняющим половой орган от констрикции, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный, и беспрепятственный отток мочи при перегибании **на 90 градусов (неизменяемый показатель).** Уропрезервативы **не менее 5 размеров диаметром от 20 мм (включительно) до 40 мм (включительно).** | **420** |
| **26** | **Х**  | **Уропрезерватив самоклеящийся** | Уропрезерватив однократного применения, с адгезивом на внутренней поверхности широкой части, с утолщенным портом, обеспечивающим постоянный, и беспрепятственный отток мочи при перегибании **на 90 градусов** **(неизменяемый показатель)**. Уропрезервативы **не менее 4 размеров диаметром от 20 мм (включительно) до 40 мм (включительно).** | **1200** |
| **27** | **Х**  | **Уретральные катетеры для самокатетеризации (с лубрикантом)** | Катетеры уретральные однократного применения, предназначены для чистой самокатетеризации, **должны быть** изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрыты гидрополимерным слоем с лубрикантом, увеличивающимся в объеме при контакте с водой. Катетеры **должны быть** стерильны. Катетеры **должны** иметь типоразмеры: женские **10,12, 14, 16 СН (неизменяемые показатели), мужские 10, 12, 14, 16, 18 СН (неизменяемые показатели), детские 8, 10 СН (неизменяемые показатели)**. Каждый из катетеров должен быть упакован индивидуально. | **23000** |
| **28** | **Х**  | **Уроприёмник однокомпонентный** | Открытый уростомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с клеевым слоем, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным бумажным покрытием. Мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена c мягкой нетканой подложкой из 100% полиэстера со сливным и антирефлюксным клапанами. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины **должно** обеспечивать возможность вырезки отверстия диаметром **не менее 55 мм (включительно).** | **810** |
| **29** | **Х**  | **Адгезивная уропластина** | Пластина адгезивная с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным бумажным покрытием и фланцевым соединением, размер фланца **≥ 50,10 мм и ≤ 60 мм.** | **460** |
| **30** | **32.50.13.190-00043** | **Мешок уростомный многокомпонентный** | Размер фланца (диаметр) **≥ 50,10 мм и ≤ 60 мм.** Исполнение прозрачный. | **1380** |
| **31** | **32.50.13.190-00006909** | **Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге** | Ремешки для крепления мочеприемника на ноге, с застежкой для крепления, регулируемые по длине, **должны быть** в индивидуальной упаковке. | **800** |
| **ИТОГО** | **105 856** |

 Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте Росийской Федерации ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». Специальные средства должны соответствовать параметрам, указанных в ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

 Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

**Требования к качеству товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Клеевой слой из полимерных материалов: гидрокооидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами.

**Требования к безопасности товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 (ГОСТ ИСО 10993-10-2011) «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к упаковке и маркировке товара**

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Товар должен быть маркирован и упакован.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- страну-изготовителя;

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и гарантийный срок годности.

**Требования к сроку предоставленных гарантий качества на товар**

 Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018г. N 85н.

**Место поставки -** Поставка Товара осуществляется Поставщиком до места жительства Получателей на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области или, при необходимости, по месту нахождения Поставщика (его представителя) либо по месту нахождения организованных Поставщиком «пунктов выдачи» на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области.

**Сроки поставки** - с момента получения Поставщиком разнарядки и **не позднее 20 декабря 2019 года.**