Техническое задание

Поставка в  2020 году подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристики Товара | Показатель характеристики |
| --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых | Количество многоразовых застежек | не менее 4 |
|  | Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, иметь эластичную вставку на поясе, защищающим от протеканий при нахождении в горизонтальном положении. Подгузники должны закрывать боковые поверхности бедер, с расширенной зоной креплений, крепиться по бокам на застежках- «липучках». Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузников мужчинами и женщинами. | Соответствие |
|  | Дополнительное увеличение площади на запах боковых частей | Наличие |
|  | Впитывающий слой подгузника с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель, абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев, позволяющий не скапливаться влаге в одном месте. | Соответствие |
|  | Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. | Соответствие |
|  | Вся наружная поверхность подгузника должна быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу и пропускающего воздух. | Соответствие |
|  | Маркировка упаковки подгузников содержит: условное обозначение группы подгузника, товарная марка (при наличии), обозначение размера изделия обозначение впитываемости изделия | Наличие |
|  | Маркировка упаковки подгузников содержит: страну-изготовитель | Наличие |
|  | Маркировка упаковки подгузников содержит: дата (месяц, год) изготовления | Наличие |
|  | Маркировка упаковки подгузников содержит: срок годности | Наличие |
|  | Маркировка упаковки подгузников содержит: Правила использования | Наличие |
|  | Маркировка упаковки подгузников содержит: информация о сертификации | Наличие |
|  | Маркировка упаковки подгузников содержит: количество подгузников в упаковке | Наличие |
|  | Маркировка упаковки подгузников содержит: наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес | Наличие |
|  | Количество размеров | НЕ МЕНЕЕ 4 типов размеров ( S, M, L, XL) |
|  | Эластичные влагонепроницаемые элементы в области анатомических выемок и на боковых частях, предотвращающие подтекание | Наличие |
|  | Индикатор наполнения, обеспечивающий сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое или при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. | Наличие |

| Наименование изделия | Марка изделия | Модель изделия | Наименование страны происхождения Товара | Объем обхвата талии, минимальный показатель - | Объем обхвата талии, максимальный показатель | Размер | Полное влагопоглощение, г, не менее | Сорбционная способность после центрифугирования, г, не менее | Обратная сорбция, г, не более | Скорость впитывания, не менее см3/с | Количество товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкретные показатели участника закупки |
| для средней степени недержания |  |  |  |  | до 90* | Малые | не менее 1000 | не менее 120 | не более 4,4 | не менее 2,3 | 229500 |
|  |  |  |  |  | до 120 * | Средние | не менее 1300 | не менее 220 | не более 4,4 | не менее 2,3 | 15120000 |
|  |  |  |  |  | до 150 * | Большие | не менее 1450 | не менее 330 | не более 4,4 | не менее 2,3 | 1450000 |
|  |  |  |  |  | до 175 * | Сверхбольшие | не менее 1450 | не менее 330 | не более 4,4 | не менее 2,3 | 135000 |
| для тяжелой степени недержания |  |  |  |  | до 90* | Малые | не менее 1400 | не менее 300 | не более 4,4 | не менее 2,3 | 306000 |
|  |  |  |  |  | до 120 * | Средние | не менее 1800 | не менее 440 | не более 4,4 | не менее 2,3 | 1530000 |
|  |  |  |  |  | до 150 * | Большие | не менее 2000 | не менее 500 | не более 4,4 | не менее 2,3 | 990000 |
|  |  |  |  |  | до 175 * | Сверхбольшие | не менее 2800 | не менее 560 | не более 4,4 | не менее 2,3 | 112500 |
| Основание |  |  |  |  | ГОСТ Р 55082-2012 | ГОСТ Р 55082-2012 | По 7.3 ГОСТ Р 55082-2012 | По 7.4 ГОСТ Р 55082-2012 | По 7.5 ГОСТ Р 55082-2012 | По 7.6 ГОСТ Р 55082-2012 | 6265000 |

* Участник закупки может указать значение , превышающее данный показатель ( по ГОСТ допускаются другие варианты размерного ряда п.4.1 , сноска к таблице 1)

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

Требования к качеству и безопасности товара:

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Подгузники должны соответствовать требованию стандарта ГОСТ Р 55082-2012 
«Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов и содержать информацию о наименовании изделия, размере и впитываемости в точном соответствии с информацией на упаковке. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

Маркировка упаковки должна включать:

-условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии)

-обозначение номера изделия (при наличии)

-обозначение впитываемости изделия

-страну-изготовителя

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии)

-номер артикула (при наличии)

-отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии)

-количество подгузников в упаковке

-дату (месяц, год) изготовления

-гарантийный срок годности

-указание по утилизации: «Не бросать в канализацию»

-правила использования в виде картинок или текста (при наличии)

-штриховой код изделия (при наличии)

-информацию о сертификации (при наличии)

- иное.

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например, "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» или коробки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов, защиту Товара от повреждений, порчи (изнашивания), а также загрязнения во время транспортирования и хранения Товара.

Транспортирование товара производится по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Участник закупки должен указать данные маркировки упаковки товара, содержащие конкретные характеристики товара, предлагаемого к поставке, в целях определения его соответствия требованиям Заказчика.

Обеспечение инвалидов осуществляется по потребности Получателя на момент заключения государственного контракта

Поставщик обязан:

Осуществить поставку товара в 100% объеме в Республику Татарстан в течение 10 (Десяти) дней с даты заключения Контракта.

Обеспечить выдачу изделий по выбору получателя:

- по месту жительства инвалида

-  в стационарном пункте выдачи товара.

В течение 10 дней с момента получения Реестра получателей Поставщик обязан предоставить Заказчику график поставки Товара инвалидам по районам Республики Татарстан и г. Казани, при этом Поставщик обязан проинформировать Получателя о дате, времени и месте поставки, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента поставки Товара, с предоставлением Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя либо по месту нахождения пункта выдачи). В случае невозможности предоставления Товара инвалиду, Поставщик обязан информировать Заказчика в письменной форме, с указанием причины не возможности поставки.

Вести запись телефонных звонков и предоставить при запросе Заказчику в подтверждение исполнения Контракта.

При выборе Получателем способов получения Товара по месту нахождения пунктов выдачи длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателя не должна превышать 1 час с момента обращения.

Поставщик обязан письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих поставке Товара Получателям. В случае невозможности вручения Товара Получателю (отсутствие по месту жительства, переезд, смерть, отказ в получении Товара и т.п.) Поставщик обязан составить акт с указанием причин невозможности вручения Товара Получателю.