Техническое задание

на поставку в 4 квартале 2019 года  опор для обеспечения инвалидов

Требования к качеству товара

Опоры – средства для самостоятельного стояния, ползания, сидения и передвижения должны быть представлены в Национальном стандарте ГОСТ Т ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Опоры – вспомогательное техническое средство, должно быть предназначено для позиционной терапии детей в процессе комплексной реабилитации, для облегчения стояния, для обучения навыкам вертикального положения ребенка, для отработки правильного стереотипа реципроктного движения, для создания правильного симметричного положения ребенка и удерживания равновесия в положении стоя, удобными для разной толщины одежды.

Качество и безопасность товара

При использовании Товара по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья детей-инвалидов (далее – Получателя), окружающей среды, а также использование изделий недолжно  причинять вред имуществу Получателей при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления опор не должны  содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали опор при нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Опоры должны отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 до минус 40 градусов Цельсия.

Рукоятки (ручки) опор должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладать низкой теплопроводностью, и иметь форму обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Выполняемые работы по обеспечению получателей опорами должны содержать комплекс мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения,  дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций, позиционной терапии детей в процессе комплексной реабилитации, для облегчения стояния, для обучения навыкам вертикального положения ребенка, для отработки правильного стереотипа реципроктного движения, для создания правильного симметричного положения ребенка и удерживания равновесия в положении стоя.

Требования к безопасности товара

При использовании Товара по назначению не должна создаваться угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия, упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях.

Товар должен соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), иметь государственную регистрацию и быть внесенными в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешены для производства, реализации и использования на территории Российской Федерации. Товар должны  иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работы по обеспечению получателей опорами следует считать эффективно исполненными, если у получателя полностью, частично восстановлена опорная. двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации, благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей опорами должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди при  выдаче изделия 30 минут.

Этикетка изделия должна содержать информацию об узлах и комплектующих, из которых оно изготовлено, а именно:

- наименование узлов (комплектующих),

- компания изготовитель узлов (комплектующих),

- страна происхождения узлов (комплектующих).

Требования к размерам и упаковке

При необходимости отправка опор к месту нахождения получателей должна быть осуществлена с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей ограничениями жизнедеятельности» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка опор конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), а так же загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита опор должна производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Комплектация опоры, изготавливаемого инвалиду, должна определяться индивидуально исходя из особенностей и индивидуальной потребности инвалида материалами в соответствии с техническими параметрами Товара указанного в техническом задании.

| - № п/п | - Наименование Изделия | - Технические характеристики изделия | - Количество изделий. - (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Опора для ползания для детей инвалидов | Опора для ползания должна помогать отработать правильный стереотип рецепроктного движения, обучить ребенка ползать на четвереньках. Высота опоры регулируется в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно двигались и разгибались. Опора должна иметь текстильное ложе, крепления, фиксаторы. Рама опоры должна быть деревянная на четырех колесах с поворотным механизмом. Опора должна иметь регулируемый угол наклона от 0 ̊ до 30 ̊. Ширина опоры не менее 53 см. не более 59 см. Длина опоры не менее 51 см. не более 60 см. Опоры должны соответствовать Национальному стандарту ГОСТ Р 51632-2000 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. | 116 |
| - 2 | Опора для сидения для детей инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для позиционной терапии детей, создает и поддерживает правильное положение ребенка. Размер опоры подбирается индивидуально, в зависимости от роста ребенка. Рама опоры должна быть на колесах. Задние колеса должны иметь тормоза. Конструкция должна иметь регулируемый угол наклона спинки относительно поверхности пола от 0 ̊ до 30 ̊ , а также регулируемый по высоте подголовник. Сидение и спинка опоры должны быть с мягкими подушками. Опора должна иметь межбедренный клин (абдуктор). Должна быть регулируемая по высоте подножка с фиксацией для стоп, а также грудные и тазобедренные ограничители. Опора должна иметь регулируемые по высоте подлокотники. Конструкция должна иметь регулируемый по высоте столик. Ширина сидения опоры не менее 22 см. не более 40 см. Глубина сидения не менее 21,5 см. не более 36 см. Высота спинки не менее 31,5 см.не более 66 см. Опоры должны соответствовать Национальному стандарту ГОСТ Р 51632-2000 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. | 281 |
| - 3 | Опора для лежания для детей инвалидов | Опора для лежания должна являеть одной из ступеней в приобретении первичных двигательных навыков и познавательных, тактильных ощущений. Размер опоры должн подбираться индивидуально, в зависимости от роста ребенка. Конструкция должна иметь иметь: - мягкое сидение для положения «лежа»; - мягкую спинку, регулируемую по углу; - крепления, фиксаторы; - абдукционные модули; - основание на колесах. Опора должна предусматривать наличие фиксации коленного и тазобедренного сустава. Опоры должны соответствовать Национальному стандарту ГОСТ Р 51632-2000 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. | 51 |
|  | Опора для стояния для детей инвалидов | Опора для стояния должна быть предназначена для адаптации детей-инвалидов к вертикальному положению. Размер опоры подбирается индивидуально, в зависимости от роста ребенка. Конструкция должна иметь регулируемый угол наклона, а также крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов. Крепления для стоп регулируются по ширине. Тазобедренное и нагрудное крепления, а также крепления для голеней должны регулироваться по высоте. Опора должна иметь съемный межбедренный клин (абдуктор), регулируемый по высоте. Конструкция должна быть со съемным столиком, регулируемым по высоте. Опора должна иметь съемный, регулируемый по ширине и высоте подголовник. Рама опорыдолжны быть на колесах. Задние колеса должны иметь тормоза. Ложе опоры должно иметь мягкую подушку под спину. Длина ложа –не менее 150 см. Ширина ложа не менее 50 см. Допустимая нагрузка на изделие не менее 80 кг. Опоры должны соответствовать Национальному стандарту ГОСТ Р 51632-2000 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. | 279 |
|  | - Итого |  | 727 |

Место и срок выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Период поставки, включая выдачу Товара Получателю: с даты заключения  Контракта по 17.12.2019 года.