Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности для инвалидов в 2019 году

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, детский, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, изготовление по слепкам, постоянный. Гарантийный срок не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 11 |
| 2. | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, материал – кожа, металл, смягчающие материалы, узлы и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу и т.д.), изготовление по слепкам, постоянный. Гарантийный срок не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 8 |
| 3. | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, взрослый или детский, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, изготовление по слепкам, постоянный. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 13 |
| 4. | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, материал – кожа, металл, смягчающие материалы, узлы и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу и т.д.), изготовление по слепкам, постоянный. Гарантийный срок не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 9 |
| 5. | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, взрослый или детский, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, изготовление по слепкам, постоянный. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 6 |
| 6. | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, индивидуальное изготовление по слепкам, постоянный. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 6 |
| 7. | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. Гарантийный срок должен составлять не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 2 |
| 8. | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, детский, для отведения и установки бедер в заданном положении. Аппарат представляет собой модульную конструкцию с регулируемыми для отведения бедер шарнирами. Изготовление по индивидуальному техпроцессу и по индивидуальным размерам. Гарантийный срок должен составлять не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 3 |
|  | Итого: |  | 58 |

Наименование изделия в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Аппараты на нижние конечности должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача.

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Материалы, применяемые для изготовления аппаратов не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

- ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Срок службы изделий должен быть не менее сроков, установленных Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».